Technická zpráva

Název:  VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok

Stručný popis: Vynucená překládka SEK v majetku CETIN z důvodu opravy mostu přes Zlatý potok ve Stříteži u Jihlavy.

Dotčené prvky sítě :

Kabely met. 1x TCEPKPFLEZE  15XN 0,6,TCEPKFLES 1XNx,06

Dočasná překládka bude provedena v koordinaci s dočasnou překládkou vody a plynu 35m kabelem FLE 3XN0,6 v HGR 40/32mm ve společném výkopu

Stávající trasa v místě stavby bude obnažena v délce cca 16m.Stávající metalický kabel 1x TCEPKPFLEZE  15XN 0,6  bude uložen do nové trasy ve vrapované chráničce 110mm a přes most uložen v nové římse v délce cca 20m (viz. polohopis). Na metalickém kabelu se provede nová kabelová vložka a spojky  typu XAGA 500 43 /8-300/Z-FT. Nadzemní vedení pro RD č.p.97 kabelem TCEPKFLES 1XNx,06 v délce 80m bude zrušeno bez náhrady včetně stávajícího sloupu. Vedení je mimo provoz. (viz. schema, polohopis).

ÚR - zajistí stavebník

PD -   NE

Geo – ANO

GP -    ANO

VBŘ –ANO

Kontakty :

Stavebník: Kraj Vysočina

Kontakt na projektanta: Ing. Petr Karásek Ph.D., m: +420730167076