## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 01 | Učebna chemie - stavební úpravy
| Objekt: |  | 01_1 | Učebna chemie - stavební úpravy
2668 | Rozpočet: |  | 01 | Učebna chemie - stavební úpravy
| Zadavatel |  | Gymnázium Havlíčkův Brod |  |  |  | IČO: | 60126621
|  |  | Štáflova 2063 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 58001 | Havlíčkův Brod
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01_1 | Rekonstrukce učebny chemie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce učebny chemie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 01 - Učebna chemie - stavební úpravy
#POPO | Popis objektu: 01_1 - Učebna chemie - stavební úpravy
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Učebna chemie - stavební úpravy
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## 01_1 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01 | Učebna chemie - stavební úpravy | [25 empty] | STA
O: | 01_1 | Učebna chemie - stavební úpravy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Učebna chemie - stavební úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.48 |  | 0 |  |  |  |  | 43.55 | [6 empty] | DIL
1 | 602021105R00 | Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, | m2 | 60.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 60,06000 |  | 60.06 | [23 empty] | VV | 5
2 | 602021103R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, | m2 | 60.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00737 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 9.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,06000 |  | 60.06 | [23 empty] | VV | 5
3 | 602021119RT5 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 60.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0336 | 2.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | Indiv | 0.48 | 28.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 60,06000 |  | 60.06 | [23 empty] | VV | 5
4 | 602021141RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 6.2868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Vyspravení štuků kolem obkladů a soklíků : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovné : | [25 empty] | VV | 0
|  | Učebna : ((5,151+0,68+0,517)*2+9,21*2+0,2*6)*0,1 |  | 3.2316 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,2*4)*0,1 |  | 2.1952 | [23 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [25 empty] | VV | 0
|  | Učebna : 2,15*2*0,1 |  | 0.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 2,15*2*0,1 |  | 0.43 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.29 |  | 0 |  |  |  |  | 13.65 | [6 empty] | DIL
5 | 632441017RT2 | Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1323 | 11.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | Indiv | 0.16 | 13.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [25 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
6 | 63 - M.1 | Přebroušení podlahy | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 85,31000 |  | 85.31 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.45 | [6 empty] | DIL
7 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.31 | 26.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28 |  |  |  |  | 104.23 | [6 empty] | DIL
8 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 57.4609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.91 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 17.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | Učebna : (4+9,21+0,3*2+4)*2,15 |  | 38.2915 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (3,88+5,036)*2,15 |  | 19.1694 | [23 empty] | VV | 0
9 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 25.991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | Učebna : (6,348-4)*2+9,21+0,2*6 |  | 15.106 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 4,344*2+0,2*4+0,517+1,48-0,6 |  | 10.885 | [23 empty] | VV | 0
10 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 60.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.76 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 15.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,99100*0,1 |  | 2.5991 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,46090 |  | 57.4609 | [23 empty] | VV | 5
11 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 60.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.84 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.22 | 13.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 60,06000 |  | 60.06 | [23 empty] | VV | 5
12 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.71 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 12.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
13 | 965042141RT3 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 8.531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 18.77 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.08 | 43.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 60,63*0,1 |  | 6.063 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68*0,1 |  | 2.468 | [23 empty] | VV | 0
14 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | Kalkul | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.92 | [6 empty] | DIL
15 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 13.7682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9385 | 12.92 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
16 | 999281196R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 13.7682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 20.65 | [6 empty] | DIL
17 | 711212001RT1 | Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.11 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | Kalkul | 0.24 | 20.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
18 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.10749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.567 | 0.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
19 | 998711192R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.10749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.066 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
20 | 998711194R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0.10749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
21 | 998711199R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 0.32247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 15.76 | [6 empty] | DIL
22 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 5.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
23 | 713121111RV1 | Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.09 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08 | 6.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 85,31000 |  | 85.31 | [23 empty] | VV | 5
24 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu, Pás dilatační | m | 54.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 2.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : ((5,151+0,68+0,517)*2+9,21*2+0,2*6) |  | 32.316 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,2*4) |  | 21.952 | [23 empty] | VV | 0
25 | 28375327R | páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm | m | 54.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 54,26800 |  | 54.268 | [23 empty] | VV | 5
26 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.08787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.74 | 0.15 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
27 | 998713192R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m | t | 0.08787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.282 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
28 | 998713194R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km | t | 0.08787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
29 | 998713199R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 0.26361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 721 - M.1 | Úprava stávající kanalizace, napojení nových přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | 722-M.1 | Úprava stávajícího vodovodu, napojení nových přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 723 - M.1 | Úprava stávajícího plynového potrubí, napojení nových přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  |  | 6.78 | [6 empty] | DIL
33 | 725530823R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 | 800-721 | RTS 22/ II | Kalkul | 0.837 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 725850800R00 | Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
35 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.58 | 3.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
36 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.25 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
37 | 725829202R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.48 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
38 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 | 800-721 | RTS 22/ II | Kalkul | 0.382 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
39 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.22 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.14 | [6 empty] | DIL
40 | 728 - M.1 | Vzduchotechnika | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.14 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 Ventilátor - P -252 RD 1 ks | [25 empty] | POP
|  | 2 Ventilátor - TD - 800/200 3V 1 ks | [25 empty] | POP
|  | 3 Přepínač otáček - 3 ot. 1 ks | [25 empty] | POP
|  | 4 Filtr- KS BD 4 - s aktivním uhlín 1 ks | [25 empty] | POP
|  | 5 RED - 305x305/D 200 2 ks | [25 empty] | POP
|  | 6 Potrubí spiro - D 200 10 ks | [25 empty] | POP
|  | 7 OBL - D 200 90° 3 ks | [25 empty] | POP
|  | 8 Zpětná klapka - D 200 1 ks | [25 empty] | POP
|  | 9 Spojka - D 200 4 ks | [25 empty] | POP
|  | 10 Objímka na potrubí D 200 5 ks | [25 empty] | POP
|  | 11 Montážní a spojovací materiál sada 1 ks | [25 empty] | POP
|  | 12 Montáž 68 hod | [25 empty] | POP
|  | 13 Doprava 150 km | [25 empty] | POP
|  | 14 Technická pomoc 1 ks | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 728 - M.2 | Stavební práce související s VZT - jádrové vrtání, oprava historické fasády, nátěr a lešení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.11 | [6 empty] | DIL
42 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | Indiv | 0.11 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.15 |  | 0 |  |  |  |  | 104.4 | [6 empty] | DIL
43 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.02 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
44 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 4.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 85,31000 |  | 85.31 | [23 empty] | VV | 5
45 | 771575109RV4 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.28 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | Indiv | 0.978 | 83.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 85,31000 |  | 85.31 | [23 empty] | VV | 5
46 | 597642030R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 93.841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.8 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cena dle skutečnosti | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 85,31000*1,1 |  | 93.841 | [23 empty] | VV | 5
47 | 771475014RV1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 25.991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : (6,348-4)*2+9,21+0,2*6 |  | 15.106 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 4,344*2+0,2*4+0,517+1,48-0,6 |  | 10.885 | [23 empty] | VV | 0
48 | 597642410R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cena dle skutečnosti | [25 empty] | POP
|  | 95 |  | 95 | [23 empty] | VV | 0
49 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 54.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : ((5,151+0,68+0,517)*2+9,21*2+0,2*6) |  | 32.316 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,2*4) |  | 21.952 | [23 empty] | VV | 0
50 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 2.1531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.598 | 3.44 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
51 | 998771192R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 2.1531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.454 | 0.98 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
52 | 998771194R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 2.1531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.245 | 0.53 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
53 | 998771199R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 6.4593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 0 |  |  |  |  | 63.74 | [6 empty] | DIL
54 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 57.4609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,46090 |  | 57.4609 | [23 empty] | VV | 5
55 | 781475116RV1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 57.4609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00409 | 0.24 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.96 | 55.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 57,46090 |  | 57.4609 | [23 empty] | VV | 5
56 | 597623141R | dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4 | m2 | 63.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 1.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cena dle skutečnosti | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 57,46090*1,1 |  | 63.207 | [23 empty] | VV | 5
57 | 781497132RS3 | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, rozměr 25 x 25 mm | m | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 2,15*2 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
58 | 781111115R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
59 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 1.3877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.598 | 2.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
60 | 998781192R00 | Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 1.3877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.454 | 0.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
61 | 998781194R00 | Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 1.3877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.245 | 0.34 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
62 | 998781199R00 | Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 4.163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.8 | [6 empty] | DIL
63 | 783801812R00 | Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 135.8947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 9.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : (9,21*2+(5,151+0,68+0,517)*2+0,4*6+0,3*2)*3,67-(1,6*2,5*3-0,8*2*2) |  | 116.4057 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,4*4)*3,67-(1,47*2,5*2+0,8*2-0,6*2*2) |  | 76.9498 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,46090*-1 |  | -57.4609 | [23 empty] | VV | 5
64 | 783801811R00 | Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 10.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
65 | 783103811R00 | Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", oškrabáním | m2 | 3.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nátěr dveřních zárubní : | [25 empty] | VV | 0
|  | Učebna : (2*2+0,8)*(0,1+0,04*2)*2 |  | 1.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (2*2+0,6)*(0,1+0,04*2)*2 |  | 1.656 | [23 empty] | VV | 0
66 | 783125230R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email | m2 | 3.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.23 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,38400 |  | 3.384 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 32.79 | [6 empty] | DIL
67 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.02375 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
68 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 26.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna - dveře a okna : 0,8*2*2+1,6*2,5*3 |  | 15.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad - dveře a okna : 0,8*2+0,6*2*2+1,47*2,5*2 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
69 | 784011222R00 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu | m2 | 85.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.01 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
70 | 784121101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 221.2047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 6.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | Učebna : (9,21*2+(5,151+0,68+0,517)*2+0,4*6+0,3*2)*3,67-(1,6*2,5*3-0,8*2*2) |  | 116.4057 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,4*4)*3,67-(1,47*2,5*2+0,8*2-0,6*2*2) |  | 76.9498 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,46090*-1 |  | -57.4609 | [23 empty] | VV | 5
|  | Strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Učebna : 60,63 |  | 60.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 24,68 |  | 24.68 | [23 empty] | VV | 0
71 | 784125212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné | m2 | 221.2047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 22.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 221,20466 |  | 221.2047 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 25.32 | [6 empty] | DIL
72 | 786 - M.1 | Montáž žaluzií | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 12.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 786 - Spec.1 | Žaluzie 1400 x 2200mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 10.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
74 | 786 - Spec.3 | Ovladač 5ti kanál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
75 | 799 - M.1 | Rozebrání skřínových sestav a zpětná montáž, vystěhování chem. stolů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
76 | 799 - Spec. 1 | Poplatek za likvidaci nábytku - fakturováno dle skutečnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | M21 - M.1 | Nové rozvody elektroinstalací v místě osekaných obkladů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
78 | M21 - M.2. | Dopojení ventilátoru VZT - úprava el. rozvaděče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72.61 | [6 empty] | DIL
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 28.1963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 26.56 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
80 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 56.3926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 5.92 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
81 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 28.1963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.933 | 26.31 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
82 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 28.1963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 13.82 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
83 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 84.5889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
84 | 979990111R00 | Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t | 28.1963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
85 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu