**03-04 WC křeslo**

Celoplastové WC křeslo, vhodné i ke sprchování

Odnímatelné loketní opěrky a zádová opěrka

Odejmutí nádoby shora i zezadu

Po odejmutí nádoby lze s vozíkem nacouvat nad běžné WC

4 kolečka, minimálně 2 opatřeny brzdou

Nosnost minimálně 120 kg

Součástí křesla je toaletní nádoba

Foto ilustrační

