**03-05 Chodítko elektrické**

Elektrické chodítko

Zatížení vozíku 150 kg

Kolečka o průměru 100 mm vybavená brzdou

Elektricky nastavitelná výška

Nastavitelné rukojeti a šířka úchopu

Foto ilustrační

