**03-08 Toaletní křeslo statické**

Toaletní křeslo statické slouží jako náhrada WC

Toaletní křeslo s poklopem

Odnímatelná toaletní sedačka

Nádobu lze odstranit přes sedačku svrchu.

Křeslo je výškově nastavitelné (výška sedáku v rozmezí minimálně 36 - 60 cm)

Nosnost minimálně 100 kg

Polstrované opěradlo, opěrky na ruce a sedák.

Součásti i nádoba s poklopem

Foto ilustrační

