**Lůžko porodní**

**Lůžko porodní (3 ks) + matrace (3 ks):**

* lůžko v konceptu pro dlouhodobý pobyt – předporodní, vlastní porod a poporodní
* lůžko se skutečnou nemocniční matrací (ne pouze polstrováním)
* délka matrace min. 195 cm, šířka min. 85 cm po celé délce, výška matrace minimálně 12 cm
* čelní panel u hlavy, snímatelný
* elektrické nastavení výšky. Nejnižší poloha min. 60 cm, nejvyšší poloha min. 90 cm
* možnost nastavení Trendelenburgové polohy
* okamžitá KPR poloha lůžka s ovládáním z obou stran
* autocontour sedací části při zvedání zádové části (automatický náklon pánevní části pro redukci posunu (sjíždění) rodičky). Oba díly elektricky ovládané.
* maximální šířka lůžka, včetně příslušenství 100 cm
* váhový limit min. 225 kg
* váhový limit nožní části min. 180 kg
* integrovaná pomocná porodní madla, sklopná pod lůžko
* jednou rukou ovládané One-Step sklápěcí postranice, bez mezery při transferu
* ovládací panely integrované do postranic pro obsluhu i pacienta na obou stranách lůžka
* možnost samostatného elektrické nastavení výšky nožní části
* zcela odnímatelná nožní část nebo kompletní zasunutí nožní části pod lůžko
* neomezená manévrovatelnost opěrek chodidel a lýtek s elektrickým nastavením a ovládáním jednou rukou
* integrovaný záložní akumulátor
* automatické bezpečnostní noční podsvícení
* dvojitá brzda (otáčení + směrování) všech 4 koleček s centrálním ovládáním na obou stranách lůžka
* plastová nebo nerezová odpadní nádoba