## 1A-ATYPY
Veřejná zakázka: Vybavení laboratoře chemie GJ-A1LC
Příloha č. 1 A - Soupis dodávek a prací - Atypy
P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množstvá celkem | Jednotková cena | Cena celkem
A01a | R725000111 | D+M zásuvková skříň 1160x400mm, v.900mm, policová skříň 1160x400mm, v.1550mm,částečně prosklená, Uzamykatelné, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A01a. Výkres č.1302
A01b | R725000112 | D+M zásuvková skříň 1160x400mm, v.900mm, policová skříň 1160x400mm, v.1550mm,částečně prosklená, Uzamykatelné, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A01b. Výkres č.1302
A02 | R725000113 | D+M policová skříň 1160x400mm, v.900mm+ policová skříň 1160x400mm, v.1550mm, Uzamykatelná, | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A02. Výkres č.1302
A03a | R725000114 | D+M policová skříň 1140x400mm, v.900mm + policová skříň částečně prosklená 1140x250mm, v.1550mm, Uzamykatelné | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03a. Výkres č.1302
A03b | R725000115 | D+M policová skříň 1140x400mm, v.900mm + policová skříň částečně prosklená 1140x250mm, v.1550mm, Uzamykatelné | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03b. Výkres č.1302
A04 | R725000116 | D+M policová skříň 1140x400mm, v.900mm + policová skříň 1140x250mm, v.1550mm, Uzamykatelná | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A04 Výkres č.1302
A05 | R725000117 | D+M policová skříň 1650x600mm, v.900mm+ policová skříň 1500x400mm, v.1550mm, Uzamykatelná, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A05. Výkres č.1302
A06 | R725000118 | D+M sestava 6 skříněk a pracovní desky 2700x800mm, v.900mm, uzamykatelné | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06. Výkres č.1302
A07a | R725000119 | D+M policová skříň 1050x400mm, v.900mm, Uzamykatelná, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07a. Výkres č.1302
A07b | R725000120 | D+M policová skříň 1050x400mm, v.900mm, Uzamykatelná, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07b. Výkres č.1302
A08 | R725000121 | D+M policová skříň závěšená 1050x400mm, v.1050mm, uzamykatelná, částečně prosklená | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1302
A09 | R725000122 | D+M policová skříň závěšená 600x300mm, v.600mm, se zrcadlem, lékárna | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1302
A10 | R725000123 | D+M policová skříň 1050x600mm, v.900mm, Uzamykatelná, s dřezem a umyvadlovou baterií | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A10. Výkres č.1302
A11 | R725000124 | D+M policová skříň závěšená 900x400mm, v.1050mm, uzamykatelná, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A11. Výkres č.1302
A12 | R725000125 | D+M policová skříň 1000x600mm, v.900mm + policová skříň částečně prosklená 1000x600mm, v.1550mm, Uzamykatelné | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A12. Výkres č.1302
A13 | R725000126 | D+M policová skříň 500x600mm, v.900mm + policová skříň částečně prosklená 500x600mm, v.1550mm, Uzamykatelné | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A13. Výkres č.1302
A14 | R725000127 | D+M laboratorní stůl, stabilní, kotvený do podlahy a stěny, 3300x600mm, v.900mm, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A14. Výkres č.1302
A15 | R725000128 | D+M policová skříň, otevřená, závěšená 1600x400mm, v.800mm, | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A15. Výkres č.1302
A16 | R725000129 | D+M mobilní kontejner policový, s dvířky, uzamykatelný | kus | 3 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A16. Výkres č.1302
A17 | R725000130 | D+M policová skříň 1550x400mm, v.900mm, Uzamykatelná, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A17. Výkres č.1302
A18 | R725000131 | D+M policová skříň závěšená 1550x400mm, v.1050mm, uzamykatelná, částečně prosklená | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A18. Výkres č.1302
A19a | R725000132 | D+M policová skříň 1020x600mm, v.900mm + policová skříň částečně prosklená 1020x400mm, v.1550mm, Uzamykatelné | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A19a. Výkres č.1302
A19b | R725000133 | D+M policová skříň 1020x600mm, v.900mm + policová skříň částečně prosklená 1020x400mm, v.1550mm, Uzamykatelné | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A19b. Výkres č.1302
A19c | R725000134 | D+M policová skříň 1020x600mm, v.900mm + policová skříň částečně prosklená 1020x400mm, v.1550mm, Uzamykatelné | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A19c. Výkres č.1302
A20 | R725000135 | D+M policová skříň 1530x400-600mm, v.2450mm, s pracovní plochou, Uzamykatelné, částečně prosklené | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A20. Výkres č.1302
A21 | R725000136 | D+M doplňkový modul ke zdi 149x600mm, v.2450mm | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A20. Výkres č.1302
A22 | R725000137 | D+M policová skříň 1550x400mm, v.900mm, Uzamykatelná, | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A22. Výkres č.1302
A23 | R725000138 | D+M policová skříň závěšená 1550x400mm, v.1050mm, uzamykatelná, částečně prosklená | kus | 1 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A23. Výkres č.1302
A39 | R725000139 | Dílenská dokumentace atypický výrobků | soubor | 1 |  | 0
Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.
A40 | R725000140 | Vzorkování atypický výrobků | soubor | 1 |  | 0
Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.
[5 empty] | Celkem | 0

## 1B-TYPOVÉ
Veřejná zakázka: Vybavení laboratoře chemie GJ-A1LC
Příloha č. 1 B - Soupis dodávek a prací - Typové výrobky
P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množstvá celkem | Jednotková cena | Cena celkem
T01A | R728000001 | D+M skříň na chemikálie, korpus z ocelového plechu Rozměr skříně 1055 x 520 mm. Výška 1950mm Skříň s přípravou k připojení odvětrávacího zařízení. | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.
T01B | R728000002 | D+M odvětrávací nástavec, zásuvný, až pro 120-ti násobnou výměnu vzduchu ve skříni, Odvětrání skříně bude napojeno na systém Vzduchotechniky viz samostatná akce stavebních úprav | kus | 2 |  | 0
Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.
T05 | R728000006 | Vzorkování typových výrobků | soubor | 1 |  | 0
Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.Část typové výrobky.
[5 empty] | Celkem | 0