I.1.2 -  Technická specifikace

TYPOVÉ

Název akce : Gymnázium Jihlava – Rekonstrukce laboratoře chemie - vybavení interiérů

Investor: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 02-21-I

Jihlava, 05/2023							  Vypracoval : Tomáš Dohnal

T01 – skříň na chemikálie, korpus z ocelového plechu s vysoce kvalitním strukturovaným lakováním. Barevné provedení antracitová, opatřeno rektifikovatelnými nohami, dvoukřídlé dveře prosklené, barva šedá, dveře vybaveny cylindrickým zámkem. Skříň vybavena 6 výsuvnými vanami (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm), s nepropustnou PP záchytnou vanou,

Nosnost výsuvné vany min. 30kg

Rozměr skříně 1055 x 520 mm. Výška 1950mm

přirozené větrání díky větracím otvorům v podlaze.

Skříň s přípravou k připojení odvětrávacího zařízení.

Součástí dodávky skříně: odvětrávací nástavec, zásuvný, až pro 120-ti násobnou výměnu vzduchu ve skříni, tichý chod (max. hladina provozního hluku 37Db)

Odvětrání skříně bude napojeno na systém Vzduchotechniky viz samostatná akce stavebních úprav

Referenční obrázky zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.