Dokumentace interiéru hradu Kámen

KATALOG PRVKŮ

KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Poznámka: Do spár kolem zařizovacích předmětů nebudou používány silikonové tmely.

ZP	Zařizovací předmět

| ZP01 | WC -m.č. 0.3, 0.4, 0.5, 2.2 https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93749 š.355 x h.450 mm v. 365 mm | 3 |
| --- | --- | --- |
| ZP02 | Imobilní wc prodloužené -m.č. 0.3, 0.4 https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93755 š.360 x h.700 mm v. 480 mm | 2 |
| ZP03 | Umyvadlo atypické z umělého kamene- wc ženy -m.č. 0.3 součástí bude kruhový vhoz na papírové ručníky a vestavná nerezová mýdlenka se zásobníkem http://www.cetecho.cz/umely-kamen/vzorniky/corian/ š.2175 x h.550 mm v. 50 mm | 1 |
| ZP04 | Umyvadlo atypické z umělého kamene- wc muži -m.č. 0.4 součástí bude kruhový vhoz na papírové ručníky a vestavná nerezová mýdlenka se zásobníkem http://www.cetecho.cz/umely-kamen/vzorniky/corian/ š.2020 x h.550 mm v. 50 mm | 1 |
| ZP05 | Umývátko atypické - wc zaměstnanci // lité?? -m.č. 0.5 https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=411815 š. 400x h. 260 mm | 1 |
| ZP06 | Umyvadlo- wc imobilní // lité? -m.č. 0.3, 0.4 https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93815 š. 595x h. 456 mm v.160 mm | 2 |
| ZP07 | Výlevka + sklápěcí rošt k výlevce -m.č. 0.6 https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93812 š. 480x h. 425 mm v.160 mm | 2 |
| ZP08 | Uriánály- wc muži -m.č. 0.4 https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93700 š. 480x h. 425 mm v.160 mm | 2 |
| ZP09 | Umyvadlo – koupelna 2.NP -m.č. 2.2 https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93773 š. 600x h. 450 mm | 1 |
| ZP10 | Vana – koupelna 2.NP -m.č. 2.2 https://www.perfecto.cz/vana-architectura-solo-1500-x-700-alpska-bila https://www.livero.cz/volne-stojici-vany/mexen-oval-vana-volne-stojici--150-x-75-cm-bila-52671507500/ š. 1600x h. 800 mm v.640 mm | 1 |
| ZP11 | Dělící stěna mezi urinály https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93730 | 1 |
| ZP12 | Senzorová baterie nástěnná (wc imobilní) https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-elektronicka-umyvadlova-baterie-pod-omitku-sitove-napajeni-chrom-59517011101 | 2 |
| ZP13 | Senzorová baterie umyvadlová (litá umyvadla 2+2) https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-elektronicka-umyvadlova-baterie-s-ovladanim-teploty-bateriove-napajeni-chrom-59511011100 | 4 |
| ZP14 | Baterie páková umyvadlová (wc zaměstnanci) https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-umyvadlova-baterie-chrom-59502012100 | 1 |
| ZP15 | Baterie páková nástěnná (výlevky) https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-umyvadlova-baterie-pod-omitku-chrom-59516011201 | 2 |
| ZP16 | Baterie páková umyvadlová (koupelna 3np) https://www.sanitino.cz/hansa-vantis-style-umyvadlova-baterie-chrom-54372207 | 1 |
| ZP17 | Baterie páková vanová (koupelna 3np), včetně sprchové hadice s hlavicí https://www.sanitino.cz/hansa-vantis-style-vanova-baterie-chrom-54442207 | 1 |
| ZP18 | Nerezový sifon do podlahy https://www.besteco.cz/nerezovy-sifon-do-podlahy/ | 1 |
| ZP19 | Nerezový sifon | 9 |