Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod – modernizace laboratorního vybavení a technologií,**

**Část 3 – Horkovzdušný sterilizátor**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Horkovzdušný sterilizátor**

Předmětem plnění je dodávka 2ks nových **horkovzdušných sterilizátorů**.

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  | |
| **Horkovzdušný sterilizátor, 2 kusy** |  | |
| Sterilizátor pro použití ve zdravotnictví | ANO |  |
| objem min. 108 litrů | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Mikroprocesorové řízení | ANO |  |
| Standardní programy pro sterilizaci a sušení materiálu | ANO |  |
| Nastavení teploty min. v rozsahu od 10° nad okolní teplotu až do 250°C | ANO |  |
| Ovládací LCD displej | ANO |  |
| Ochrana proti přehřátí | ANO |  |
| systém akustických a vizuálních alarmů | ANO |  |
| Komora s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátoru | ANO |  |
| Ethernetové rozhraní pro sítové připojení a přenos výstupů do PC | ANO |  |
| Včetně licence a komunikačního SW pro záznam a archivaci dat | ANO |  |
| Min. 3 police v komoře | ANO |  |
| Různé uspořádání a přenastavení polic v komoře | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)