TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 7 – Ultrazvukový přístroj tabletový

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				570 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj | 1 ks |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1. | Ultrazvukový mobilní („ruční“) systém pro chirurgické oddělení |  |
| 2. | Sondy připojitelné na libovolné zařízení zvolené uživatelem (tablet, mobilní telefon, notebook) |  |
| 3. | Bezplatná dostupnost ovládacího SW s možností instalace na různá kompatibilní zařízení zadavatele |  |
| 4. | Požadovaná zobrazení min.: B-mód v základních frekvencích, barevné mapování, barevný doppler |  |
| 5. | SW pro zvýraznění jehly |  |
| 6. | SW vybavení pro provádění měření užívaných v sonografii |  |
| 7. | Automatická bezplatná aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje, včetně inovace vyšetřovacích módů |  |
| 8. | Zoom |  |
| 9. | Export v DICOM, funkční připojení do systému PACS zadavatele |  |
| Zobrazovací zařízení |  |  |
| 10. | Kompatibilní náhledový tablet, obrazovka min. 10“, výkon zařízení odpovídající požadavkům přístroje pro plynulé skenování a kvalitní zobrazení s dlouhou výdrží baterie – 2 ks |  |
| UZ sondy |  |  |
| 11. | Lineární sonda, frekvence 412 MHz |  |
| 12. | Konvexní sonda, frekvence 25 MHz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 13. | Pojízdný stojan s úchytem na sondy a úchytem na náhledový tablet |  |