## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {d7639d7b-0ee3-4a37-905f-8dd9cf49c13f}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023_07 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod | [8 empty] | Datum: |  | 5. 3. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Techniserv spol.s r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Techniserv spol.s r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023_07
| Stavba: | [6 empty] | Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
| Místo: | [6 empty] | Nemocnice Havlíčkův Brod | [6 empty] | Datum: |  | 5. 3. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Havlíčkův Brod | [6 empty] | Projektant: |  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Techniserv spol.s r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 94.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d7639d7b-0ee3-4a37-905f-8dd9cf49c13f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {beb861b2-5fc0-4df0-99ec-3b07fa2bf7c6} | {d7639d7b-0ee3-4a37-905f-8dd9cf49c13f} | 801 | 2
/ |  | D1 |  |  |  | ASŘ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 46.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d40de908-b1b9-4466-86be-5d3d7e221b66} | {d7639d7b-0ee3-4a37-905f-8dd9cf49c13f} |  | 2
/ |  | D2 |  |  |  | silnoproudé rozvody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 29.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {21752e04-fd65-4d18-8114-108e092b4e70} | {d7639d7b-0ee3-4a37-905f-8dd9cf49c13f} |  | 2
/ |  | D3 |  |  |  | Technologie hašení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 18.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {86f1d343-6ee7-44c8-8132-52a9ffb23d89} | {d7639d7b-0ee3-4a37-905f-8dd9cf49c13f} |  | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 00 - VRN
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {beb861b2-5fc0-4df0-99ec-3b07fa2bf7c6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
00 - VRN
| KSO: |  | 801 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
00 - VRN
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
00 - VRN
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013002000 | - zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace (projektové práce, které nejsou součástí dokumentace pro provádění stavby v souladu se zněním Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006, Sb.) - zpracování PD skutečného provedení (*dwg a *pdf) | % | 13000 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1154650168
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Tato položka obsahuje náklady na : - výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....) - odvoz komunálního odpadu - dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky.. - ochranu inženýrských sítí - ochranu prací před nepříznivým počasím (zimní opatření) - protipožární opatření na stavbě | % | 13000 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1486443719
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 13000 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1532806679
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 060001000 | Tato položka obsahuje náklady na : - práce v ochranném pásmu -omezení prací provozem uživatele -omezení pracovní doby uživatelem | % | 13000 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -589131898
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | % | 13000 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -594747866
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 091002000 | Tato položka obsahuje náklady na : - zajištění fotodokumentace prací během provádění - ostatní zkoušky dle platné legislativy ČSN, EN apod. po provedení díla vč. odběru vzorků (např. zkoušky betonu) | % | 13000 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2045730204

## D1 - ASŘ
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d40de908-b1b9-4466-86be-5d3d7e221b66}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D1 - ASŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D1 - ASŘ
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D1 - ASŘ
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 46.5468 |  | 3.8401 |  | 0.9503 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.9328 |  | 0.70981 |  | 0.8208 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 962032431 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.432 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.289 | 0.98885 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7776 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 1,6*2,8*0,15-0,8*2*0,15 |  | 0.432 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkres D.1.1.b8 - Nádrž na vodu - demolice - Objekt SO-04 7.NP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.432 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.8545 |  | 0.41411 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 5.228 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.546 | 2.8545 | 0.07921 | 0.41411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "Výkres D.1.1.b7 - Nádrž na vodu - Objekt SO-04 7.NP"2,51*2,8-0,9*2 |  | 5.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.5371 |  | 0.29558 |  | 0.0432 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 10.456 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.36 | 3.7642 | 0.00438 | 0.045797 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239712138
| VV |  | "Výkres D.1.1.b7 - Nádrž na vodu - Objekt SO-04 7.NP"(2,51*2,8-0,9*2)*2 |  | 10.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 10.456 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.47 | 4.9143 | 0.01838 | 0.19218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012473364
5 | K | 619996145 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 21.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.091 | 1.9656 | 0.00022 | 0.004752 | 0.002 | 0.0432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213522026
| VV |  | 0,6*0,6*30*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 69311090 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2 | m2 | 24.84 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.019872 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131437417
| VV |  | 21,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.893 | 0.893 | 0.01777 | 0.01777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804907181
8 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657155582
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.248 |  | 0.00012 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 953 R1 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do pórobetonu s vyvrtáním otvoru | kus | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 1.248 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127698025
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.0865 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 0.95 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 3.01 | 2.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090008029
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.95 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.125 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857071878
12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 18.05 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5230185
| VV |  | 0,95*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.907 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083398716
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.21779 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0.664 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.328 | 0.21779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066613284
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.6141 |  | 3.1303 |  | 0.12951 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.9135 |  | 0.0192 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885571604
16 | M | MSN.0012142.URS | dveře vnitřní profilované plné CLAUDIUS 1křídlé 80x197 | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
17 | K | 766660734 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 4.185 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605339443
18 | M | 54914135 | kování panikové klika/klika | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120750418
19 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.019 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.447 | 0.046493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844469946
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.6146 |  | 3.0907 |  | 0.12951 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 767 R2 | Montáž schodiště a lávky- atypická zámečnická konstrukce hmotnosti 2,689t | t | 2.689 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.11832 | 5e-05 | 0.00013445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594059194
| VV |  | "hmotnost dle výkazu materiálu"2,68915 |  | 2.689 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | RMAT0002 | Konstrukce schodiště a lávky-ocel žárově zinkovaná - dodávka | t | 2.958 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 2.958 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672394797
| VV |  | "hmotnost dle výkazu materiálu"2,68915 |  | 2.689 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,689*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 767 R3 | Demontáž a následná montáž stávajícího zavětrování - | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.044 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860058006
23 | K | 767 R1 | Montáž rámu pod nádrž - atypická zámečnická konstrukce | t | 0.176 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.023584 | 6e-05 | 1.056e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584564416
24 | M | RMAT0001 | Konzola K1_atypická zámečnická konstrukce-žárově zinkovaná | t | 0.185 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.176 | 0.03256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915725708
| VV |  | "hmotnost dle výkazu materiálu"0,176 |  | 0.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 966071111 | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 0.023 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 9.272 | 0.21326 | 0 | 0 | 1 | 0.023 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
26 | K | 767122811 | Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných | m2 | 6.265 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.781 | 4.893 | 0 | 0 | 0.017 | 0.10651 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
27 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.091 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 3.016 | 9.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24817222
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.6322 |  | 0.0048432 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 4.176 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.184 | 0.76838 | 0.00017 | 0.00070992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068340287
| VV |  | "zárubeň"0,25*4,8 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rám pod nádrž"12,4*0,24 |  | 2.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 4.176 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.172 | 0.71827 | 0.00012 | 0.00050112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011512644
30 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 3.776 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.032 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717887024
| VV |  | 2,36*1,6 |  | 3.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783932153 | Vyrovnání podkladu betonových podlah lokálně, tloušťky do 3 mm, tmelem epoxidovým, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.076 | 0.228 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120328522
32 | K | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | m2 | 3.776 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.211 | 0.79674 | 0.00066 | 0.0024922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255077220
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.4538 |  | 0.015526 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 31.686 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.012 | 0.38023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520733343
| VV |  | ((2,36+1,6)*2+1,75+0,7)*3+2,36*1,6 |  | 34.886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpočet dveře" -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.686 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 31.686 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.033 | 1.0456 | 0.0002 | 0.0063372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036677299
35 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 31.686 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.064 | 2.0279 | 0.00029 | 0.0091889 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571591604
36 | K | 783947R1 | Obnova denního značení materiálem pro silniční značení - jednosložkový rozpouštědlový nátěr nanášený válečkem. Denní značení heliportu podle grafické přílohy: - poznávací značení heliportu (bílý kříž, červené H), - obvodové značení TLOF (kružnice bílá barva, šíře 300 mm) | soub | 1 | 0 | 0 | [23 empty] | 0

## D2 - silnoproudé rozvody
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {21752e04-fd65-4d18-8114-108e092b4e70}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D2 - silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D2 - silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D2 - Úprava stávajícího rozváděče RP | [5 empty] | 0
| D3 - Samostatné přístroje | [5 empty] | 0
| D4 - Kabeláž | [5 empty] | 0
| D5 - Instalační, úložný a ochranný materiál, kabelové žlaby s rezervou 15% na obcházení kolizních míst, p | [5 empty] | 0
| D6 - Výchozí revize a dodavatelská dokumentaceí | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D2 - silnoproudé rozvody
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 29.42 |  | 0.003 |  | 0.168 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29.42 |  | 0.003 |  | 0.168 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.885 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Úprava stávajícího rozváděče RP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.885 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R001 | Montáž: Montáž doplněných prvků do stávajícího rozváděče vč. dalších pomocných prací | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 741811011 | Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg | ks | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 2.885 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | M | R002 | Dodávka: Doplnění stávajícího rozváděče o jistič 10A/400V/char.C, jistič 10A/230V/char.B, stykače 1,5kW (AC-3)/cívka 230V, svorkovnici 230V a další potřebné prvky. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č.4"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Samostatné přístroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.464 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 741330372 | Montáž: Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 2 tlačítkový | ks | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | M | R003 | Spínač tlačítkový dvojnásobný ve skříňce, 2provedení ovladače: 2 tlačítka - popis ovladače: zelená 'I' 1 Z - červená 'O' 1 V - 250V/10A, IP 54 pro montáž na povrch, vč. příslušenství pro montáž na povrch | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| VV |  | " viz příloha č. 4"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.156 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R741122641 | Montáž: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2ca s1d1a1 5x2,5, pevně | m | 78 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | R741122031 | Montáž: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2ca s1d1a1 5x2,5, pod omítku | m | 48 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | M | R004 | Dodávka: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2ca s1d1a1 5Cx2,5 | m | 151.2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| VV |  | " délka viz příloha č. 5 "126 |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 126*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 741132145 | Montáž: Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | ks | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.348 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | R741122621 | Montáž: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2cas1d1a1 4x1,5, pevně | m | 90 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | R741122021 | Montáž: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2cas1d1a1 4x1,5, pod omítku | m | 48 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | M | R005 | Dodávka: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2cas1d1a1 4Ax1,5 | m | 165.6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| VV |  | " délka viz příloha č. 5 "138 |  | 138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 138*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 165.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 741132128 | Montáž: Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | ks | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.23 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Instalační, úložný a ochranný materiál, kabelové žlaby s rezervou 15% na obcházení kolizních míst, p |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.915 |  | 0.003 |  | 0.168 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R006 | Montáž: Oceloplechový kabelový žlab s odolností při požáru 60 min. vč. víka, spojovacího materiálu a uchycení vč. potřebného příslušenství ( např. klesající oblouk vč. víka apod.), vč. a dalších pomocných prací | m | 65 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | M | R007 | Dodávka: Oceloplechový kabelový žlab žárově zinkovaný ponorem, tl. Plechu 1,5mm, š.100, v. 60mm, s odolností při požáru P-90R. vč. víka, spojovacího materiálu a uchycení vč. potřebného příslušenství ( např. klesající oblouk vč. víka apod.), | m | 68.25 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| VV |  | "dle příloh č. 2 a 3" 50+15 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 741920301 | Montáž: Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60 | ks | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.625 | 1.875 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| VV |  | "dle příloh č. 2 a 3"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 468101112 | Montáž: Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm | m | 48 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.48 | 23.04 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| VV |  | "dle příloh č. 2 a 3"48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998741203 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 15000 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441147698
| D | D6 | Výchozí revize a dodavatelská dokumentaceí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč, vč. vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
20 | K | R008 | Dodavatelská výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38

## D3 - Technologie hašení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {86f1d343-6ee7-44c8-8132-52a9ffb23d89}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D3 - Technologie hašení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D3 - Technologie hašení
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Technologie hašení | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod
Objekt:
D3 - Technologie hašení
Místo: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 18.5637 |  | 0.33933 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Technologie hašení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.5637 |  | 0.33933 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.5637 |  | 0.33933 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 14.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.616 | 8.932 | 0.00126 | 0.01827 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1226333886
| VV |  | "Výkres D.1.3-2 - Půdorys 7. NP"14,5 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 12.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.696 | 8.7 | 0.00153 | 0.019125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787997828
| VV |  | "Výkres D.1.3-2 - Půdorys 7. NP"12,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 722250 R1 | Hydrantový pšnotvorný systém s tvarově stálou hadicí D 33 x 30 m celoplechový - montáž | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.03 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1940734526
4 | M | 722250 R2 | Hydrantový pěnotvorný systém s tvarově stálou hadicí D33 - 30m, pravý přívod dodávka | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440089927
5 | K | 725 - R1 | Plastová nádrž - montáž | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670715030
6 | M | R06 | Elbi CPN-2000 plastová nádoba (š.695mm d.2050mm v.1900mm) | kus | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 724-R1 | Montáž čerpadla KSB | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721379245
8 | M | R07 | Čerpadlo KSB Etabloc PumpDrive2 040-025-160 GG11 1,1kW | kus | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
9 | K | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0.225 | 0.45 | 0.00097 | 0.00194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
10 | K | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.339 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 1.421 | 0.48172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144813218
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol45 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820875620
12 | K | Pol48 | Popis a označení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615565313
13 | K | Pol49 | Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699135297
14 | K | Pol50 | Výchozí revize, revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590658594
15 | K | Pol52 | Provozní zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855694402
16 | K | Pol58 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90604776
17 | K | Pol59 | Návrh doplnění provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137914428