## Rekapitulace
NHB 1.PP gama kamera
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | S: Stavba | 0 | 35.7228 | 0 | 0
S/SO 01 | SO 01: 1.PP | 0 | 35.7228 | 0 | 0
S/SO 01/001 | 001: Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/002 | 002: Základy | 0 | 19.8087 | 0 | 0
S/SO 01/003 | 003: Svislé konstrukce | 0 | 2.3044 | 0 | 0
S/SO 01/006 | 006: Úpravy povrchu | 0 | 6.1236 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.033688 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/711 | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 0 | 0.32 | 0 | 0
S/SO 01/713 | 713: Izolace tepelné | 0 | 0.088202 | 0 | 0
S/SO 01/762 | 762: Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 3.5626 | 0 | 0
S/SO 01/764 | 764: Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0.00342 | 0 | 0
S/SO 01/767 | 767: Konstrukce zámečnické | 0 | 0.00165 | 0 | 0
S/SO 01/771 | 771: Podlahy z dlaždic | 0 | 0.2844 | 0 | 0
S/SO 01/776 | 776: Podlahy povlakové | 0 | 0.69322 | 0 | 0
S/SO 01/781 | 781: Obklady | 0 | 0.53913 | 0 | 0
S/SO 01/783 | 783: Nátěry | 0 | 0.19992 | 0 | 0
S/SO 01/784 | 784: Malby | 0 | 1.76 | 0 | 0
S/SO 02 | SO 02: VZT | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/001_00 | 001_00: Zařízení č. 1 - úpravy větrání prostorů gynekologie pro gama kameru v 1.PP | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/002_00 | 002_00: Zařízení č. 2 - klimatizace vybraných prostor | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/003_00 | 003_00: Zařízení č. 3 - požární, tepelné a hlukové izolace | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/4 | 4: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03 | SO 03: Elektro | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/021 | 021: Silnoproud | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 04 | SO 04: ZTI, ÚT | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 04/721 | 721: Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 04/722 | 722: Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 04/725 | 725: Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 04/736 | 736: Podlahové vytápění | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 05 | SO 05: Medicinální plyny | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 05/724 | 724: Strojní vybavení | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN | VRN: Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V01 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V02 | V02: Příprava staveniště | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V03 | V03: Zařízení staveniště | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V04 | V04: Inženýrská činnost | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V09 | V09: Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
NHB 1.PP gama kamera
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  | 0 |  | 35.7228 |  | 42.7328 |  | 0 | 0
S/SO 01 | 2 |  | Objekt |  | SO 01: 1.PP |  |  |  | 0 |  | 35.7228 |  | 42.7197 |  | 0 | 0
S/SO 01/001 | 3 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.83 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně | m2 | 43.5 |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 7.83 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 14.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 103.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 14.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 162751113 | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 23.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/002 | 3 |  | Oddíl |  | 002: Základy |  |  |  | 0 |  | 19.8087 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 9 | SP | 452321162 | Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 4.346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 273326121 | Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 7.4325 |  | 0 | 2.5533 | 18.9773 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 1.855 |  | 0 | 0.00247 | 0.0045819 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 1.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 273366011 | Výztuž základových desek z drátů typu Kari | t | 0.60546 |  | 0 | 1.0628 | 0.64347 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 273366006 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 | t | 0.08 |  | 0 | 1.0472 | 0.083774 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 985331113 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 8.8 |  | 0 | 0.00052 | 0.004576 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 985331912 | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě | m | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v desce pro kabelový žlab | m2 | 7.028 |  | 0 | 0.01352 | 0.095019 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v desce | m2 | 7.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.3044 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 19 | SP | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 11.4 |  | 0 | 0.0002 | 0.00228 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 1.36 |  | 0 | 0.07991 | 0.10868 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 311273121 | Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm, zazdívky otvorů | m2 | 6.555 |  | 0 | 0.24411 | 1.6001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 6.99 |  | 0 | 0.07921 | 0.55368 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 317142442 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.03963 | 0.03963 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0 |  | 6.1236 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 24 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 26.7 |  | 0 | 0.00438 | 0.11695 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 15 |  | 0 | 0.004 | 0.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SUB | 61211100x | Ubroušení výstupků malty po otlučení obkladů | m2 | 26.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | SP | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0.45 |  | 0 | 2.2563 | 1.0154 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 2.3 |  | 0 | 0.04153 | 0.095519 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 612325302a | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží, včetně M+D rohových a začišťovacích lišt | m2 | 1.5 |  | 0 | 0.03358 | 0.05037 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 12.5 |  | 0 | 0.0284 | 0.355 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 5 |  | 0 | 0.0102 | 0.051 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SP | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 6 |  | 0 | 0.0415 | 0.249 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 632451441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm | m2 | 12.6 |  | 0 | 0.09336 | 1.1763 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SP | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 12.688 |  | 0 | 0.11 | 1.3957 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 632451291 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 101.504 |  | 0 | 0.011 | 1.1165 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | SP | 633991111 | Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody | m2 | 43.46 |  | 0 | 0.00022 | 0.0095612 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | SP | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 43.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SP | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 18 |  | 0 | 8e-05 | 0.00144 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SP | 634112117 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm | m | 15.45 |  | 0 | 2e-05 | 0.000309 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | SP | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 8.6 |  | 0 | 0.02636 | 0.2267 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | SP | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 25.8 |  | 0 | 0.0079 | 0.20382 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.033688 |  | 29.5518 |  | 0 | 0
|  | 44 | SP | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 51.295 |  | 0 |  | 0 | 0.117 | 6.0015 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | SP | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm | m | 10.5 |  | 0 | 0.0002 | 0.0021 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 | SP | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.715 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.716 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 165 |  | 0 | 0.00013 | 0.02145 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.4408 | 21 | 0 | 0
|  | 49 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 165 |  | 0 | 4e-05 | 0.0066 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 50 | SP | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 36.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51 | SUB | X521 | M+D přenosný hasicí přístroj o hasební schopnosti min. „21A“ s náplní práškovou, včetně označení výskytu tabulkou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 52 | SP | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 36.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 53 | SP | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 32.94 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 1.647 | 21 | 0 | 0
|  | 54 | SP | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 5.28 |  | 0 | 0.00067 | 0.0035376 | 0.02 | 0.1056 | 21 | 0 | 0
|  | 55 | SP | X1698 | M+D protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 56 | SP | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 1.725 |  | 0 |  | 0 | 0.059 | 0.10178 | 21 | 0 | 0
|  | 57 | SP | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 | m2 | 4.83 |  | 0 |  | 0 | 0.043 | 0.20769 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 8.7 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 19.14 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | SP | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 4.35 |  | 0 |  | 0 | 0.044 | 0.1914 | 21 | 0 | 0
|  | 60 | SP | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 61 | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 28.2703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | SP | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 42.7197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 42.7197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 64 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 211.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 65 | SP | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 19.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SP | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SP | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/711 | 3 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  | 0 |  | 0.32 |  | 0.174 |  | 0 | 0
|  | 69 | SP | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 43.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 70 | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 43.46 |  | 0 | 0.0004 | 0.017384 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | SP | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 5.3 |  | 0 | 0.0004 | 0.00212 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | H | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.010865 |  | 0 | 1 | 0.010865 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 73 | H | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 53.636 |  | 0 | 0.0054 | 0.28963 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 74 | SP | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 43.5 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.174 | 21 | 0 | 0
|  | 75 | SP | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/713 | 3 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.088202 |  | 0.01827 |  | 0 | 0
|  | 76 | SP | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 12.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 77 | H | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 27.912 |  | 0 | 0.0024 | 0.066989 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 78 | SP | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 12.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 79 | H | 28329042 | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | 13.956 |  | 0 | 0.0004 | 0.0055824 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 80 | SP | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 12.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | H | 28616308 | deska systémová pro podlahové topení v 20-24mm bez tepelné izolace | m2 | 13.9563 |  | 0 | 0.00112 | 0.015631 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82 | SP | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 43.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00042 | 0.01827 | 21 | 0 | 0
|  | 83 | SP | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/762 | 3 |  | Oddíl |  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.8954 |  | 0 | 0
|  | 84 | SP | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 32.94 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.26352 | 21 | 0 | 0
|  | 85 | SP | 762841811 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm | m2 | 32.94 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 0.46116 | 21 | 0 | 0
|  | 86 | SP | 762420815 | Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových (heraklit) na sraz šroubovaných | m2 | 32.94 |  | 0 |  | 0 | 0.03554 | 1.1707 | 21 | 0 | 0
|  | 87 | SP | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 3.5626 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 88 | SP | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu | m | 11.9 |  | 0 | 1e-05 | 0.000119 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 89 | SP | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 29.875 |  | 0 | 0.0001 | 0.0029875 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 90 | SP | 763131732 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm | m | 11.9 |  | 0 | 1e-05 | 0.000119 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 91 | SP | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (svislé čelo) | m2 | 4.76 |  | 0 | 0.0122 | 0.058072 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 92 | SP | 76313P1 | Montáž a dodávka SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, hygienický akustický stropní minerální kazetový systém označení P1, viz. výkres rozvržení podhledů, například Ecophon Hygiene Meditec A-C1 | m2 | 58.74 |  | 0 | 0.00125 | 0.073425 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 93 | SP | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 57.2 |  | 0 | 0.0002 | 0.01144 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 94 | SP | X4011 | Příplatek za výřezy pro VZT, světla a jiné prvky, včetně zapravení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 95 | SP | 763111499 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s ochranou proti RTG záření DFI 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 66 dB | m2 | 36.977 |  | 0 | 0.08434 | 3.1186 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 96 | SP | 763181422 | Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m zátěž křídla přes 25 kg | kus | 3 |  | 0 | 0.01805 | 0.05415 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 97 | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 36.977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 98 | SP | 763164517 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 2xDF 12,5 | m | 14.4 |  | 0 | 0.01 | 0.144 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99 | SP | 76312161x | Montáž nosné konstrukce z profilů pro přímou montáž stěna předsazená | m2 | 40.454 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 100 | SP | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená | m2 | 25.776 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 101 | SP | 763121623 | Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená | m2 | 14.678 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 102 | H | 5903062x | profil pro přímou montáž SDK předstěny | m | 147.8571 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 103 | H | 59591005 | deska SDK konstrukční s ochranou před RTG zářením DFI tl 12,5mm | m2 | 63.4018 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 104 | H | 24639005 | tmel spárovací pro konstrukce s ochranou před RTG zářením | kg | 10 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 105 | SP | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 71.154 |  | 0 | 0.0014 | 0.099616 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 106 | SP | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 40.5 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 107 | SP | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/764 | 3 |  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0047595 |  | 0 | 0
|  | 108 | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 2.85 |  | 0 |  | 0 | 0.00167 | 0.0047595 | 21 | 0 | 0
|  | 109 | SP | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.00342 |  | 0.082 |  | 0 | 0
|  | 110 | SP | 766691914 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.072 | 21 | 0 | 0
|  | 111 | SP | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 21 | 0 | 0
|  | 112 | SP | 766441823 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 21 | 0 | 0
|  | 113 | SP | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 114 | H | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 2 |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 115 | H | 60794101 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm | m | 1.1 |  | 0 | 0.003 | 0.0033 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 116 | SP | X4012 | M+D stůl pracovní viz. výpis nábytku č.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 117 | SP | X4013 | M+D stůl pracovní rohový viz. výpis nábytku č.2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 118 | SP | X4014 | M+D stůl pracovní viz. výpis nábytku č.3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 119 | SP | X4015 | M+D kontejner viz. výpis nábytku č.4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 120 | SP | X4017 | M+D sestava horních skříněk viz. výpis nábytku č.5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 121 | SP | X4018 | M+D kuchyňská linka viz. výpis nábytku č.6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 122 | SP | X4019 | M+D kříň policová rohová viz. výpis nábytku č.7 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 123 | SP | X40110 | M+D sestava horních skříněk viz. výpis nábytku č.8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 124 | SP | X4016 | M+D pojízdný podstavec viz. výpis nábytku č.9 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 125 | SP | X40113 | M+D dřevěné dveře 800x1970mm, včetně ocel. zárubně a kování viz. výpis prvků PSV č.2 | kus | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 126 | SP | X40114 | M+D dřevěné dveře 800x1970mm, včetně ocel. zárubně a kování viz. výpis prvků PSV č.3 | kus | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 127 | SP | X40116 | M+D dřevěné dveře 800x1970mm, včetně ocel. zárubně a kování viz. výpis prvků PSV č.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 128 | SP | X40117 | M+D kovová větrací mřížka do dveří viz. výpis prvků PSV č.DM | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 129 | SP | X40129 | Úprava stávajících dřevěných ochranných prvků zdí a rohů a madel vyvolaných stavebními úpravami | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 130 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.00165 |  | 0.22 |  | 0 | 0
|  | 131 | SP | 767581802 | Demontáž podhledu lamel | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.22 | 21 | 0 | 0
|  | 132 | SP | 767583341 | Zpětná montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2 | m2 | 55 |  | 0 | 3e-05 | 0.00165 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 133 | SP | X40111 | M+D kovové posuvné dveře 1400x2100mm viz. výpis prvků PSV č.1 | kus | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 134 | SP | X40115 | M+D okno 1000x1150mm viz. výpis prvků PSV č.4 | kus | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 135 | SP | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/771 | 3 |  | Oddíl |  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.2844 |  | 0.7105 |  | 0 | 0
|  | 136 | SP | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 20.3 |  | 0 |  | 0 | 0.035 | 0.7105 | 21 | 0 | 0
|  | 137 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 7.3 |  | 0 | 0.0003 | 0.00219 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 138 | SP | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 7.3 |  | 0 | 0.00758 | 0.055334 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 139 | SP | 771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 7.3 |  | 0 | 0.00689 | 0.050297 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 140 | H | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 8.395 |  | 0 | 0.0192 | 0.16118 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 141 | SP | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 142 | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 12.7 |  | 0 | 3e-05 | 0.000381 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 143 | SP | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 7.3 |  | 0 | 0.0015 | 0.01095 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 144 | SP | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 12.7 |  | 0 | 0.00032 | 0.004064 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 145 | SP | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % | 6.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/776 | 3 |  | Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.69322 |  | 0.37341 |  | 0 | 0
|  | 146 | SP | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 115.34 |  | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.34602 | 21 | 0 | 0
|  | 147 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 91.3 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.02739 | 21 | 0 | 0
|  | 148 | SP | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 36.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 149 | SP | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 128.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 150 | SP | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 128.7 |  | 0 | 0.0005 | 0.06435 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 151 | SP | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 128.7 |  | 0 | 0.0045 | 0.57915 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 152 | SP | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 56.7 |  | 0 | 0.0004 | 0.02268 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 153 | SP | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 72 |  | 0 | 0.0003 | 0.0216 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 154 | SP | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 90 |  | 0 | 5e-05 | 0.0045 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 155 | SP | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 156 | H | 28318784 | lišta zaklapávací spodní eloxovaný Al š 60mm | m | 1.87 |  | 0 | 0.0005 | 0.000935 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 157 | SP | X30435 | M+D systémová podkladní koutová soklová plastová podložná lišta pod PVC podlahovou krytinu | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 158 | H | X30436 | heterogenní kompaktní zátěžový a akustický vinyl, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace, například Sarlon 15 dB | m2 | 84.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 159 | H | X30437 | homogenní zátěžový elektrostaticky vodivé PVC, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace, například Sphera EC (elektrostaticky vodivé) | m2 | 67.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 160 | SP | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0 |  | 0.53913 |  | 1.7604 |  | 0 | 0
|  | 161 | SP | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 64.72 |  | 0 |  | 0 | 0.0272 | 1.7604 | 21 | 0 | 0
|  | 162 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 26.7 |  | 0 | 0.0003 | 0.00801 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 163 | SP | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 26.7 |  | 0 | 0.006 | 0.1602 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 164 | H | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 30.705 |  | 0 | 0.0118 | 0.36232 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 165 | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 14.49 |  | 0 | 0.00055 | 0.0079695 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 166 | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 21 |  | 0 | 3e-05 | 0.00063 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 167 | SP | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 26.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 168 | SP | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.19992 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 169 | SP | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 7.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 170 | SP | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10.56 |  | 0 | 0.00014 | 0.0014784 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 171 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10.56 |  | 0 | 0.00012 | 0.0012672 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 172 | SP | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 274 |  | 0 | 0.0002 | 0.0548 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 173 | SP | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek (omyvatelný nátěr stěn, vhodný do nemocničních provozů, viz. TZ) | m2 | 274 |  | 0 | 0.00041 | 0.11234 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 176 | SP | 783807603 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího jednonásobného nátěru omítek za provedení styku 2 barev | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 172b | SP | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 89 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 173b | SP | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek (omyvatelný nátěr stěn, vhodný do nemocničních provozů, viz. TZ) | m2 | 89 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 177 | SP | 7838364xa | Vodorozpustný epoxidový nátěr stěn, odolný ionizujícímu záření, viz. TZ | m2 | 91.2 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 178 | SP | 7838364xa | Vodorozpustný epoxidový nátěr stěn, odolný ionizujícímu záření, viz. TZ | m2 | 85.8 |  | 0 | 0.00035 | 0.03003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 1.76 |  | 0.0992 |  | 0 | 0
|  | 179 | SP | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 320 |  | 0 | 0.0045 | 1.44 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 180 | SP | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 181 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m | m2 | 320 |  | 0 | 0.001 | 0.32 | 0.00031 | 0.0992 | 21 | 0 | 0
|  | 182 | SP | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02 | 2 |  | Objekt |  | SO 02: VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/001_00 | 3 |  | Oddíl |  | 001_00: Zařízení č. 1 - úpravy větrání prostorů gynekologie pro gama kameru v 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 183 | SUB | 1.01 | Vířivý anemostat přívodní typ DFR-A S, vel. 600x24, včetně plenum boxu PQZ-H 600 RE-S, průtok vzduchu 550 m3/h, včetně příslušenství | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 184 | SUB | 1.02 | Vířivý anemostat přívodní typ DFR-A S, vel. 300x8, včetně plenum boxu PQZ-H 300 RE-S, průtok vzduchu 150 m3/h, včetně příslušenství | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 185 | SUB | 1.03 | Vyústka komfortní přívodní VKE-H-2.0-R1, vel. 200x100, s příslušenstvím, průtok vzduchu 150 m3/h | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 186 | SUB | 1.04 | Vyústka komfortní přívodní VKE-H-2.0-R1, vel. 560x280, s příslušenstvím, průtok vzduchu 450 m3/h | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 187 | SUB | 1.05 | Vyústka komfortní odvodní VKE-H-1.0-R1, vel. 200x100, s příslušenstvím, průtok vzduchu 130 m3/h | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 188 | SUB | 1.06 | Vyústka komfortní odvodní VKE-H-1.0-R1, vel. 280x140, s příslušenstvím, průtok vzduchu 475 m3/h | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 189 | SUB | 1.07 | Ohebná Al laminátová hadice SONOFLEX MO 254 s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. ø 254 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 190 | SUB | 1.08 | Ohebná Al laminátová hadice SONOFLEX MO 160 s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. ø 160 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 191 | SUB | 1.09 | Škrtící klapka ruční těsná do spiro potrubí, průměr napojení 80mm, regulace 0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚ | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 192 | SUB | 1.11a | Čtyřhranné vzt. potrubí sk. I z pozink. plechu, těsnost třídy C, tlaková třída 2 dle EN 1507/2006 – odsávací a přívodní potrubí v hygienickém provedení, včetně přírub, tvarovek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, kontrolních otvorů v hlavdo obvodu 650/ 30 % tvar | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 193 | SUB | 1.11b | Čtyřhranné vzt. potrubí sk. I z pozink. plechu, těsnost třídy C, tlaková třída 2 dle EN 1507/2006 – odsávací a přívodní potrubí v hygienickém provedení, včetně přírub, tvarovek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, kontrolních otvorů v hlav do obvodu 1050/ 20 % tvar | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 194 | SUB | 1.11c | Čtyřhranné vzt. potrubí sk. I z pozink. plechu, těsnost třídy C, tlaková třída 2 dle EN 1507/2006 – odsávací a přívodní potrubí v hygienickém provedení, včetně přírub, tvarovek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, kontrolních otvorů v hlav do obvodu 1500/ 20 % tvar | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 195 | SUB | 1.12 | Zaslepení čtyřhranného potrubí sk. I - 1x do obvodu 1050 mm, 1x do obvodu 1500 mm, jedno zaslepení s přípravou pro odvod kondenzátu | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 196 | SUB | 1.13 | Demontáž stávajícího potrubí čtyřhranného sk. I, do obvodu 1500 mm včetně izolace a příslušenství | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/002_00 | 3 |  | Oddíl |  | 002_00: Zařízení č. 2 - klimatizace vybraných prostor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 197 | SUB | 2.01 | venkovní jednotka Sky Air, 400V/50Hz, včetně náplně R32, chladící výkon jmen. cca 12,1 kW, topný výkon 13,5 kW, příkon chlazení 2,78kW, příkon vytápění 4,31, doporučené jištění 16A, hmotnost cca 94kg, Lw (dBA) - Chlazení - Jm. 69 dBA, Vytápění - Jm. 68 dBA | Ks | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 198 | SUB | 2.02 | venkovní jednotka Sky Air, 230V/50Hz, včetně náplně R32, chladící výkon jmen. cca 3,5 kW, topný výkon 3,5 kW, příkon chlazení 0,76kW, příkon vytápění 0,98, doporučené jištění 16A, hmotnost cca 94kg, Lw (dBA) - Chlazení - Jm. 62 dBA, Vytápění - Jm. 62 dBA | Ks | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 199 | SUB | 2.03 | vnitř. jedn. podstropní - chladivo R32 Rozměry - Jednotka - Výška x Šířka x Hloubka 235 x 1270 x 690 mm Hladina akustického tlaku - Chlazení - Medium 35 dBA Hladina akustického tlaku - Vytápění - Střední 32 dBA Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V Vstup napájení - Chlazení - Jm. 0.080 kW, chladící výkon cca 6,0kW Vstup napájení - Vytápění - Jm. 0.080 kW; jednotka bez čerpadla kondenzátu | Ks | 2 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 200 | SUB | 2.04 | vnitř. jedn. podstropní - chladivo R32 Rozměry - Jednotka - Výška x Šířka x Hloubka 235 x 960 x 690 mm Hladina akustického tlaku - Chlazení - Medium 35 dBA Hladina akustického tlaku - Vytápění - Střední 32 dBA Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50 x 1~ x 220-240 Hz x x V Vstup napájení - Chlazení - Jm. 0.050 kW, chladící výkon cca 3,5kW Vstup napájení - Vytápění - Jm. 0.050 kW; jednotka bez čerpadla kondenzátu | Ks | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 201 | SUB | 2.05 | kabelový ovladač, montáž na stěnu Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 19 x 120 x 120 mm | Ks | 2 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 202 | SUB |  | Kabel pro ovladač split | Ks | 2 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 203 | SUB |  | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení, podstropníh plastových krytek atd. - 6,4 | m | 13 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 204 | SUB |  | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení, podstropníh plastových krytek atd. - 9,5 | m | 14 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 205 | SUB |  | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení, podstropníh plastových krytek atd. - 12,7 | m | 4 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 206 | SUB |  | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení, podstropníh plastových krytek atd. - 15,9 | m | 5 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 207 | SUB |  | Rozhraní KNX pro split | Ks | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 208 | SUB |  | Chladivo R32 do potrubí | kg | 2 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 209 | SUB |  | propojení a prokabelování s vnitřními jednotkami a kabelovými ovladači | kpl | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 210 | SUB |  | nutné příslušenství, montáž zařízení, pomocné práce, chráničky, venkovní ochrana, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, podložek | kpl | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 211 | SUB |  | kompletace, zprovoznění, revize, vakuování | kg | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
S/SO 02/003_00 | 3 |  | Oddíl |  | 003_00: Zařízení č. 3 - požární, tepelné a hlukové izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 212 | SUB | 3.01 | Potrubí čtyřhranné sk. I: přívod a odtah z provozních místností 0.03 - 0.06 a 0.32, potrubí pod stropem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné a protipožární včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek rohožemi – teplota cca 15 až 30 °C, jednovrstvá plochy rovné a tvarové, kamenná vlna s AL polepem tl. 4 cm, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD dle ČSN EN ISO 13787 při 50°C do 0,045W/m2K, požární odolnost upřesnit dle PBŘ | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/4 | 3 |  | Oddíl |  | 4: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 213 | SUB |  | Přesun hmot | kg | 573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 214 | SUB |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 215 | SUB |  | HZS - zaregulování, komplexní zkoušky | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03 | 2 |  | Objekt |  | SO 03: Elektro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/021 | 3 |  | Oddíl |  | 021: Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 216 | SUB |  | Oprava rozvaděče 1-RHT+2PP, typ skříňový, IP40/20, TN-C-S, In=630A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, kompletní výměna vývodových jističů, doplnění nových vývodů | ks | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 217 | SUB |  | Doplnění rozvaděče 1-RG+2PP, typ skříňový, IP40/20, TN-C-S, In=315A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, doplnění nového vývodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 218 | SUB |  | Rozvaděč 3-RP03+1PP, typ skříňový, IP40/20, TN-S, In=63A; Ik=6kA / 400V, přívod i vývody vrchem, MDO: 63A, DO: 63A, ZIS 1x5kVA/230V | ks | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 219 | SUB |  | Záložní zdroj UPS pro třídu napájení 0, výkon 5kVA/230V/230V, doba zálohování 5 min, samostatně stojící | ks | 1 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 220 | SUB |  | Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem, 32W, výstup 4000 lumen, IP40, Ra90 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 221 | SUB |  | Svítidlo D1 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 21W, výstup 2200 lumen, IP44, Ø 195x100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 222 | SUB |  | Svítidlo E1 - Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí, IP44, délka 610mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 223 | SUB |  | Svítidlo E2 - Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku, IP40, Třída ochrany II., délka 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 224 | SUB |  | Svítidlo H1 - Přisazené kruhové LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 24W, výstup 2100 lumen, IP65, Třída ochrany II. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 225 | SUB |  | Svítidlo NP - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP65, Třída ochrany II. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 226 | SUB |  | Svítidlo N1 - Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area, 5W, výstup 285 lumen, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP20, Třída ochrany II. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 227 | SUB |  | spínač řazení 1 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 228 | SUB |  | spínač řazení 5 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 229 | SUB |  | spínač řazení 6 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 230 | SUB |  | zásuvka pro ochranný vodič PA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 231 | SUB |  | dvojzásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, zelená | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 232 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 233 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, se signalizací, pod omítku, ABB Reflex, žlutá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 234 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, do parapet.kanálu, ABB Reflex, zelená | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 235 | SUB |  | zásuvka 2xRJ45 cat.5e, do parapet.kanálu, ABB Reflex, bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 236 | SUB |  | Tlačítko nouzového zastavení žlutá/červená, hřibové s aretací, pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 237 | SUB |  | Signální světlo "Zákaz vstupu" nástěnné 230V | ks | 3 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 238 | SUB |  | Skříň ochranného pospojování lokální | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 239 | SUB |  | žlab 300/110 včetně příslušenství, ocelový, plechový, pozinkovaný | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 240 | SUB |  | žlab 200/110 včetně příslušenství, ocelový, plechový, pozinkovaný | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 241 | SUB |  | Nosník 350 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 242 | SUB |  | Nosník 250 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 243 | SUB |  | Parapetní kanál plastový, dvoukomorový s oddělovací přepážkou, 170x75mm, bílý | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 244 | SUB |  | ocelová kostrukce do 10 kg | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 245 | SUB |  | ocel.konstr.všeobecně | kg | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 246 | SUB |  | sekání drážky 25x25mm do zdiva | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 247 | SUB |  | sekání drážky 25x15mm do zdiva | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 248 | SUB |  | zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 249 | SUB |  | zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 250 | SUB |  | Krabice rozbočovací KU68-1903 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 251 | SUB |  | Krabice universální KU68-1902 | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 252 | SUB |  | krabice rozbočovací na povrch IP44 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 253 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 254 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 255 | SUB |  | příchytka 16 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 256 | SUB |  | příchytka 25 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 257 | SUB |  | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 258 | SUB |  | kabel CYKY 5x1,5 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 259 | SUB |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 260 | SUB |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 261 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x70 | m | 50 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 262 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x16 | m | 80 | Položka je dodávkou technologie gamakamery. Zhotovitel tuto položku neoceňuje.
|  | 263 | SUB |  | kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 264 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x1,5 | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 265 | SUB |  | kabel CXKH-R 7x1,5 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 266 | SUB |  | kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 267 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x2,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 268 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x4 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 269 | SUB |  | kabel JYTY 14x1 | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 270 | SUB |  | kabel UTP cat.5e | m | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 271 | SUB |  | ukončení kabelu do 4 | ks | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 272 | SUB |  | ukončení kabelu UTP | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 273 | SUB |  | kabelový štítek | ks | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 274 | SUB |  | MET - hlavní ekvipotencionální svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 275 | SUB |  | štítky označovací | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 276 | SUB |  | vodič H07Z-K 25 zžl | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 277 | SUB |  | vodič H07Z-K 10 zžl | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 278 | SUB |  | vodič H07Z-K 6 zžl | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 279 | SUB |  | vodič H07Z-K 4 zžl | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 280 | SUB |  | svorka AB včetně pásku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 281 | SUB |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 282 | SUB |  | svorka Wago 2x2,5 | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 283 | SUB |  | svorka Wago 3x2,5 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 284 | SUB |  | svorka Wago 5x2,5 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 285 | SUB |  | Jádrové vrty do průměru 60mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 286 | SUB |  | Protipožární ucpávky do prům 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 287 | SUB |  | pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 288 | SUB |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 289 | SUB |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 290 | SUB |  | jiný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 291 | SUB |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 292 | SUB |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 293 | SUB |  | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04 | 2 |  | Objekt |  | SO 04: ZTI, ÚT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01317 |  | 0 | 0
S/SO 04/721 | 3 |  | Oddíl |  | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 294 | SUB | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 295 | SUB | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 296 | SUB | 721 17-6113.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 297 | SUB | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 298 | SUB | 721 17-6117.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 299 | SUB | 721 19-4103.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 300 | SUB | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 301 | SUB | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 302 | SUB | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.0999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 303 | SUB | 721 17-0905.R00 | Oprava potrubí Geberit, vsazení odbočky D 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 304 | SUB | 721 17-1808.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 305 | SUB | 721 21-0817.R00 | Demontáž vpusti vanové DN 70 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 306 | SUB | 721 29-0822.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.02208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 307 | SUB | 721 11-0916.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí kameninovéh DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 308 | SUB | 721 17-0963.R01 | Oprava - zaslepení dosavadního potrubí PVC D 75 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 309 | SUB | 721 17-0953.R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 310 | SUB | 721 17-0909.R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 311 | SUB | 721 17-0963.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 312 | SUB | 721 17-0965.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 313 | SUB | 721 30-0932.R00 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 314 | SUB | 721 17-0908.R01 | Přechod PE Geberit na HT D 110 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/722 | 3 |  | Oddíl |  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 315 | SUB | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 316 | SUB | 722 17-2330.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16x2,7 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 317 | SUB | 722 18-1211.RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 318 | SUB | nabídka | Nasunutí potrubí do ochranné trubky | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 319 | SUB | 1 | Kopos 1432_K10 MONOFLEX® - ohebná trubka na ochranu vodov. potrubí | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 320 | SUB | 722 17-9193.R00 | Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 321 | SUB | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 322 | SUB | 722 20-2211.R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 323 | SUB | 722 28-0106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 324 | SUB | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 325 | SUB | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.0562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 326 | SUB | R 01 | Napojení nového potrubí PPR na stáv. potrubí z lepeného PVC vč. tvarovek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 327 | SUB | 722 17-0801.R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 328 | SUB | 722 17-2911.R00 | Propojení plastového potrubí polyf. D 16 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 329 | SUB | 722 17-1913.R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 330 | SUB | 722 17-3963.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 25 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 331 | SUB | 722 19-0901.R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/725 | 3 |  | Oddíl |  | 725: Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01317 |  | 0 | 0
|  | 332 | SUB | 725 33-9101.R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 333 | SUB | Jika | Výlevka keramická MIRA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 334 | SUB | 725 31-9101.R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 335 | SUB | nab-ídka 1 | Dřez nerezový s přepadem a odkapávačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 336 | SUB | 725 82-9201.RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 337 | SUB | 725 82-3111.RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 338 | SUB | Ivar8 | Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 339 | SUB | ivar5 | Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 340 | SUB | 725 86-0107.R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 341 | SUB | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.6885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 342 | SUB | 725 86-9101.R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 343 | SUB | 86-3111.RT02 | Sifon HL 138N | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 344 | SP | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 21 | 0 | 0
|  | 345 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 21 | 0 | 0
|  | 346 | SP | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/736 | 3 |  | Oddíl |  | 736: Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 347 | SUB | 736 11-0003.RT3 | Podlahové vytápění Rehau na systémovou desku | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 348 | SUB | 998 73-6102.R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m | t | 0.04332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 349 | SUB | nabídka | Úprava stávajícího rozdělovače-zaslepení vývodů a napojení na stáv. rozvody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 05 | 2 |  | Objekt |  | SO 05: Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 05/724 | 3 |  | Oddíl |  | 724: Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 350 | MP |  | měděná trubka 12x1 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 351 | MP |  | tvarovky Cu do pr.28 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 352 | MP |  | Ag pájka 45+pasta | g | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 353 | MP |  | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 354 | MP |  | napojení na stávající rozvod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 355 | MP |  | konzole jednoduchá | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 356 | MP |  | značení potrubí | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 357 | MP |  | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 358 | MP |  | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 359 | MP |  | úseková tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 360 | MP |  | závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 361 | MP |  | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní na zeď (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 362 | MP |  | monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 363 | MP |  | kabel signalizace | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 364 | MP |  | lékařský panel s rychlospojkou (pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 365 | MP |  | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 366 | MP |  | zahájení,ukončení a předání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 367 | MP |  | přesun hmot | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 368 | MP |  | zkoušky a revize plynových částí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN | 2 |  | Objekt |  | VRN: Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/VRN/V01 | 3 |  | Oddíl |  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 369 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V02 | 3 |  | Oddíl |  | V02: Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 370 | ON | 020001000 | Příprava staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V03 | 3 |  | Oddíl |  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 371 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 372 | ON | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 373 | ON | 032403000 | Provizorní komunikace v areálu nemocnice a uvnitř budov nemocnice za plného provozu nemocnice | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 374 | ON | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 375 | ON | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 376 | ON | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 377 | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 378 | ON | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 379 | ON | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 380 | ON | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V04 | 3 |  | Oddíl |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 381 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 382 | ON | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V09 | 3 |  | Oddíl |  | V09: Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 383 | ON | 092002000 | Náklady s pracemi zejména bouracími - provádění se zvláštním důrazem na minimální hlučnost prováděných stavebních a bouracích prací za provozu nemocnice | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0