## TZB
Výkaz výměr
Akce: | Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu, D.1.4.C Ústřední vytápění
Investor: | HDV servis s.r.o.
Zpracoval: | Ing. Radek Herman, Haškova 138/1, 638 00 Brno-Lesná
Položka | Popis | Množství | Jedn. | Jednotková cena | Cena celkem | DMTZ jednot. hmotnost | DMTZ celková hmotnost | Jednot. hmotnost | Celková hmotnost
Práce a dodávky
713 | Izolace
PC | Izolace polyetylenová D15x15 s AL povrchem | 124 | m |  |  |  |  | 0.0004 | 0.0496
PC | Izolace polyetylenová D18x20 s AL povrchem | 135 | m |  |  |  |  | 0.0007 | 0.0945
PC | Izolace polyetylenová D22x20 s AL povrchem | 26 | m |  |  |  |  | 0.0008 | 0.0208
PC | Izolace z minerální vlny D28x30 s AL povrchem | 90 | m |  |  |  |  | 0.0014 | 0.126
PC | Izolace z minerální vlny D35x40 s AL povrchem | 4 | m |  |  |  |  | 0.0041 | 0.0164
PC | Izolace z minerální vlny D54x50 s AL povrchem | 5 | m |  |  |  |  | 0.0083 | 0.0415
71331-1121 | MTZ izolace návleková AL – DN50 | 384 | m |  |  |  |  | 6e-05 | 0.02304
PC | Izolace HVDT | 1 | celek |  |  |  |  | 0.0074 | 0.0074
PC | MTZ izolace HVDT | 1 | celek |  |  |  |  | 6e-05 | 6e-05
99871-3101 | Přesun pro izolace do 6m | 0.3793 | t
| Celkem | [7 empty] | 0.3793
731 | Kotelny
PC | Kotel závěsný kondenzační 34kW, min.2100kg/hod.-10kPa | 1 | soubor |  |  |  |  | 0.082 | 0.082
73124-4494 | MTZ kotlů kondenzačních – 45kW | 1 | soubor |  |  |  |  | 0.00255 | 0.00255
73134-1120 | Hadice napouštěcí tlaková | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00073 | 0.00073
PC | Odkouření koaxiální včetně ukončení | 12 | m |  |  |  |  | 0.0035 | 0.042
PC | MTZ odkouření včetně ukončení | 12 | m |  |  |  |  | 0.0012 | 0.0144
99873-1101 | Přesun pro kotelny do 6m | 0.14168 | t
| Celkem | [7 empty] | 0.14168
732 | Strojovny
PC | Rozděl.-sběrač pro podl.plochy s ventily, šroub., průtok. 2 pole vč.izolace | 1 | celek |  |  |  |  | 0.0068 | 0.0068
PC | Rozděl.-sběrač pro podl.plochy s ventily, šroub., průtok. 8 polí vč.izolace | 1 | celek |  |  |  |  | 0.0199 | 0.0199
PC | MTZ kombinovaného rozdělovače-sběrače | 2 | celek |  |  |  |  | 0.00024 | 0.00048
PC | HVDT 4,0m3/hod.s nátěrem a uchycením | 1 | celek |  |  |  |  | 0.013 | 0.013
PC | MTZ HVDT | 1 | celek |  |  |  |  | 0.0035 | 0.0035
73219-9100 | Orientační štítky | 9 | kus |  |  |  |  | 5e-05 | 0.00045
73233-1615 | Nádoba expanzní tlaková 35L/6B s uchycením | 1 | soubor |  |  |  |  | 0.00547 | 0.00547
PC | Čerpadlo oběhové DN25/1-4 | 2 | celek |  |  |  |  | 0.003 | 0.006
73242-9111 | MTZ čerpadlo oběhové DN25 | 2 | celek |  |  |  |  | 0.00069 | 0.00138
99873-2101 | Přesun pro strojovny do 6m | 0.05698 | t
| Celkem | [7 empty] | 0.05698
733 | Potrubí
73319-1113 | Manžeta prostupová | 14 | kus |  |  |  |  | 0.00212 | 0.02968
73322-3102 | Potrubí CU D15 | 124 | m |  |  |  |  | 0.00047 | 0.05828
73322-3103 | Potrubí CU D18 | 135 | m |  |  |  |  | 0.00072 | 0.0972
73322-3104 | Potrubí CU D22 | 26 | m |  |  |  |  | 0.00095 | 0.0247
73322-3105 | Potrubí CU D28 | 90 | m |  |  |  |  | 0.00128 | 0.1152
73322-3106 | Potrubí CU D35 | 4 | m |  |  |  |  | 0.00161 | 0.00644
73322-3108 | Potrubí CU D54 | 5 | m |  |  |  |  | 0.00336 | 0.0168
73322-3201 | Tlaková zkouška potrubí CU -D35 | 375 | m |  |  |  |  | 0 | 0
73322-3202 | Tlaková zkouška potrubí CU -D64 | 9 | m |  |  |  |  | 0 | 0
73322-4221 | Připlatek potrubí přípojka CU D15 | 42 | kus |  |  |  |  | 1e-05 | 0.00042
73322-4225 | Připlatek potrubí přípojka CU D28 | 5 | kus |  |  |  |  | 5e-05 | 0.00025
73322-4226 | Připlatek potrubí přípojka CU D35 | 2 | kus |  |  |  |  | 6e-05 | 0.00012
73322-4228 | Připlatek potrubí přípojka CU D54 | 6 | kus |  |  |  |  | 0.00024 | 0.00144
PC | Potrubí pro podlahové vytápění D16 | 1200 | m |  |  |  |  | 0.0005 | 0.6
PC | MTZ potrubí pro podlahové vytápění | 1200 | m |  |  |  |  | 5e-05 | 0.06
PC | Chránička pro potrubí podlahového vytápění | 192 | m |  |  |  |  | 0.0006 | 0.1152
PC | MTZ chráničky pro potrubí pro podlahové vytápění | 192 | m |  |  |  |  | 5e-05 | 0.0096
PC | Tlaková zkouška potrubí podlahového vytápění | 1200 | m |  |  |  |  | 0 | 0
99873-3101 | Přesun pro potrubí do 6m | 1.1353 | t
| Celkem | [7 empty] | 1.1353
734 | Armatury
PC | Ventil odvzdušňovací G1/2 | 1 | kus |  |  |  |  | 5e-05 | 5e-05
PC | Kohout plnící a vypouštěcí G1/2 | 10 | kus |  |  |  |  | 0.0008 | 0.008
PC | Teploměr 0-110C | 8 | kus |  |  |  |  | 0.0008 | 0.0064
PC | Manometr 0-600kPa s uzávěrem | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0012 | 0.0012
73420-9103 | MTZ armatura 1 závit G1/2 | 20 | kus |  |  |  |  | 3e-05 | 0.0006
PC | Připojovací uzavírací armatura pro panel otop tělesa chrom | 18 | kus |  |  |  |  | 0.002 | 0.036
PC | Připojovací kombi armatura pro žebřík tělesa chrom | 1 | kus |  |  |  |  | 0.003 | 0.003
PC | Tělesový ventil 2 regulační G1/2 | 2 | kus |  |  |  |  | 0.0018 | 0.0036
73420-9113 | MTZ armatura 2 závit G1/2 | 21 | kus |  |  |  |  | 8e-05 | 0.00168
PC | Přepouštěcí ventil G3/4 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0024 | 0.0024
PC | Uzavírací kohout s elpohonem G3/4, 24V/DC0-10V, 15sekund | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0045 | 0.0045
73420-9114 | MTZ armatura 2 závit G3/4 | 2 | kus |  |  |  |  | 0.00011 | 0.00022
PC | Uzavírací ventil G1 | 8 | kus |  |  |  |  | 0.0018 | 0.0144
PC | Uzavírací ventil G1 s vypouštěním | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0021 | 0.0021
PC | Zpětná klapka G1 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0018 | 0.0018
PC | Uzavírací kohout s elpohonem G1, 24V/DC0-10V, 15sekund | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0051 | 0.0051
73420-9115 | MTZ armatura 2 závit G1 | 11 | kus |  |  |  |  | 0.00015 | 0.00165
PC | Zpětná klapka G5/4 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0021 | 0.0021
PC | Odkalovač G5/4 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.004 | 0.004
PC | Filtr G5/4 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0021 | 0.0021
73420-9116 | MTZ armatura 2 závit G5/4 | 3 | kus |  |  |  |  | 0.00022 | 0.00066
PC | Filtr G6/4 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0028 | 0.0028
73420-9117 | MTZ armatura 2 závit G6/4 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00025 | 0.00025
PC | Uzavírací ventil G2 | 2 | kus |  |  |  |  | 0.0032 | 0.0064
PC | Zpětná klapka G2 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0032 | 0.0032
73420-9118 | MTZ armatura 2 závit G2 | 3 | kus |  |  |  |  | 0.00035 | 0.00105
PC | Směšovací ventil KV2,5 s elpohonem 24V | 1 | celek |  |  |  |  | 0.0041 | 0.0041
73420-9123 | MTZ armatura 3 závit G1/2 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00012 | 0.00012
PC | Směšovací ventil KV6,3 s elpohonem 24V | 1 | celek |  |  |  |  | 0.0046 | 0.0046
73420-9124 | MTZ armatura 3 závit G3/4 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00016 | 0.00016
73425-1211 | Ventil pojistný G1/2-400kPa | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00025 | 0.00025
73426-1433 | Šroubení G1/2 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00026 | 0.00026
73426-1434 | Šroubení G3/4 | 3 | kus |  |  |  |  | 0.00036 | 0.00108
73426-1438 | Šroubení G2 | 6 | kus |  |  |  |  | 0.00182 | 0.01092
PC | Drobné závitové armatury | 1 | celek |  |  |  |  | 0.014 | 0.014
99873-4101 | Přesun pro armatury do 6m | 0.15075 | t
| Celkem | [7 empty] | 0.15075
735 | Tělesa
PC | Ruční hlavice | 2 | kus |  |  |  |  | 6e-05 | 0.00012
PC | Termostatická hlavice | 19 | kus |  |  |  |  | 0.0008 | 0.0152
73500-0910 | Osazení termostatických/ručních hlavic | 21 | kus |  |  |  |  | 5e-05 | 0.00105
73500-0912 | Vyregulování ventil termostat ovládání | 21 | kus |  |  |  |  | 0 | 0
PC | Otopné těl.žebřík K600x900 s TTV se střed přip.vč.uchycení | 1 | kus |  |  |  |  | 0.011 | 0.011
PC | Otop těl panel 206140VK vč.uchycení | 14 | kus |  |  |  |  | 0.0301 | 0.4214
PC | Otop těl panel 201860VM vč.uchycení | 1 | kus |  |  |  |  | 0.0463 | 0.0463
PC | Otop těl panel 202060VM vč.uchycení | 3 | kus |  |  |  |  | 0.0514 | 0.1542
73515-9110 | MTZ těleso panel 1rad -1200mm | 1 | kus |  |  |  |  | 0 | 0
73515-9220 | MTZ těleso panel 2rad -1600mm | 14 | kus |  |  |  |  | 0 | 0
73515-9230 | MTZ těleso panel 2rad -2000mm | 4 | kus |  |  |  |  | 0 | 0
PC | Příplatek za uchycení tělesa do podlahy | 8 | kus |  |  |  |  | 0.0123 | 0.0984
99873-5101 | Přesun pro tělesa do 6m | 0.74767 | t
| Celkem | [7 empty] | 0.74767
PC | Uvedení kotle do provozu | 1 | celek
PC | Zkouška topného systému včetně vypuštění, napuštění a odvzdušnění | 1 | celek
Práce a dodávky ZRN celkem
DPH 21%
Celkem