## specifikace
DNS IT 139
Příloha č. 1 Výzvy - Technická a množstevní specifikace
Číslo | Název předmětu | CPV kód | Požadavky na provedení (minimální technická specifikace) * | Nabízený produkt** | Celkový požadovaný počet kusů | Měrná jednotka | Maximální přípustná jednotková cena (1 ks) bez DPH *** | Sazba DPH v % | Jednotková cena za MJ bez DPH | Výše DPH za MJ (v Kč) | Jednotková cena za MJ včetně DPH | Celková cena za položku bez DPH | Výše DPH (v Kč) | Celková cena za položku včetně DPH
1 | Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID) | 30233141-1 | viz List1 |  | 1 | ks | 330578 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabízená cena:
bez DPH: | 0
výše DPH: | 0
s DPH: | 0
* zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Rovnocenné řešení uvede účastník zadávacího řízení do přílohy kupní smlouvy (do samostatného sloupce, který vytvoří) včetně ceny podle způsobu stanoveného v bodě 5 Výzvy. ** účastník zadávacího řízení uvede obchodní název a popis nabízeného řešení *** zadavatel upozorňuje, že se jedná o cenu, která nesmí být překročena. V případě překročení maximálně přípustné celkové ceny bude nabídka takového účastníka zadávacího řízení vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení

## List1
List 1
Druh dodávky | Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
CPV kód | 30233141-1
Popis | Minimální požadované vlastnosti
Parametry diskového pole | Velikosti max. 4U, rackmount, plně odolný systém proti výpadku klíčových komponent (no single point of failure), radiče, cache, paměti, ventilátorů, napájecích zdrojů.
Správa prostřednictvím grafického rozhraní (GUI) přes HTML5, i příkazové řádky (CLI). SNMP v2c nebo API pro vzdálený monitoring (získání informací o aktuálním stavu HW, zatížení (počet IO) a latencí na jednotlivých skupinách disků a LUNs)
Pole plně kompatibilní s prostředím Hyper-V a stávajícími 3 Cluster Hyper-V servery
1x Zdroj HE
1x Napájecí kabel - PDU připojení
18x 2.4TB 10K 2.5 Inch HDD
1x 16 Gb FC 4 Port Adapter Cards (Pár) + optické SFP moduly
1x Easy Tier
1x Hybrid flash indicator
Záruka a podpora | Záruka 36 měsíců vč. aktualizací, zásah 24x7x365 následující pracovní den
Další požadavky | Implementace - 3 MD
Doprava, zapojení a konfigurace – začlenění do stávající infrastruktury
Migrace dat ze stávajícího pole (cca. 10TB) – Fujitsu DX60
Nastavení původního pole na zálohování přes Veaam, náhrada starého nefunkčního pole (není zapotřebí nových výstupů pro optické připojení)
Zboží nebude použité ani repasované