TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Rehabilitační pomůcka k lůžku

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:			400 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované prostředky | Počet ks v dodávce | Typové označení zdravotnického prostředku | Výrobce zdravotnického prostředku |
| --- | --- | --- | --- |
| Rehabilitační pomůcka k lůžku | 1 ks |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné). To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Obecný popis |  |  |
| 1 | Léčebný pohybový přístroj určený k rehabilitaci z lůžka pro dolní i horní končetiny |  |
| 2 | Přístroj je zdravotnický prostředek určený pro opětovné vytváření pohybových schopností, k prevenci výskytu kontraktur, proleženin, trombóz a posilování zbytkových sil svalů |  |
| Parametry |  |  |
| 3 | Elektromotorický přístroj pro pasivní, asistivní nebo aktivní trénink úplně nebo částečně imobilních pacientů |  |
| 4 | Stabilní celoocelová konstrukce včetně bezpečnostních chodidlových podložek |  |
| 5 | Kompletně dezinfikovatelná konstrukce vč. chodidlových bezpečnostních podložek a fixačních pásek |  |
| 6 | Výškové nastavení pomocí plynové pružiny |  |
| 7 | Roztažný podvozek |  |
| 8 | Možnost umístění ze 3 stran postele bez nutnosti fixace k lůžku |  |
| 9 | Procvičení dolních i horních končetin |  |
| 10 | Rychlá fixace chodidel do chodidlové podložky |  |
| 11 | Možnost nastavení ohybu kolen – přiblížení/ oddálení od pacienta |  |
| 12 | Ovládání přístroje pomocí ovladače s dotykovým displejem |  |
| 13 | Znázornění symetrie dolních a horních končetin |  |
| 14 | Automatická detekce vystřelující křeče s následným zastavením přístroje a uvolnění opačným směrem |  |
| 15 | Programy terapie – specifický trénink dle typu nemoci |  |
| 16 | Program pro využití zbytkových sil svalů |  |
| Parametry nastavení |  |  |
| 17 | Počet otáček motoru při pasivním tréninku v rozsahu min. 0 – 60 ot./min |  |
| 18 | Brzdný odpor pro aktivní práci svalů min. 20 jemných stupňů od zcela lehkého až po zcela těžký |  |
| 19 | Doba cvičení nastavitelná časově v rozsahu min. 0 – 120 minut nebo nastavitelná na trvalý provoz (zadavateli bude stačit jedna z uvedených variant) |  |
| 20 | Nezávislé nastavení rychlosti a síly motoru |  |
| Příslušenství |  |  |
| 21 | Lýtkové podložky na odlehčení nohou |  |
| 22 | Vyměnitelné podložky pod ruce s fixačními pásky – rychlá výměna |  |
| 23 | Dokovací stanice k odnímatelnému ovládacímu panelu |  |