TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 – Hydromasážní přístroj

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				345 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované prostředky | Počet ks v dodávce | Typové označení zdravotnického prostředku | Výrobce zdravotnického prostředku |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydromasážní přístroj (celotělová vana) | 1 ks |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry |  |  |
| 1 | Celotělová vana určená pro podvodní masáže v klinickém provozu s užitným objemem v rozmezí 320 – 450 litrů |  |
| 2 | Systém pro ruční podvodní masáž včetně hadice a trysky |  |
| 3 | Přívod teplé a studené vody, manuální napouštění a vypouštění vody |  |
| 4 | Oplachová sprcha |  |
| 5 | Přepad vody |  |
| 6 | Madla pro usnadnění vstupu a výstupu |  |
| 7 | Ochrana čerpadla proti „chodu nasucho“ |  |
| 8 | Hlavní vypínač |  |
| 9 | Antibakteriální akrylátový povrch vany pro snadné čištění |  |
| 10 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Hydromasáž |  |  |
| 11 | Počet hydromasážních trysek  min. 6 |  |
| 12 | Počet hydromasážních mikrotrysek  min. 6 |  |
| 13 | Hydromasážní zóny  min. 1 |  |
| 14 | Kontinuální mód |  |
| 15 | Hydromasáž s mechanickým řízením přidávání vzduchu |  |
| Vzduchová masáž |  |  |
| 16 | Počet vzduchových trysek  min. 30, otvorů  min. 200 |  |
| 17 | Vzduchové masážní zóny  min. 1 |  |
| Podvodní masáž |  |  |
| 18 | Regulace intenzity |  |
| 19 | Kontinuální mód |  |