Příloha č. 4/zadávací dokumentace

Kupní smlouva č. K007/2023

Článek I.

Smluvní strany

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČ: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „kupující“)

- (vyplní účastník)

(dále jen „prodávající“)

Článek II

Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je nákup 1 ks nového přístrojového vybavení, a to název a typ přístroje – doplní účastník pro otorinolaryngologické oddělení (dále jen „ORL“), Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

- Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle nabídky prodávajícího (dále jen „přístroj“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístroji, a dále závazek Prodávajícího:

- provést instalaci přístroje a uvést je do trvalého provozu včetně zajištění a zprovoznění všech spojení,

- zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení a provést zaškolení obsluhy u všech zadavatelem určených pracovníků,

- realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,

- provádět záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou,

- prodávající je povinen v rámci záručního servisu zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady, pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po-Pá, 8.00 - 17.00 hod,

- v rámci záručního servisu maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit:

- bez náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu servisního technika,

- s dodávkou náhradních dílů - 5 pracovních dní od nástupu servisního technika,

- provádět po dobu záruky bezplatně bezpečnostně technické kontroly (dále jen „PBTK“) v intervalu dle doporučení výrobce (minimálně však 1 x ročně),

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku prodávajícího.

- Spolu s přístrojem je dodavatel povinen předat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání vybavení a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroj, tak pro jejich příslušenství.

- Prodávající zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky kupujícího stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyšetřovací jednotka ORL“.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Kupující zaplatí prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.

- Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí doplní prodávající Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné dané z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy doplní prodávající Kč.

- Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky apod.).

- Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

- Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek IV.

Místo a doba plnění

- Předmět smlouvy bude dodán a instalován na ORL, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

- Prodávající se zavazuje dodat a instalovat přístroj max. do 10 týdnů od účinnosti kupní smlouvy.

- Přístroj bude řádně předán kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se k dodávanému zařízení vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Prodávající bude Kupujícímu avizovat dodání přístroje na místo plnění nejpozději 5 dnů předem. Přístroje budou dopraveny ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.

- Prodávající bude provádět instalaci přístrojů v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostorů jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu.

- Instalace bude Prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci předmětu plnění, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

Článek V.

Záruka, odpovědnost za vady

- Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi smluvními stranami.

- Prodávající se zavazuje, že během záruční doby bude provádět PBTK (provozní bezpečnostně-technické kontroly) na vlastní náklady.

- Zjištěnou vadu reklamuje kupující telefonicky nebo písemně.

- Záruční doba poskytovaná na předmět plnění je v délce 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.

Článek VI.

Smluvní sankce

- V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín dodání přístroje dle domluvy s Kupujícím, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. III. této smlouvy, má Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VII.

Prohlášení Prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Současně bere Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pelhřimově 						         V…………………………………

……………………………………………	           	           …………………………………….

Kupující						       Prodávající

Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel             			            doplní prodávající

(podepsáno elektronicky) 				          (podepsáno elektronicky)

| Příloha č. 1 Technická specifikace/kupní smlouvy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět plnění |  |  | počet ks | cena v Kč včetně DPH |
| Vyšetřovací jednotka ORL |  |  | 1 |  |
| Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. |  |  |  |  |
| Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení) |  |  |  |  |
| Podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky |
| Vyšetřovací jednotka |  |  |  |  |
| mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody |  |  |  | X |
| rozměry jednotky max. 970 × 1 130 × 550mm z důvodu prostorového uspořádání ambulance |  |  |  |  |
| použitá antibakteriální prášková barva pro zdravotnictví s certifikací s trvanlivostí min. 5 let, prevence nozokomiálních nákaz |  |  |  |  |
| povrch jednotky musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATC 4352 s účinností min. 99,8 % |  |  |  |  |
| vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce, záruka na konstrukci jednotky poskytovaná výrobcem min. 10 roků |  |  |  |  |
| skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu |  |  |  | X |
| spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání, ukazatel stavu zapnutí zdroje světla |  |  |  | X |
| Celkem 3 integrované zdroje světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, s automatickým ON/OFF systémem reagujícím na zdvihnutí či odložení světlovodného kabelu. Automatický systém musí být řešený elektronicky pomocí infračervených snímačů, zvyšující životnost a spolehlivost systému. Světelný zdroj typu LED s ekvivalentním výkonem min. ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro připojení světlovodného kabelu různých výrobců, nebo čelního světla, možnost volby umístění na levé nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu. |  |  |  |  |
| garantovaná životnost zdroje světla LED min. 30 000 hodin |  |  |  |  |
| přístroj musí mít držák čelního světla s automatickým zapínáním s možností volby montáže na min. 4 místech jednotky (v pravé, levé, přední nebo zadní části jednotky) dle výběru uživatele, u držáku světla je umístěný samostatně řízený zdroj světla pro čelovku |  |  |  |  |
| dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na nástroje min. 740 × 550 mm |  |  |  |  |
| horní plocha na nástroje musí být vyhřívaná s plynulou regulací teploty pomocí termostatu |  |  |  | X |
| instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na dvě části |  |  |  | X |
| přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochou |  |  |  | X |
| odpadkový koš, otevírání nožním pedálem |  |  |  | X |
| nádoba pro použité nástroje |  |  |  | X |
| 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dispozice dle zákazníka |  |  |  | X |
| výsuvná psací deska v instrumentační skříňce |  |  |  | X |
| vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem |  |  |  | X |
| odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min (0 až -85 bar), do integrovaného zásobníku |  |  |  |  |
| hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému) |  |  |  |  |
| Autonomní vodní systém nezávislý na vodovodní přípojce. Systém proplachující pomocí tlakové teplé vody 37°C s max. s tolerancí ± 1°C, se zásobníkem o objemu minimálně 5l. Jednotka musí být vybavena digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části jednotky |  |  |  |  |
| hadice s antibakteriálním povrchem obsahující stříbrná vlákna |  |  |  | X |
| integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém se třemi rozprašovači a regulátorem tlaku |  |  |  | X |
| systém stlačeného vzduchu musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení) |  |  |  | X |
| otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) tlakovým vzduchem |  |  |  | X |
| předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 3 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu |  |  |  |  |
| předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 12 mm (min. 1 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu |  |  |  |  |
| min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky |  |  |  |  |
| 2ks vyšetřovacích optik průměr 2,7mm úhel 30°; délka 110mm |  |  |  |  |
| čelní světlo s jednoduše nastavitelným čelním pásem, možnost fixace světlovodného kabelu na pravou i levou stranu, s integrovaným světlovodným kabelem min. 2 200 mm |  |  |  |  |
| možnost dovybavení jednotky o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, prevence nozkomiálních nákaz |  |  |  | X |
| možnost napojení na centrální vakuový systém |  |  |  | X |
| výrobce musí umožňovat dodání jednotky s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku zákazníka (varianta pro leváky) |  |  |  | X |
| možnost budoucího rozšíření jednotky o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit s jednotkou |  |  |  | X |
| možnost instalace elektrokoagulace do jednotky, místo šuplíku |  |  |  | X |
| možnost výběru barevného provedení veškerých ploch jednotky dle vzorníku v ral barvách |  |  |  | X |
| samostatný přístroj na ohřev vyšetřovacích zrcadel se zásobníkem na min. 50 ks a odděleným připojením do elektrické sítě |  |  |  |  |
| Vyšetřovací stolička |  |  |  |  |
| výběr koženky dle vzorníku |  |  |  | X |
| židlička pro lékaře výškově nastavitelná s opěradlem |  |  |  | X |
| kruh na nohy |  |  |  | X |
| Pacientské křeslo standardní |  |  |  |  |
| pohodlné universální křeslo pro vyšetřování pacienta v sedě, pololehu i vleže |  |  |  | X |
| pojízdné provedení s brzděnými kolečky o Ø min. 75 mm |  |  |  |  |
| čtyřdílná pracovní plocha s šířkou min. 480 mm |  |  |  |  |
| hlavový segment nastavitelný manuálně, nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže |  |  |  | X |
| možnost rotace křesla s pacientem ±90°C, jednoduchá aretace ve 3 pozicích |  |  |  |  |
| křeslo musí mít snímatelná madla pro pacienta |  |  |  | X |
| ovládání elektropohonů ručním ovladačem nebo nožní šlapkou |  |  |  |  |
| nosnost min. 150 kg, hmotnost 35 - 65 kg |  |  |  |  |
| Mikroskop standard |  |  |  |  |
| kvalitní vyšetřovací mikroskop pro ORL |  |  |  | X |
| min. 3 krokové zvětšení |  |  |  |  |
| LED zdroj světla |  |  |  | X |
| optický vývod na kamerový systém jako option |  |  |  | X |
| pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami integrované do jednotky |  |  |  | X |
| Kamerový systém |  |  |  |  |
| Endoskopická kamera s minimálním nativním rozlišením 1920x1080px |  |  |  |  |
| Minimální vzorkovací frekvence 30 snímků za sekundu |  |  |  |  |
| Typ snímacího čipu: CMOS |  |  |  | X |
| Tři ovládací tlačítka na kamerové hlavě, z toho minimálně dvě programovatelná pro min. 5 funkcí |  |  |  |  |
| Aktivní světelný výstup z kamerové hlavy, zdroj světla integrován přímo v kamerové hlavě s připojením na standardní optiky |  |  |  | X |
| Regulace intenzity světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě |  |  |  | X |
| Stupeň krytí IP min. 58 |  |  |  |  |
| Váha kamerové hlavy max. 210 g |  |  |  |  |
| Komunikační rozhraní USB 3.0 kompatibilní |  |  |  | X |
| Podpora výměnných C-mount objektivů |  |  |  | X |
| Software pro realtime zobrazení nasnímkovaného obrazu z kamerové hlavy |  |  |  | X |
| Archivace fotek a videí do PC pomoci tlačítek na kamerové hlavě nebo nožního pedálu |  |  |  | X |
| Export do PACS pomocí DICOM |  |  |  | X |
| Kompatibilita min. s MacOS M2 Ventura a vyšší a Windows 10 a vyšší |  |  |  | X |
| Dodávka kamery včetně objektivu s upínacím mechanismem pro všechny standardní ORL optiky |  |  |  | X |
| PC pracovní stanice |  |  |  |  |
| Medicínský atest |  |  |  | X |
| Úhlopříčka min. 23,8“ |  |  |  |  |
| rozlišení full HD 1 920 × 1 080 |  |  |  | X |
| 4 GB RAM |  |  |  | X |
| Min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0 |  |  |  |  |
| Harddisk SSD min. 256 GB |  |  |  |  |
| Ethernetová zásuvka |  |  |  | X |
| Operační systém Windows ve verzi 10 IoT IoT Enterprise a vyšší |  |  |  |  |
| V ………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka |  |