## SP
NEMOCNICE TŘEBÍČ – Pavilon M1 – komunikační systém sestra - pacient SP
| D.1.4 - komunikační systém sestra - pacient SP |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | 223008_01_DVZ_D.1.4_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 08 / 2023
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
| KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP) - cena celkem | [5 empty] | 0
Hodinové ceny prací pro automatický výpočet
Projektant
Vedení stavby
Technik
Montér
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP)
B1 | Zařízení a přístroje
Rozvaděče + napájení
B1.001 | Přepěťová ochrana 1f / 230 VAC s kontaktem pro dálkovou signalizaci | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.002 | Rozvaděč RACK - 45 U / š. 600 mm / h. 600 mm, rozebíratelný, 1 x skleněné dveře, uzamykatelný,ventilační jednotka s termostatem instalovaná v horním rámu rozvaděče s dosažitelným odvodem tepla min. 0,5 kW, včetně pomocného a uchycovacího materiálu, kompletní dodávka | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B1.003 | Vertikální vyvazovací panel 45U | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.004 | 19" optická vana 1U, 24 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazet, držáků svárů a spojek, 12x záslepka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.005 | Pigtail SM 9/125 SC APC, 1 m, včetně montáže | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.006 | Ochrana sváru | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.007 | Kříž rezervy kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.008 | Napájecí panel do 19" racku - 8 x 230 V | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.009 | UPS 2200 VA - výška 2U, minislot síťová karta (LAN adaptér) pro síťovou správu, certifikovaný systémem sestra-pacient | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.010 | Vyvyzovací panel 19" 1U, průchozí panel s kartáčem | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.011 | Police 19" 1U, hloubka 550 mm, s perforací | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.012 | 19" patch panel 1U, 24 portů C6a | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.013 | Napájecí zdroj 24V/480W/20A, Certifikovaný pro napájení systému sestra-pacient PULS QS20.241 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.014 | Řídicí jednotka pro dvojici baterií určená k zálohování napájecího zdroje 24 VDC, výstupní proud 20 A, pro dvě baterie 12 V v sérii o kapacitě 3,9 Ah do 150Ah/200Ah, Optimalizované nabíjení baterií dle teploty okolí, Signalizační výstupy / vstup inhibit PULS UB20.241 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.015 | UPS 1500 VA - výška 2U, minislot síťová karta (LAN adaptér) pro síťovou správu, certifikovaný systémem sestra-pacient | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.016 | Pojistkový odpínač 440 VDC / 32 A, včetně pojistky | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.017 | Lišta DIN | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B1.018 | Svorka řadová 2,5 mm | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.019 | Propojovací hřebínek pro řadovou svorku 2,5 mm - čtyřnásobný | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.020 | Akku 12 V / 27 Ah certifikované pro systém sestra-pacient k záložnímu zdroji FIAMM FG22703 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.021 | POE injektor 24 VDC, 24 portů | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.022 | PoE Switch 1Gb, 48 portů, kompatibilní se systémem provozovatele | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.023 | Patch kabel 1,5m, Cat 6a | 432 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.024 | Konektor RJ45 včetně proměření | 432 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Systémové komponenty SP
B1.025 | Terminál personálu IP ACRIOS | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.026 | Adaptér TP IP | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.027 | Závěs LJ bez konektoru IP | 75 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.028 | Zásuvka účastníka IP | 75 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.029 | Lůžková jednotka IP | 75 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.030 | Switch modul ZPT (RJ45) IP | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.031 | Komunikační jednotka IP | 32 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.032 | Signalizační jednotka IP | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.033 | Svítidlo IP | 46 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.034 | Směrové signalizační svítidlo IP | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.035 | Zásuvka ethernet IP | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.036 | Napáječ 250W 24V IP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.037 | Táhlo nouzového volání IP | 40 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.038 | Tlačítko nouzového volání IP | 43 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.039 | Instalační rámeček malý | 145 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.040 | Instalační rámeček malý (SIJ) | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.041 | Instalační rámeček malý (ZE) | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.042 | Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | 75 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.043 | Instalační rámeček střední (ZLJ) | 75 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.044 | Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) | 32 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.045 | Krabice KT250 | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.046 | Systémový server VoIP ACRIOS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.047 | SW aktivace sdruženého provozu | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.048 | SW historie volání | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.049 | SW licence účastníka | 132 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.050 | SW licence Audio programu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.051 | Zkratovací propojka (jumper) | 129 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.052 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B2 | Kabeláž SP
B2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2,5 | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.002 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - datový stíněný cat.6a STP (U/FTP) | 7850 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.003 | Kabel optický SM 9/125 µm, 12 vláken, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 140 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.004 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.005 | CYA 6 zž | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.006 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 8190 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.007 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B3 | Úložné konstrukce SP
B3.001 | Trasa žlab drátěný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 62 mm, výška bočnice 50 mm | 220 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.002 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 62 mm | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.003 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností o průměru 25 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.004 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 25 mm | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.005 | Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové trubky 25 mm | 150 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B3.006 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 1800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.007 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.008 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.009 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
B3.010 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.011 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 220 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.012 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B4 | Montáže SP
B4.001 | Měření kabeláže po úsecích, včetně měřících protokolů od datové kabeláže | 8190 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B4.002 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Naprogramování a konfigurace systémových komponentů | 150 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B4.003 | Rozebrání, přesun, uložení a opětovný přesun a zaklopení minerálního kazetového podhledu | 500 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
B4.004 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 20 mm | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.005 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 100 mm | 3 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.006 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stěny do průměru 20 mm | 20 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B5 | Demontáže
B5.001 | Demontáž a ekologická likvidace komponentů stávajícího systému, včetně rozvodů, které nejsou uloženy pod omítkou | 346 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B5.002 | Zapravení povrchu po demontovaném prvku | 346 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B6 | Ostatní SP
B6.001 | Provozní kniha systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B6.002 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 3 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
B6.003 | Technická příprava realizace | 50 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.004 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 1x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 3 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
B6.005 | Přechodná opatření při přechodu na nový systém | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.006 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 50 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.007 | Programování systému SP | 32 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.008 | Naprogramování, nastavení a oživení jednotek | 16 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.009 | Programování a nastavení komunikace s centrálním serverem | 8 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.010 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.011 | Vedení projektu | 80 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.012 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 16 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.013 | Součinnost se zástupci investora | 8 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.014 | Koordinace prací s ostatními prefesemi | 8 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.015 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 8 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.016 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.017 | Funkční zkouška systému | 16 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.018 | Koordinace a poskytnutí součinnosti se správcem systému / provozovatelem | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.019 | Koordinační funkční zkoušky | 0 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.020 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.021 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 24 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.022 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.023 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 40 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.024 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.025 | Úklid staveniště, včetně průběžného úklidu | 100 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
B6.026 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.027 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.028 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA SP | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0