Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné zakázky: |  | Dodávka pečovatelských lůžek |  |  |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace |  |  |
| Sídlo: |  |  | Koutkova 302, 674 01 Třebíč |  |  |
| IČ: |  |  | 71184538 |  |  |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: |  |  | Mgr. Helena Chalupová, ředitelka |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| IČ: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| DIČ: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, funkce: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Tel. kontaktní osoby: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| E-mail kontaktní osoby: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Nabídková cena v CZK |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH (sazba 15 %): |  |  | Samostatně DPH (sazba 21 %): | Cena celkem včetně DPH: |
| [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  |  | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |

-------------------------------------------------------------------------------

Podpis oprávněné osoby

Příloha výzvy č. 2 Zadávací dokumentace

- Čestné prohlášení

- o splnění základní způsobilosti k veřejné zakázce Dodávka pečovatelských lůžek

- Já, níže podepsaný ........................................................... jako oprávněný zástupce dodavatele ....................................................................................................., se sídlem ...................................., IČO ..................................

- čestně prohlašuji, že dodavatel

- - nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin uvedený v příl. č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin dle právního řádu země svého sídla, přičemž tuto podmínku v případě dodavatele, který je právnickou osobou, splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; v případě, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tuto podmínku splňuje i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

- - nemá v České republice nebo v zemi sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- - nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- - nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

- - není v likvidaci,

- - nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,

- - nebyla vůči němu nařízena nucená správa.

V ................................., dne ......................

…....…jméno/název dodavatele + podpis oprávněné osoby………

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Kupní smlouva

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I.

Smluvní strany

(Pokyn pro dodavatele: dodavatel vyplní všechna místa v textu označená hranatými závorkami [_____] a žlutě podbarvená)

[Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení dodavatele]

Sídlo:	[_____]

IČO:	[_____]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném [_____], sp. zn. [_____]

zastoupen:	[_____]

bankovní spojení:	[_____]

číslo účtu: 	[_____]

(dále jen „prodávající“)

a

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

se sídlem: Koutkova 302, 674 01 Třebíč

IČ: 71184538

zastoupená: Mgr. Helena Chalupová, ředitelka

(dále jen „kupující“)

II.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

III.

Zboží

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 30 ks pečovatelských lůžek a 30 kusů matrací, jejichž specifikace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.

- Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání, nejpozději do 29. března 2019.

- O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím.

- Místem plnění je stanovena adresa kupujícího Koutkova 302, 674 01 Třebíč, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Prodávající upřesní termín předání zboží nejméně tři dny předem.

V.

Cena a platební podmínky

- Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího ve výběrovém řízení, a to ve výši:

Cena bez DPH:	[_____] Kč

DPH [_____%]	[_____] Kč

Cena s DPH celkem:	[_____] Kč

Slovy: [_____] korun českých.

- Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek předmětu koupě je uveden v příloze č. 2.

- Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

- Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci

- Kupující nabývá vlastnické právo dnem převzetí zboží.

- Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpeční škody na zboží.

VII.

Záruka

Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu předmětu koupě. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech.

VIII.

Sankce

- V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Kromě důvodů stanovených obchodním zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:

- Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 45 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

- Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná do 7 dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

- Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

X.

Závěrečná ustanovení

- Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.

- Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.

- Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za prodávajícího:						Za kupujícího

V [_____] dne [_____]	V Jihlavě dne ………….

…………………….	……………………….

[jméno a podpis osoby oprávněné 	Mgr. Helena Chalupová

jednat jménem či za uchazeče]	ředitelka

[funkce]

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace

28x elektrické pečovatelské lůžko:

Ložná plocha:

- 4-dílná ložná plocha

- rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka

- vnitřní rozměry cca: 200 x 90 cm

- možnost prodloužení lůžka o minimálně o 10 cm

- polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem

- možnost polohování zádového a stehenního dílu současně

- odstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm (tzv. autoregrese)

- odstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5 cm (tzv. autoregrese)

- lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru

- možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo"

- možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy, nebo Trendelemburk"

Výškový zdvih:

- pomocí elektromotoru

- od maximálně 25 cm do minimálně 80 cm

Podvozek:

- 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm

- kolečka v ochranném krytu v dekoru dřeva, nesmí být kolečka vidět

- brždění každé jednotlivé osy zvlášť

Postranice:

- v polovině dělené v poměru 50:50 nebo 60:40

- s pojistkou na každé straně postranice pro spuštění

- minimálně 4 výšky nastavení

- nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné plochy

- postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka

- postranice zasouvací nikoliv výklopné

Čela

- panely se zakulaceným designem, u nožní části se zakulaceným dřevěným madlem, např. dle foto viz níže nebo obdobné řešení (po uzavření smlouvu bude design upřesněn se zástupcem příspěvkové organizace v rámci nabídkové ceny)

Ovladač

- s klíčem pro zamknutí funkcí

- funkce ovladače:

- zdvih ložné plochy

- nastavení zádového a stehenního dílu

- nastavení zádového a stehenního dílu současně

- poloha křesla (předprogramovaná poloha)

- „semi-Fowlerova“ poloha v leže (předprogramovaná poloha)

Pracovní zátěž

- minimálně 200 kg

Součástí lůžka bude lakovaná hrazda s hrazdičkou:

- nosnost min 75 kg

- Rukojeť plastová

- výškově nastavitelný řemen

Barevné provedení – dekor

- tmavší odstín buku

Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 nebo podobné řešení, nutné doložit platným certifikátem

28x matrace pro pečovatelské lůžko

Základní vlastnosti:

- nosnost min. 150 kg, rozměr cca 200x 86 cm, výška min. 14 cm

- Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně dekubitů

- Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava

- madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci

Jádro:

- vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn

- základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů

- vrchní měkčená pěna s prořezy s antidekubitními účinky

Potah:

- Voděodolný a paropropustný elastický potah

- Šité švy a vysokofrekvenčně svařovány

- zip ze všech 4 stran

- potah pružný ve všech směrech

- na potahu piktogramy na orientaci při rotaci matrace

2x elektrické pečovatelské lůžko s laterárním náklonem

Ložná plocha:

- 4-dílná ložná plocha

- cca 200 x 86 cm tvořená vevařenou sítí

- laterální náklon min. +/- 15° pomocí elektromotoru, nesmí být náklon z důvodu bezpečnosti větší, než 16°

- polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem

- odstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm (tzv. autoregrese)

- možnost prodloužení lůžka o minimálně o 10 cm

- možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo" poloha Trendelemburk"

Výškový zdvih:

- pomocí elektromotoru

- od maximálně 45 cm do minimálně 80 cm

- možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru

- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu a stehenního dílu (CPR)

Podvozek:

- sloupový podvozek lůžka

- kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm + prostřední kolečko pro snadnější manipulaci

Postranice:

- 3 spustitelné průběžné postranice na každé straně v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění, s možností prodloužení v profilech postranic

Čela:

- čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a kovovým příčným vodícím madlem, s odnímatelnou HPL výplní pro lepší přístup k nohám a hlavě

Ovladač

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha

- pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED diodou, která nahrazuje ruční svítilnu

- ovladač nožní, určený pouze na ovládání laterálního náklonu pro lepší manipulaci klienta nožní ovladač nastavující laterální náklon

Pracovní zátěž

- minimálně 200 kg

Součástí lůžka bude lakovaná hrazda s hrazdičkou:

- nosnost min 75 kg

- Rukojeť plastová

- výškově nastavitelný řemen

Další požadavky:

- Lůžko opatřeno zálohovou baterií

- Nutné podsvícení lůžka s regulací

- držáky na infůzní stojan, hrazdu, držáky na drobné příslušenství

2x matrace pro lůžko s laterálním náklonem

Základní vlastnosti:

- nosnost min. 200 kg, rozměr cca 200x 86 cm, výška min. 14 cm

- musí splňovat požadavky na prevenci IV. stupně proti dekubitům

- možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava

- madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci

Jádro:

- vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn

- základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů

- vrchní měkčená, paměťová VISCO pěna s prořezy s antidekubitními účinky

- boční strany matrace vyztužené pěnou s vysokou hustotou pěny

Potah:

- voděodolný a paropropustný elastický potah

- spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu

- šité švy a vysokofrekvenčně svařovány

- zip ze všech 4 stran

- potah pružný ve všech směrech

- na potahu piktogramy na orientaci při rotaci matrace

| Příloha č. 4 zadávací dokumentace (Příloha č. 2 Kupní smlouvy) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zboží | Počet kusů | Cena za kus bez DPH | DPH | Cena za kus včetně DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH |  |
| Elektrické polohovatelné lůžko | 28 |  |  |  |  |  |  |
| [uchazeč doplní přesnější označení] |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrace | 28 |  |  |  |  |  |  |
| [uchazeč doplní přesnější označení] |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrické polohovatelné lůžko s laterárním náklonem [uchazeč doplní přesnější označení] | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Matrace [uchazeč doplní přesnější označení] | 2 |  |  |  |  |  |  |
| [uchazeč doplní přesnější označení] |  |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  |
| Cena zahrnuje všechny náklady na řádné a úplné provedení předmětu poptávky, tj. dodání, doprava, instalace, zaškolení, příp. ostatní související náklady. Nabídková cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |
| V ..........................dne ....................... |  | ......................................................... |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis osoby oprávněné jednat |  |  |  |  |  |
|  |  | jménem nebo za uchazeče |  |  |  |  |  |