TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Mobilní dentální jednotka

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	248 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilní dentální souprava |  |  |
| 1. | Systém „plug-and-play“ |  |  |
| 2. | Integrovaný kompresor |  |  |
| 3. | Podsvícený ovládací displej |  |  |
| 4. | Bezuhlíkový mikromotor nano s LED osvětlením |  |  |
| 5. | Vhodná pro použití „nano nástrojů“ |  |  |
| 6. | Multifunkční ultrazvukový scaler s LED osvětlením |  |  |
| 7. | 3-funkční stříkačka s LED osvětlením |  |  |
| 8. | Odsávací kanyla |  |  |
| 9. | Nožní ovladač |  |  |