TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dodávka SW grafické nástavby systému EPS, EZS

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	370 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grafický program SW nadstavba, min. 300 adres EZS a EPS s možností dalšího rozšíření adres |  |  |
| 2. | DDE Server pro PZTS - ovladač pro ústřednu EZS |  |  |
| 3. | DDE Server pro EPS - ovladač pro ústřednu EPS |  |  |
| 4. | Komunikační rozhraní EPS |  |  |
| 5. | USB hardwarový klíč pro grafické rozhraní |  |  |
| 6. | Sériové essernet rozhraní SEI-EDP |  |  |
| 7. | Modul rozhraní RS232/V24 pro SEI |  |  |
| 8. | Skříň pro sériové rozhraní |  |  |
| 9. | Essernet mikromudul (62,5 kBd) |  |  |
| 10. | Zhotovení map do nadstavbového programu |  |  |
| 11. | Uložení prvku EPS do grafických map |  |  |