Výzva k podání nabídek

na  zakázku malého rozsahu na služby

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | Servis klimatizační technologie Kraje Vysočina |
| --- | --- |
| Zadavatel |
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina |
| Kontaktní osoby: | Radek Brychta, Martin Procházka |
| Telefon: | 564 602 322, 564 602 110 |
| E-mail: | brychta.r@kr-vysocina.cz, prochazka.m@kr-vysocina.cz |

Zadávací dokumentace k  veřejné zakázce na služby

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je:

- pozáruční pravidelný servis klimatizačních zařízení,

- opravy klimatizačních zařízení,

blíže specifikováno v obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  500 000 Kč bez DPH za období 4 let.

##### 2. Zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude členěna na cenu v Kč bez DPH, DPH, s DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, která bude zpracována v částech:

- paušální poplatek za jeden rok tj. za dvě pravidelné pozáruční servisní prohlídky blíže specifikované v obchodních podmínkách (včetně dopravních nákladů do lokalit umístění klimatizačních zařízení),

- hodinová sazba technika za opravu klimatizačního zařízení prováděné na základě požadavku zadavatele při pozáručním servisu,

- Dopravní náklady, cena za výjezd k servisnímu případu do lokality Jihlava, 
Žižkova 57.

Zadavatel neumožňuje podání variantních nabídek.

3. Hodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti vymezil zadavatel níže uvedená dílčí hodnotící kritéria a přidělil jim níže uvedené váhy:

- cena ročního paušálu za servisní podporu tj. dvě servisní prohlídky blíže specifikované v obchodních podmínkách - váha 60 %,

- hodinová sazba technika za opravy klimatizačních zařízení - váha 30 %,

- dopravní náklady, cena za výjezd k servisnímu případu do lokality Jihlava, Žižkova 57 – váha 10 %.

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky v souladu s  dílčími hodnotícími kritérii. Hodnocení nabídek se provede na základě váženého bodového systému, přičemž součtem vážených bodů přidělených při hodnocení nabídky pomocí jednotlivých kritérií se stanoví její celková výhodnost.

Nabídky budou hodnoceny bodovací stupnicí 0 až 100 bodů tak, že v každém dílčím kritériu obdrží nejvhodnější nabídka 100 bodů a každá další nabídka obdrží takový počet bodů, který odpovídá její odchylce od nejvhodnější nabídky. Takto přidělené body budou upraveny váhovým koeficientem každého dílčího kritéria. Pořadí výhodnosti nabídek bude odpovídat součtu váženého hodnocení nabídek dosaženého ve všech kritériích.

##### 4. Další podmínky zadavatele

4.1 Kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Podává-li nabídku více uchazečů společně, prokazuje každý z nich splnění kvalifikace v plném rozsahu, to se netýká ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni společně. Uchazeči, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

Splnění kvalifikace týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti v chybějícím rozsahu může uchazeč prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen spolu s doklady prokazujícími kvalifikaci předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění v rámci plnění veřejné zakázky.

Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v  prosté kopii, pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak.

Uchazeči jsou oprávněni prokázat splnění části kvalifikace předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 kalendářních dnů ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Uchazeči jsou oprávnění nahradit splnění části kvalifikace certifikátem vydaným akreditovanou osobou (certifikační orgán pro kvalifikaci), a prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části subdodavatelem. Zahraniční dodavatelé (tj. právnické osoby se sídlem a fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky) prokazují splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jejich sídla či bydliště, případně výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají zahraniční uchazeči v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Zadavatel stanovuje povinnost prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:

a) Základní kvalifikační předpoklady

Jejich splnění prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení podepsaného statutárním orgánem uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

b) Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč nepředkládá oprávnění k podnikání, tato skutečnost bude ověřena při hodnocení nabídek z příslušných registrů.

c) Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží:

- reference na servis a péči o klimatizační zařízení v hodnotě minimálně 50 tis Kč/ročně v posledních 3 letech,

- souhlas o nakládání s nebezpečnými odpady dle předpisu 
185/2001 sb., § 16, odst. 3,

- certifikát vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami.

##### 4.2 Náležitosti nabídky

Nabídka:

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v českém jazyce a zaslána na níže uvedené emailové kontakty.

###### Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) nabídky.

###### - 	Krycí list nabídky - na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena (v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH), datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

    - Doklady prokazující splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované touto zadávací dokumentací.

    - Detailní technický popis propojení.

    - Návrh smlouvy - uchazeč v návrhu smlouvy, která bude obsahovat obchodní podmínky dané touto zadávací dokumentací a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, uvede přesný název, IČO, adresu, telefonní spojení na kontaktní osoby.

    - Ostatní údaje, které tvoří nabídku.

4.3 Další požadavky

1. 	Nabídky, které nesplní podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci, budou z hodnocení vyřazeny.

2. 	Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

3. 	Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci požadovanou v tomto zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

4. 	Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

5. 	Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

### 6. 	Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

### 7. 	Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

8. 	Obchodní podmínky tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

9. 	Prohlídka místa plnění nebude realizována.

10. 	Uchazeč spolu s podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci zakázky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

##### 5. Podání nabídky

##### Lhůta pro podání nabídky končí: 22. října 2014 do 13:00.

Nabídky zašlete

elektronicky na mail: posta@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne 9. října 2014

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman Kraje Vysočina

Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu servisní smlouvy. Obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o ceně, případně další náležitosti – v textu vytečkováno a žlutě označeno) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku, který bude uchazečem podepsaný. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené uchazečem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách.

V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.

SERVISNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.	Kraj Vysočina

se sídlem:                      Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: 	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

IČO: 	70890749

bankovní spojení: 	Sberbank CZ, a. s.

číslo účtu:	4050005000/6800

(dále jen „objednatel“)

a

2.

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:..... č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zajistit pro objednatele:

- pozáruční servisní činnosti spočívající v pravidelné preventivní prohlídce klimatizačních zařízení ve sjednaných termínech 2x ročně (dále jen „pozáruční pravidelný servis“)

- opravy klimatizačních zařízení (dále jen „servisní opravy“)

- Pozáruční pravidelný servis je blíže specifikován v článku IV. této smlouvy.

II.

Cena a platební podmínky

- Cena za roční pozáruční pravidelný servis specifikovaný v článku IV. této smlouvy této smlouvy na klimatizačních zařízeních specifikované v příloze č. 1 této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a  činí xxxx Kč bez DPH, 21 % DPH činí xxxxx Kč a cena včetně DPH xxxx Kč. Cena bude fakturována pololetně, a to ve výši  jedné poloviny z ceny ročního pozáručního pravidelného servisu a to vždy zpětně po řádném a včasném dodání servisu.

- Cena za servisní opravy klimatizačních zařízení v příloze č. 1 byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a činí

  - Standardní hodina servisního technika (Po-Pá, 6:00-18:00), činí  XXX  Kč bez DPH, 21 % DPH činí xxx  Kč a cena včetně DPH   xxx Kč.

  - Dopravní náklady, cena za výjezd k servisnímu případu, činí xxxx Kč bez DPH, 21 % DPH činí  xxxx  Kč a cena včetně DPH   xxxx Kč.

- Splatnost faktury – daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

III.

Doba a místo plnění, předání

- Místem plnění pozáručního pravidelného servisu a servisních oprav je sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33, Jihlava, pokud není specifikováno jinak v Příloze č. 1 - Seznam klimatizačních zařízení této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen řádně provádět pozáruční pravidelný servis 2x ročně v termínech první prohlídky od 1. 4. do 30. 4. a druhé prohlídky od 1. 10 do 31. 10. O provedení servisu bude vyhotoven zápis a to nejpozději 3 dny po ukončení servisních prací. V zápisu budou minimálně následujícími údaje: Datum a čas zahájení a ukončení servisu, popis servisního úkonu, použitý materiál, výrobce a typ klimatizačního zařízení, na kterém byl servisní úkon prováděn, jeho umístění. Dále pak výstup z provedené servisní činnosti, doporučení zejména pokud servisní činnost odhalila možnou závadu na zařízení.  Převzetí zápisu musí být potvrzeno odpovědným technickým pracovníkem objednatele.

IV.

Specifikace pravidelné pozáruční prohlídky

- Zhotovitel se zavazuje k následujícím preventivním prohlídkám klimatizačních zařízení spočívající v těchto servisních úkonech:

Vnitřní jednotka

- kontrola a mechanické vyčištění, příp. dodávka a výměna vzduchového filtru vzduchu

- kontrola, event. vyčištění výparníku

- vyčištění kondenzátní vany

- kontrola odtoku (event. čerpadla kondenzátu)

- kontrola lopatek ventilátorů a jejich vyčištění

- kontrola ložisek ventilátorů a jeho upevnění

- kontrola a zaznamenání výrobních čísel

- vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení

Kondenzační jednotka

- kontrola a vyčištění výměníku

- kontrola stavu ventilátorů, jejich upevnění a ložisek

- kontrola stykačů, el. spojů a jejich dotažení

- kontrola funkce topného registru

- kontrola netěsnosti u ventilů a ventilků

- kontrola kompenzátorů chvění

- kontrola presostatů

- kontrola regulace kondenzačního tlaku

- kontrola proudového odběru kompresoru

- poslechová kontrola kompresoru

- kontrola a zaznamenání výrobních čísel

- vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení

- kontrola potrubí chladiva mezi jednotkami (s důrazem na olejové skvrny)

- měření nízkého tlaku (vypařovací teplota) v případě pochybností

- měření vysokého tlaku (kondenzační teplota) v případě pochybností

- kontrola filtr-dehydrátoru

Chladicí médium

- kontrola a doplnění chladiva v odůvodněných případech

Regulační a elektrické obvody

- vizuální kontrola

- kontrola kontaktů stykačů a všech el. připojení

- kontrola všech konektorů

- kontrola funkce a odzkoušení alarmů

- provedení testu funkčnosti regulace

- kalibrace nastavených hodnot na klim. Jednotkách

Součástí klimatizačních systémů je i systém řízení klimatizačních jednotek postavený na řídícím systému WAGO, jehož funkčnost bude testována při každé pravidelné pozáruční servisní prohlídce (www.wago.cz)

- Kontrola logů

- Kontrola střídání jednotek

- Kontrola reakcí při dosažení mezních hodnot

V rámci pravidelné servisní kontroly budou prováděny i periodické revizní prohlídky (např. revize úniku chladiva 1x ročně), které jsou ukládány za povinnost provozovateli za povinnost dle příslušných zákonných nařízení. Zhotovitel předá objednateli potřebné protokoly o provedení revizních prohlídek.

Spotřební materiál použitý při pravidelné pozáruční prohlídce se bude účtovat mimo tuto smlouvu.

V.

Specifikace pozáručního servisu

- Zhotovitel se zavazuje provádět akutní servisní zásahy bezodkladně po nahlášení závady objednatelem, zahájit opravu závady zahájit nejpozději následující pracovní den po nahlášení. Odstranění závady bude provedeno nejpozději do 15 pracovních dní, pokud nebude dohodnuto jinak. Hlášení závad bude možné na telefonním čísle ………………………. nebo emailem na adresu ……………………………   v pracovní dny od 7 do 17h.

VI.

Součinnost při plnění

- Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup do objektů, místností, k zařízením a systémům v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a v době stanovené v Příloze č. 1 – Seznam klimatizačních zařízení této Smlouvy.

- Při provádění servisního zásahu odpovědní zaměstnanci objednatele zajistí přítomnost kontaktní osoby v místě servisního zásahu, a to minimálně při započetí a ukončení činnosti servisního zaměstnance zhotovitele.

- Odpovědní zaměstnanci objednatele mají právo kontrolovat servisní pracovníky zhotovitele při činnostech v rámci plnění předmětu Smlouvy.

- Odpovědní zaměstnanci objednatele zajistí, aby jiné osoby než servisní zaměstnanec zhotovitele neprováděly po dobu platnosti Smlouvy opravu nebo modifikaci zařízení nebo nepoužily materiál či příslušenství, které nevyhovuje specifikaci výrobce.

- Vzájemnou součinností smluvních stran při plnění této Smlouvy jsou pověřeni:

- pověřený zaměstnanec objednatele: Martin Procházka, 
prochazka.m@kr-vysocina.cz, tel. 604 223 078,

- pověřený zaměstnanec zhotovitele:	….doplní uchazeč

VII.

Odpovědnost za vady, záruční doba

- Na dodané zboží v rámci servisních oprav i pozáručního pravidelného servisu poskytuje prodávající záruku 12 měsíců. Na servisní opravy, úkony pak 24 měsíců.

- Záruční lhůta sjednaná touto smlouvou začíná plynout ode dne předání zboží kupujícím způsobem stanoveným v čl. III. této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že dodané zboží v rámci servisních oprav a pozáručního pravidelného servisu  je nové a nepoužívané, odpovídá platné dokumentaci a předpisům.

VIII.

Sankce

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží nebo služeb v termínu uvedeném v čl. IV a V této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě akutního servisního zásahu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  1000kč/den při nedodržení termínů uvedených ve smlouvě v bodě V.

- V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. II. této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Výběr prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 6/14.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího.

- Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíců. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Seznam klimatizačních zařízení

V Jihlavě dne ……………………….

………………………………	……………………………….

za zhotovitele	                 				za objednatele

Příloha č. 1 – Seznam klimatizačních zařízení

| Kraj Vysočina/Seznam klimatizačního zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení jednotky zhotovitelem | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Umístění vnitřních jednotek | Umístění venkovních jednotek |
|  | RAV-SM1406BT-E - jkn - Toshiba | 20740182 | 2012 | serverovna A, přízemí, Žižkova 57, JI | venkovní jednotky na fasádě budovy A, Žižkova 57, JI |
|  | RAV-SM1403AT-E - jko - Toshiba | 20740777 | 2012 |  |  |
|  | RBC-AMT32-E - ovl - Toshiba |  | 2012 |  |  |
|  | RAV-SM1406BT-E - jkn - Toshiba | 21240024 | 2012 |  |  |
|  | RAV-SM1403AT-E - jko - Toshiba | 20540268 | 2012 |  |  |
|  | 30RY-070-B - chil-2 - Carrier | 12V112884 | 2005 | budova A, podkroví, Žižkova 57, JI |  |
|  | RAV-SM804UTP-E - jka - Toshiba | 32800135 | 2013 | budova D, zasedačka, přízemí, Žižkova 57, JI | venkovní jednotka na střeše budovy D, Žižkova 57, JI |
|  | RAV-SP804ATP-E - jko - Toshiba | 32700186 | 2013 |  |  |
|  | RBC-AMT32-E - ovl - Toshiba |  | 2013 |  |  |
|  | 42HWS018 - jna - Carrier | 12AMI23973 | 2007? | serverovna C, suterén, Žižkova 57, JI | venkovní jednotky na fasádě, jedna umístěna v 5m budovy C na fasádě, Žižkova 57, JI |
|  | 38GL018-7 - jko - Carrier | 12AMI22022 | 2007? |  |  |
|  | 40JS036 - jkn - Carrier | 07API6389 | 2005 |  |  |
|  | 38GL036G9 - jko - Carrier | 06API25822 | 2005 |  |  |

|  | S13DA - jsa-1 - Emerson | 8902810001 | 2009 | serverovna C/TCK, suterén, Žižkova 57, JI venkovní jednotky na fasádě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCE24 - kch - Emerson | 93864/2009 | 2009 |  |
|  | S13DA - jsa-1 - Emerson | 10070610001 | 2011 |  |
|  | HCE24 - kch - Emerson | BI201102365 | 2011 |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/10 | 2012 | serverovny D, suterén, Žižkova 57, JI | venkovní jednotka na střeše budovy D, Žižkova 57, JI |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 27418 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/3 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 39318 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/11 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 28418 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/2 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 28218 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/9 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 39218 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/7 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 34918 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/5 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 27518 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/8 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 20818 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/1 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 24718 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/12 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 34718 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/4 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 20618 | 2012 |  |  |
|  | SPW-02P1DX-PZ-B - jsl - Ciur | 20231524/AHU0109/12/6 | 2012 |  |  |
|  | U-250PE1E8 - jko - Panasonic | 27218 | 2012 |  |  |
|  | Sinclair ASH 09 AK | neznámé | 2011 | http://www.mapy.cz/s/cu0U | 49°17'45.250"N, 15°29'13.529"E |
|  |  | neznámé | 2011 | technologický kontejner v Třešti, u zámku AV ČR | venkovní jednotka na střeše kontejneru v Třešti |
|  | Řidící systém WAGO | není | 2012 | místnost 108, budova D, Žižkova 57, JI | --- |