## List1
Příloha č. 13b dokumentace zadávacího řízení
Struktura PC a uživatelů
(údaje platné k říjnu 2019; Seznam přístrojového vybavení jednotlivých nemocnic je nutné pokládat pouze za orientační. Výčet musí být vzhledem k délce implementace jednotlivých NIS upřesněn v rámci Úvodní analýzy
Nemocnice | Klinika/oddělení | Typ přístroje | Počet přístrojů
Jihlava | JIP kardiologické oddělení | Monitor životních funkcí | 4
Jihlava | JIP kardiologické oddělení | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Jihlava | JIP kardiologické oddělení | Infuzní pumpa | 8
Jihlava | JIP kardiologické oddělení | Lineární dávkovač | 18
Jihlava | JIP neurologické oddělení | Monitor životních funkcí | 4
Jihlava | JIP neurologické oddělení | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Jihlava | JIP neurologické oddělení | Infuzní pumpa | 20
Jihlava | JIP neurologické oddělení | Lineární dávkovač | 20
Jihlava | ARO | Monitor životních funkcí | 6
Jihlava | ARO | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Jihlava | ARO | Infuzní pumpa | 24
Jihlava | ARO | Lineární dávkovač | 48
Jihlava | JIP chirurgické oddělení | Monitor životních funkcí | 14
Jihlava | JIP chirurgické oddělení | Centrála pro monitory životních funkcí | 2
Jihlava | JIP chirurgické oddělení | Infuzní pumpa | 42
Jihlava | JIP chirurgické oddělení | Lineární dávkovač | 60
Jihlava | JIP interní oddělení | Monitor životních funkcí | 3
Jihlava | JIP interní oddělení | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Jihlava | JIP interní oddělení | Infuzní pumpa | 20
Jihlava | JIP interní oddělení | Lineární dávkovač | 20
Jihlava | JIP ortopedickotraumatologické oddělení | Monitor životních funkcí | 4
Jihlava | JIP ortopedickotraumatologické oddělení | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Jihlava | JIP ortopedickotraumatologické oddělení | Infuzní pumpa | 12
Jihlava | JIP ortopedickotraumatologické oddělení | Lineární dávkovač | 12
Jihlava | JIP Dětské oddělení | Monitor životních funkcí | 4
Jihlava | JIP Dětské oddělení | Centrála pro monitory životních funkcí | 2
Jihlava | JIP Dětské oddělení | Infuzní pumpa | 8
Jihlava | JIP Dětské oddělení | Lineární dávkovač | 16
Jihlava | Centrální operační sály | Infuzní pumpa | 10
Jihlava | Centrální operační sály | Lineární dávkovač | 30
Jihlava | Centrální operační sály | Anesteziologický monitor | 7
Jihlava | Onkologické oddělení | Lineární urychlovač | 2
Jihlava | Plicní oddělení | Spirometr | 1
Jihlava | Plicní oddělení | Bodypletysmograf | 1
Jihlava | Rehabilitační oddělení | Myostimulačního přístroj | 1
Havlíčkův Brod | ARO intenzivní péče | Centrální monitorovací stanice | 1
Havlíčkův Brod | ARO intenzivní péče | Monitor životních funkcí | 20
Havlíčkův Brod | ARO intenzivní péče | Ventilátor plicní | 6
Havlíčkův Brod | Centrální operační sály | Mikroskop operační oční | 1
Havlíčkův Brod | Oddělní dětské | EKG | 1
Havlíčkův Brod | Oddělní dětské | Monitor krevního tlaku - Holter | 2
Havlíčkův Brod | Oddělní dětské | Monitor EKG - Holter | 1
Havlíčkův Brod | Dětské oddělení - JIP | EKG | 1
Havlíčkův Brod | Dětské oddělění - JIP novorozenci | Monitorovací systém centrální | 1
Havlíčkův Brod | Dětské oddělění - JIP novorozenci | Monitor životních funkcí | 12
Havlíčkův Brod | Gynekologicko - porodnické oddělení | Kardiotokograf-monitor fetální s centrálou | 8
Havlíčkův Brod | Chirurgické oddělení - JIP | Centrální monitorovací systém | 2
Havlíčkův Brod | Chirurgické oddělení - JIP | Monitor životních funkcí | 11
Havlíčkův Brod | Chirurgické oddělení - DI intermed péče | Centrála monitorovací | 1
Havlíčkův Brod | Chirurgické oddělení - DI intermed péče | Monitor životních funkcí | 9
Havlíčkův Brod | Interní oddělení | Ergometrický systém | 1
Havlíčkův Brod | Interní oddělení | Holter EKG | 2
Havlíčkův Brod | Interní oddělení | Holter tlakový | 2
Havlíčkův Brod | Interní oddělení - JIP | Centrální monitorovací systém | 2
Havlíčkův Brod | Interní oddělení - JIP | Monitor životních funkcí | 14
Havlíčkův Brod | Neurologie | EEG - A zařízení | 1
Havlíčkův Brod | Oční oddělení | Biometr | 1
Havlíčkův Brod | Oční oddělení | Optický koherentní tomograf | 1
Havlíčkův Brod | Oční oddělení | Retinální angiograf | 1
Havlíčkův Brod | Oční oddělení | Retinální tomograf - Opthalmoskop laser. | 1
Havlíčkův Brod | Oční oddělení | Perimetr počítač.centerfield | 1
Havlíčkův Brod | Plicní oddělení | Difuzer - systém funkčního vyšetření plic | 1
Havlíčkův Brod | Plicní oddělení | Bodypletysmograf celotělový | 1
Havlíčkův Brod | Urologie | Centrální monitorovací stanice | 1
Havlíčkův Brod | Urologie | Monitor životních funkcí | 3
Nové Město na Moravě | Interní ambulance | Holter EKG | 5
Nové Město na Moravě | Interní ambulance | Holter tlakový | 3
Nové Město na Moravě | Gynekologie - lůžkové oddělení JIP | Monitor centrální | 1
Nové Město na Moravě | Gynekologie - lůžkové oddělení JIP | Monitor vitálních funkcí | 7
Nové Město na Moravě | ARO - Emergency | Monitor centrální | 1
Nové Město na Moravě | ARO - Emergency | Monitor vitálních funkcí | 9
Nové Město na Moravě | ARO - lůžkové oddělení | Monitor centrální | 1
Nové Město na Moravě | ARO - lůžkové oddělení | Monitor vitálních funkcí | 9
Nové Město na Moravě | Chirurgie JIP - lůžkové oddělení | Monitor centrální | 1
Nové Město na Moravě | Chirurgie JIP - lůžkové oddělení | Monitor vitálních funkcí | 14
Nové Město na Moravě | Multioborová JIP - lůžkové oddělení | Monitor centrální | 1
Nové Město na Moravě | Multioborová JIP - lůžkové oddělení | Monitor vitálních funkcí | 13
Nové Město na Moravě | Následná intenzivní péče | Monitor centrální | 1
Nové Město na Moravě | Následná intenzivní péče | Monitor vitálních funkcí | 9
Nové Město na Moravě | Anesteziologie - COS | Monitory lůžkové | 4
Nové Město na Moravě | Dětské - lůžkové oddělení JIP | Monitor vitálních funkcí | 5
Nové Město na Moravě | Anesteziologie - COS | Monitor vitálních funkcí | 2
Nové Město na Moravě | Anesteziologie - COS | Monitory vitálních funkcí | 3
Nové Město na Moravě | ARO - lůžkové oddělení | Ventilátory plicní | 9
Nové Město na Moravě | Anesteziologie - COS | Přístroje anesteziologické | 7
Nové Město na Moravě | Interní ambulance | Systém ergometrický | 1
Nové Město na Moravě | Interní lůžkové oddělení | Telemetrie | 15
Třebíč | ARO | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Třebíč | ARO | Monitro životních funkcí | 5
Třebíč | dětská JIP | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Třebíč | dětská JIP | Monitro životních funkcí | 4
Třebíč | Novorozenecká JIP | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Třebíč | Novorozenecká JIP | Monitro životních funkcí | 4
Třebíč | Chirurgická JIP | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Třebíč | Chirurgická JIP | Monitro životních funkcí | 14
Třebíč | Společná JIP | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Třebíč | Společná JIP | Monitro životních funkcí | 12
Třebíč | Expektační lůžka a crash room | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Třebíč | Expektační lůžka a crash room | Monitro životních funkcí | 7
Třebíč | Anestezie - dospávací pokoj | Centrála pro monitory životních funkcí | 1
Třebíč | Anestezie - dospávací pokoj | Monitro životních funkcí | 5
Třebíč | ARO | Centrála pro infuzní techniku | 1
Třebíč | dětská JIP | Centrála pro infuzní techniku | 1
Třebíč | Novorozenecká JIP | Centrála pro infuzní techniku | 1
Třebíč | Chirurgická JIP | Centrála pro infuzní techniku | 1
Třebíč | Společná JIP | Centrála pro infuzní techniku | 1
Třebíč | Expektační lůžka a crash room | Centrála pro infuzní techniku | 1
Třebíč | Anestezie - dospávací pokoj | Centrála pro infuzní techniku | 1
Třebíč | ARO | Ventilátor plicní | 5
Třebíč | dětská JIP | Ventilátor plicní | 1
Třebíč | Novorozenecká JIP | Ventilátor plicní | 6
Třebíč | Chirurgická JIP | Ventilátor plicní | 4
Třebíč | JIP - LDN | Ventilátor plicní | 1
Třebíč | Společná JIP | Ventilátor plicní | 2
Třebíč | Expektační lůžka a crash room | Ventilátor plicní | 2
Třebíč | Nemocnice Třebíč | EKG přístroj | 26
Třebíč | Anestezie | anesteziologický přístroj | 9
Pelhřimov | ARO | Fotometry - B-Hemoglobinometr | 1
Pelhřimov | ARO | Centrály monitorovací | 1
Pelhřimov | ARO | Dávkovače injekční (lineární) | 32
Pelhřimov | ARO | EKG | 2
Pelhřimov | ARO | Monitory životních funkcí - monitor anesteziologický | 1
Pelhřimov | ARO | Monitory životních funkcí | 14
Pelhřimov | ARO | Kapnografy | 1
Pelhřimov | ARO | Pumpy infúzní (volumetrická) | 26
Pelhřimov | Dětské oddělení - JIP | Dávkovače injekční (lineární) | 15
Pelhřimov | Dětské oddělení - JIP | EKG | 1
Pelhřimov | Dětské oddělení - JIP | Monitory životních funkcí | 7
Pelhřimov | Chirurgické oddělení - JIP | Centrály monitorovací | 1
Pelhřimov | Chirurgické oddělení - JIP | Dávkovače injekční (lineární) | 20
Pelhřimov | Chirurgické oddělení - JIP | EKG | 1
Pelhřimov | Chirurgické oddělení - JIP | Monitory životních funkcí pro intenzivní péči | 9
Pelhřimov | Chirurgické oddělení - JIP | Pumpy infúzní | 24
Pelhřimov | Interní oddělení - JIP | Centrály monitorovací | 1
Pelhřimov | Interní oddělení - JIP | Dávkovače injekční (lineární) | 18
Pelhřimov | Interní oddělení - JIP | EKG | 1
Pelhřimov | Interní oddělení - JIP | Monitory životních funkcí pro intenzivní péči | 7
Pelhřimov | Interní oddělení - JIP | Pumpy infúzní (volumetrická) | 14