Příloha č. 2 e)

**Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky**

**SKUPINA E – DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO DEZINFEKCI MALÝCH PLOCH**

|  |  |
| --- | --- |
| *Centrální zadavatel:* | **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace** |
| *sídlo centrálního zadavatele:* | **Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě** |
| *zastoupený:* | **JUDr. Věrou Palečkovou** |
| *IČO:* | **00842001** |
| *název VZ:* | **Dezinfekce** |
| *druh zadávacího řízení:* | **nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení** |
| *ev.č. VZ ve VVZ:* | **xxxxxxx** |
| *ev. č. VZ u centrálního zadavatele:* | **01/20/VZ** |

* 1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou **pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních prostředků** včetně dopravy do míst plnění.
  2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky a technické podmínky jsou uvedeny v celé zadávací dokumentaci včetně jejích příloh.
  3. Množství požadovaných dezinfekčních prostředků, uvedené v přílohách č. 1a) až 1 e), je dáno statistikou zadavatele a konkrétních zdravotnických zařízení. Je možné a pravděpodobné, že skutečně odebrané množství se může lišit v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zdravotnických zařízení a případně vlivem nově vypracovaných dezinfekčních plánů. Konkrétní skutečné objednané množství a balení jednotlivých dezinfekčních prostředků se může od předpokládaného množství odchylovat (i ta nemocnice, která určité dezinfekční prostředky dosud neodebírala, si je může objednat dle nabídky dodavatele).
  4. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
* se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
* vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky pro provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění,
* zákonem č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonu, v platném znění
* s ostatními zákony a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
  1. Veřejná zakázka je rozdělena na pět částí, a to podle účelu použití požadované dezinfekce. V té souvislosti zadavatel připouští podat nabídku kteroukoliv část veřejné zakázky samostatně, případně na všechny části. To znamená, že dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu, dvě nebo více částí, případně i na všechny části veřejné zakázky.
  2. Části veřejné zakázky
* Část A: **Dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou**

*(specifikace, požadavky a tech. podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1a) a 2a) této ZD)*

* Část B:**Dezinfekční prostředky pro dezinfekci kůže, sliznic, operačního pole** *(specifikace, požadavky a tech. podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1b) a 2b) této ZD)*
* Část C: **Dezinfekční prostředky pro dekontaminaci a dezinfekci nástrojů**

*(specifikace, požadavky a tech. podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1c) a 2c) této ZD)*

* Část D: **Dezinfekční prostředky pro dezinfekci ploch, povrchů a předmětů**

*(specifikace, požadavky a tech. podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1d) a 2d) této ZD)*

* Část E: **Dezinfekční prostředky pro dezinfekci malých ploch**

*(specifikace, požadavky a tech. podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1e) a 2e) této ZD)*

* 1. Technické podmínky na předmět veřejné zakázky v části E jsou uvedeny níže. Tyto podmínky stanovil zadavatel jako absolutní (nepodkročitelné), což znamená, že nesplnění některého z nich znamená, že účastník zadávacího řízení bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Účastníci zadávacího řízení proto v rámci nabídky musí jednoznačně prokázat jejich splnění.
  2. **ČÁST E - DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO DEZINFEKCI MALÝCH PLOCH**

– **nepodkročitelné technické podmínky:**

**Postřik:**

* 1. Expoziční doba je požadována do 5 minut. **ANO – NE**
  2. Dezinfekční prostředek registrovaný jako zdravotnický prostředek. **ANO – NE**
  3. Balení o objemu do 1lt. včetně rozprašovače jako součást originálního balení. **ANO – NE**

**Ubrousek:**

* 1. Předvlhčené ubrousky v dóze s uzávěrem, s možností doplnění ubrousků jako samostatné náplně. **ANO – NE**
  2. Velikost ubrousku minimálně 15x20 cm. **ANO – NE**
  3. 1 typ ubrousků k použití na citlivé materiály (monitory, UZ sondy, plexiskla, inkubátory) s plným spektrem účinku **ANO – NE**
  4. Materiál obou typů ubrousků musí být fleece nebo netkaná textilie. **ANO – NE**
  5. Garance materiálové kompatibility na materiály – monitory, UZ sondy, plexiskla a inkubátory. Dodavatel doloží formou čestného prohlášení. V případě pochybností je zadavatel oprávněn vyžádat si protokoly originálů testů k nahlédnutí. **ANO – NE**
  6. Dezinfekční prostředky registrované jako zdravotnický prostředek. **ANO – NE**
  7. **Požadovaná účinnost dezinfekčních prostředků:**

S vyšší biologickou zátěží, u plně virucidní a sporicidní účinnosti s nižší biologickou zátěží. U normy ČSN EN 13697 musí být norma modifikovaná pro podmínky ve zdravotnictví.

**ANO - NE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účinnost** | **Požadovaná norma** | **Požadavek splněn ANO/NE** |
| **A -** baktericidní | ČSN EN 13727 a ČSN EN 13697 nebo ČSN EN 16615 | ……………… |
| **B -** virucidní | ČSN EN 14776 | ……………… |
| **(B) -** omezeně virucidní  (obalené viry) | DVV/RKI (BVDV a Vacciniavirus) | ……………… |
| **C -** sporicidní | ČSN EN 13704 potravinářská norma | ……………… |
| **T -** tuberkulocidní | ČSN EN 14348 | ……………… |
| **M -** mykobaktericidní | ČSN EN 14348 | ……………… |
| **(V) -** levurocidní (kvasinky) | ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697 nebo ČSN EN 16615 | ……………… |
| **V -** fungicidní | ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697 | ……………… |

*Poznámka: Zadavatel bude akceptovat i v Evropě uznávané testy – DGHM, DVV/RKI.*

* 1. **Ostatní požadavky:**

**Všechny dezinfekční prostředky musí být opatřeny etiketou v českém jazyce, ke všem dezinfekčním prostředkům dodavatel doloží produktový a bezpečnostní list v českém jazyce** (viz požadavek v čl. 11.1 písm. a) a b) ZD)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:**

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

**V …………………………… dne …………………..**

**………………………………….**

**razítko, jméno oprávněné osoby**

**účastníka zadávacího řízení**