TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Operační instrumentárium II

Část 1 - Instrumentárium pro abdominální operativu

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	1 357 725,00 Kč bez DPH

(Předmětem plnění je 7 kompletních sad instrumentária a doplňkové ostatní instrumentárium a příslušenství pro abdominální operativu).

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku učinit součástí svojí nabídky. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Specifikace pro 1 sadu:

| Instrumentárium – sada | Počet ks |
| --- | --- |
| Nůžky |
| nůžky zahnuté Metzenbaum dlouhé | 1 |
| nůžky zahnuté Metzenbaum střední | 2 |
| nůžky hrotnaté – tupé, krátké, se zahnutými branžemi | 1 |
| nůžky zahnuté Mayo dlouhé | 1 |
| Pinzety |
| pinzeta anatomická krátká | 1 |
| pinzeta anatomická střední | 1 |
| pinzeta anatomická dlouhá | 1 |
| pinzeta chirurgická 1x2 zuby krátká | 2 |
| pinzeta chirurgická 1x2 zuby střední | 2 |
| Jehelce |
| jehelec Bozemann střední | 2 |
| jehelec Bozemann dlouhý | 1 |
| jehelec Mathieu střední | 2 |
| Peány |
| peán Rochester zahnutý krátký | 5 |
| peán Schnidt – Sawtel střední, event. Baby-mixter | 5 |
| svorka Overholt, event. Rumel | 3 |
| svorka Sarot rovná | 3 |
| svorka Sarot, event. Crafoord zahnutá | 3 |
| svorka Kantrowitz | 1 |
| svorka Wertheim | 1 |
| Kochery a mikulicze |
| svorka Mikulicz střední | 4 |
| Kocher Ochsner rovný krátký | 6 |
| Kocher Ochsner rovný střední | 4 |
| Kocher Ochsner rovný dlouhý | 4 |
| Kocher Ochsner zahnutý dlouhý | 4 |
| Háky a rozvěrače |
| ekartér dlouhý | 1 |
| ekartér úzký střední | 1 |
| hák břišní Kocher dlouhý | 1 |
| hák břišní Kocher střední | 2 |
| hák Langenbeck střední | 2 |

| Ostatní – mimo sadu | Počet ks |
| --- | --- |
| Víceramenný retraktor (výrobce Medizintechnik Sattler GmbH, Abdominal Retractor System) rozvěrač musí zajistit stabilní prostor v oblasti operované krajiny u pacientů různých hmotností snadná manipulace pomocí polohovatelných ramen, svěrek a odnímatelných lopat různých velikostí jednotlivé komponenty rozvěrače: hlavní sloupek Standard, 1 upínací svorka 20/14 mm – 1 kus spojovací rameno, včetně 2 kusů upínače 14/14 – 1 kus upínací ramena k instalaci háků – 1 pár rychloupínák pro listové držáky 14/8 mm, z vrchu uzavřeny – 5 kusů listové háky dle Fritsch, 80x60 mm, listový držák 180 mm – 2 kusy listové háky dle Fritsch, 80x80 mm, listový držák 180 mm – 2 kusy listové háky dle Fritsch, 90x105 mm, listový držák 180 mm – 2 kusy háky dle Langenbeck, 50x170 mm s kloubem, Rilsan povrch, držák 240 mm – 2 kusy háky dle Deaver, flexibilní, 80x160 mm s kloubem, držák 240 mm – 1 kus hák Pelvis 40/60x240 mm, s kloubem, držák 240 mm – 1 kus hák hrabičky, 90x150 mm, flexibilní, držák 240 mm – 1 kus | 1 |
| Retrakční rozvěrač MÜNSTER (výrobce Aesculap AG, MÜNSTER Retraction System) jednotlivé komponenty rozvěrače: retraktor Mikulicz – Münster, 120x50 mm – 1 kus retraktor abdominální Münster, 50x90 mm – 2 kusy retraktor abdominální Münster, 50x105 mm – 4 kusy tyč retraktorů prodlužovací Münster, 100 mm – 4 kusy tyč retraktorů prodlužovací Münster, 150 mm – 4 kusy zámek Münster – 6 kusů tyč k rámu prodlužovací Münster, 100 mm – 2 kusy rám abdominální II Münster, 328x270 mm – 1 kus rám abdominální III Münster, 408x350 mm – 1 kus | 1 |
| sterilizační kontejner – ventilový systém (bezúdržbový), systém 3 v 1 (kazeta, víko a bezpečnostní víko), vana z eloxovaného hliníku, odlehčený, rozměry 580 x 280 x 150 mm | 1 |
| drátěné síto do kontejneru – s bočními úchyty, rozměry 540 x 255 x 100 mm | 1 |

Norma provedení pro všechny relevantní nástroje:

- instrumentárium musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 1088-1 (evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58),

- u jehelců a nůžek požadován materiál tvrdokov,

- dobrá korozivzdornost veškerého instrumentária,

- specifikace délky instrumentária:

- krátké – min. 13 cm, max. 16 cm

- střední – min. 17 cm, max. 21 cm

- dlouhé – min. 23 cm, max. 30 cm