## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {1b3ecbab-618e-4943-bc09-52caf50ab443}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 21
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 35/2019c | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SŠ PTA - Svářečská škola a výukový pavilon - ÚT - Kotelna SO01 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6. 12. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické_x000D_ podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací_x000D_ (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na_x000D_ www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky._x000D_
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 35/2019c
| Stavba: | [6 empty] | SŠ PTA - Svářečská škola a výukový pavilon - ÚT - Kotelna SO01
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6. 12. 2019
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 141.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1b3ecbab-618e-4943-bc09-52caf50ab443} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [18 empty] | STA |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {4da7c687-ca5b-4f73-92ae-443f0309ee2b} | {1b3ecbab-618e-4943-bc09-52caf50ab443} | 2
/ |  | SO 101a |  |  |  | Kotelna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 141.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e478bec1-c6a6-45a4-83f9-7a4718ffce82} | {1b3ecbab-618e-4943-bc09-52caf50ab443} | 2
/ | [18 empty] | STA |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {d629bd1b-64c0-40c9-8ae1-a72e1718ba20} | {1b3ecbab-618e-4943-bc09-52caf50ab443} | 2
/ | [18 empty] | STA |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {5b7fa9e6-afd7-4d0f-bf58-07eb307c89dd} | {1b3ecbab-618e-4943-bc09-52caf50ab443} | 2

## SO 101a - Kotelna
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e478bec1-c6a6-45a4-83f9-7a4718ffce82}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SŠ PTA - Svářečská škola a výukový pavilon - ÚT - Kotelna SO01
Objekt:
SO 101a - Kotelna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Baňárová |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SŠ PTA - Svářečská škola a výukový pavilon - ÚT - Kotelna SO01
Objekt:
SO 101a - Kotelna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 12. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Ing. Barbora Baňárová |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SŠ PTA - Svářečská škola a výukový pavilon - ÚT - Kotelna SO01
Objekt:
SO 101a - Kotelna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 12. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Ing. Barbora Baňárová |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 141.4323 |  | 1.0687 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 132.6993 |  | 1.0687 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.996 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518904558
2 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 1.648 | 0.00038 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536930445
3 | K | 723231164 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 | kus | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.228 | 2.736 | 0.00061 | 0.00732 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617450261
4 | K | 723231165 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 1.614 | 0.00088 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163195892
5 | K | 723231166 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 2.112 | 0.0013 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331158742
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.9718 |  | 0.099 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 12.472 | 0.00255 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583152822
7 | M | 48417435 | Plynový kotel _x000D_ Varianta: závěsný kondenzační_x000D_ _x000D_ Jmenovitý výkon 30 kW_x000D_ _x000D_ Rozsah nastavení tepelného výkonu při tepelném spádu 50/30°C: 5,8 - 30,0 kW _x000D_ Odtah spalin: kondenzační _x000D_ _x000D_ Trojcestný ventil: zabudovaný _x000D_ Deskový výměník: NE _x000D_ Ohřev TUV: možný v externím zásobníku TUV (dodává se samostatně)_x000D_ _x000D_ Vnitřní čerpadlo: ANO - vysoce účinné, elektronicky řízené, ErP ready_x000D_ _x000D_ Expanzní nádoba: ANO 10 litrů_x000D_ _x000D_ Pojistný ventil: ANO _x000D_ Automatický diagnostický systém: ANO _x000D_ Automatický odzvdušňovač: ANO _x000D_ Spalinový senzor: ANO _x000D_ Připojovací napětí: 230 V / 50 Hz _x000D_ Podsvícený grafický displej ANO _x000D_ Stupeň krytí: IP x 4 D _x000D_ Rozměry výška x šířka x hloubka: 720 x 440 x 372 mm _x000D_ | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633624399
8 | K | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.031 | 0.31 | 0.00039 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913058614
9 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.099 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 10.582 | 1.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910084480
10 | K | 998731193 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.099 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.436 | 0.14216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883327113
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.827 |  | 0.3384 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 732113103.AQT | Vyrovnávač dynamických tlaků HVDT II DN 65 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.56 | 1.56 | 0.03751 | 0.03751 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962484980
12 | K | 732219113 | Montáž ohříváků vody zásobníkových ležatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/1,0, PN 1,6/1,6 o obsahu do 400 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 5.545 | 5.545 | 0.00963 | 0.00963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197584530
13 | M | IVT.0016230.URS | zásobník teplé vody nerez, dvoupláštové provedení DS 300 R, včetně čidla GT3 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729420878
79 |  | 7323316732331619.R | Magnetický filtr (např.sentile F1“, Ivar Dirtstop...) + M | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729420878
14 | K | 732331619 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l-ÚT | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635650056
15 | K | 732421406.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 25-40 DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 1.21 | 0.00659 | 0.01318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136338595
16 | K | 732421474.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 32-100 DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | soubor | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 57.1402 |  | 0.33293 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.427 | 3.843 | 0.00158 | 0.01422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926088190
17 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.459 | 5.049 | 0.00199 | 0.02189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453669080
18 | K | 733111114 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 20 | m | 11 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.517 | 5.17 | 0.00296 | 0.0296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591629820
19 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 9.128 | 0.00376 | 0.05264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027822900
20 | K | 733111116 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 | m | 14 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.691 | 10.365 | 0.0044 | 0.066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158459240
21 | K | 733111117 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40 | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.784 | 9.408 | 0.00629 | 0.07548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952404536
22 | K | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.519 | 5.19 | 0.00731 | 0.0731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590445576
23 | K | 733121160 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 70/3,6 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481523210
24 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 81 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352334952
25 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 81 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264070330
26 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 81 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 3.563 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482677390
27 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.283 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.003 | 0.28385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4739787
28 | K | 998733193 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.283 | 0 | 0 | [5 empty] | 34.0681 |  | 0.23487 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.402 | 4.804 | 0.06317 | 0.12634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657030150
29 | K | 734152335.R | D+M Třmen | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 1.102 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217637174
30 | K | 734163426 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.29 | 0 | 0.02525 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309789978
31 | 0 | 0 | Neobsazeno | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.442 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760225656
32 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 14 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.164 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 417483950
33 | K | 734221512.GCM | Příložný termostat na potrubí + MT (dle mont.firmy) | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934648869
34 | K | 734221679.R | D+M VR 91 - dálkové ovládání pro VR 70 a VR 71 pro druhou topnou větev | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4771513
35 | K | 734221679.R1 | D+M VR 32 eBus modul pro bivalentní zdroj | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739783921
36 | K | 734221679.R2 | D+M VR 71 - přídavný modul pro multiMATIC 700 (VRC) ovládání solárního čerpadla nebo třetí směšovací okruh | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909832511
37 | K | 734221679.R3 | Ekvitermní systémový regulátor multiMATIC 700 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110091697
38 | K | 734221679.R4 | D+M Hydraulická výhybka WH 40 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.516 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306372471
39 | K | 734229144 | Ventily regulační závitové montáž ventilů jednotrubkových horizontálních soustav se směšovačem ostatních typů dvoubodové připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153889383
40 | M | 55128814 | ventil závitový třícestný směšovací KV 18 5/4" | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359918234
41 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 1.75 | 0.00052 | 0.0026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1541519693
42 | K | 734242416 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.412 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091947313
43 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 1.236 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534312543
44 | K | 734261403 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné k oběhovému čerpadlu | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.164 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068267487
45 | K | 734291123.R | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 - vypouštěcí | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 1.066 | 0.00022 | 0.00286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428393448
46 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 13 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 3.81 | 0.00061 | 0.0061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555324866
47 | K | 734411132.R | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 160 mm | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 4.33 | 0.00147 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759931877
48 | K | 734421112.R | Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa_x000D_ spodní připojení | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955408222
49 | K | 734421112.R1 | Revizní armatura pro expanzi DN 20 + MT | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549663200
50 | K | 734421112.R2 | Filtrball 2 1/2“ | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 2.165 | 0.00147 | 0.00735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982221893
51 | K | 734421112.R3 | D+M Odkouření pr. 60/100 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336088366
52 | K | 734421112.R4 | D+M Propojovací adaptér s kotlem | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014134646
53 | K | 734421112.R5 | D+M Revizní otvor, pr.60/100 mm PP | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25333999
54 | K | 734421112.R6 | D+M Dělící kus | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321191464
55 | K | 734421112.R7 | D+M Svislé odkouření včetně střešního nástavce pr.60/100 mm, PP | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.731 | 0.731 | 0.00174 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376020660
56 | K | 734449114 | Regulátory montáž regulátorů teploty přímých proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 32 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285780880
57 | M | RHU.13362301001 | prostorový termostat (vytápění) 230V | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 2.575 | 0.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25630781
58 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.264 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.721 | 0.45434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567687269
59 | K | 998734193 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.264 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.763 | 0.763 | 0.00653 | 0.00653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102917673
60 | K | 75151004.R | Spojovací, těsnící a kotevní materiál_x000D_ | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.763 | 0.763 | 0.00653 | 0.00653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192130168
61 | K | 75151005.R | Stavební přípomoce_x000D_ | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.763 | 1.526 | 0.00653 | 0.01306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187636275
62 | K | 75151006.R | Upevňovací spona | kus | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.478 |  | 0.0009 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.239 | 0.478 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590983440
63 | K | 764315634 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 150 do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | [11 empty] | P | 2
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ manžeta pro plochou střechu | [9 empty] | 9.1082 |  | 0.03774 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 6.49 | 9e-05 | 0.00531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611473378
64 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 59 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00207 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34527351
65 | M | 63154002 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 15/20mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00319 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971853570
66 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/20mm | m | 11 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165292627
67 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/20mm | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00448 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840707015
68 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/20mm | m | 14 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00555 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776721987
69 | M | 63154007 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/20mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18940454
70 | M | 63154009 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 54/20mm | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.116 | 2.552 | 0.00017 | 0.00374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357594392
71 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 22 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00053 | 0.0053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 825656576
72 | M | 63154016 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 70/30mm | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.74 | 0.05568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 861524326
73 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.032 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.329 | 0.010528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287695775
74 | K | 998713192 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.032 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.733 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.733 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.924 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1061400968
75 | K | 210040141 | Montáž střešníků venkovního vedení nn průchodu střešníku včetně vysekání, zazdění a začištění okolního zdiva, oplechování a úprav střechou | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2103504652
76 | M | 10.719.768 | Průchodka střešní | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 6.885 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739521863
77 | K | 210072404.R | D+M kombinovaný rozvaděč/sběrač 1+1, RSUNI2_x000D_ | kus | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1417854382
78 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření_x000D_ Oživení, odskoušení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0