## Krycí list
ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.4.d | d) Zařízení silnoproudé elektroinstalace | JKSO | 8122112
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO-01 |  | Kotelna |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20-05 |  | SOŠ a SOU Třešť – rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace |  | Náklady na m.j. | 0
Generální projektant |  | Ing. Jakub Rybář, Nová Cerekev 312, 394 15 Nová Cerekev |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Michal Rataj, Zajíčkov 59, 393 01 Pelhřimov
Objednatel |  | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20-05
Rozpočtoval |  | Ing. Michal Rataj, Zajíčkov 59, 393 01 Pelhřimov |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
U veškěrých dodávek a výrobků, bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20-05 SOŠ a SOU Třešť – rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace |  | Rozpočet : | D1.4.d
Objekt : |  | SO-01 Kotelna |  | d) Zařízení silnoproudé elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV
997 | Přesun sutě |  | 0
| Stavební díl |  | PSV
741 | Elektroinstalace – silnoproud |  | 0
798 | Ostatní náklady |  | 0
Celkem PSV |  |  | 0

## Položky
Rozpočet
Stavba : |  |  | 20-05 SOŠ a SOU Třešť – rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace |  | Rozpočet: | D1.4.d
Objekt : |  |  | SO-01 Kotelna |  | d) Zařízení silnoproudé elektroinstalace
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Díl: |  | 997 | Přesun sutě
1 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.8 |  | 0
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.8 |  | 0
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 28 |  | 0
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
| VV |  | 0,8*35 'Přepočtené koeficientem množství
4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.8 |  | 0
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
|  | Celkem za | 997 Přesun sutě |  |  |  | 0
Díl: |  | 741 | Elektroinstalace – silnoproud |  |  |  |  | 1
5 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 150 |  | 0
| VV |  | 110+40
6 | M | 34571511 | krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm | kus | 110 |  | 0
| VV |  | 2*10
7 | M | 34571521 | krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm | kus | 40 |  | 0
| VV |  | 4+12+6+3+2+13
8 | K | 741420031 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením | kus | 20 |  | 0
9 | M | 35441999 | svorka na potrubí 1" - 34mm, FeZn | kus | 10 |  | 0
10 | M | 35442000 | svorka na potrubí 5/4" - 43mm, FeZn | kus | 10 |  | 0
11 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 6 |  | 0
12 | M | 714vp1 | žlab kabelový drátěný 100x60 včetně kotvících prvků a spojek | m | 6 |  | 0
13 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 50 |  | 0
| VV |  | 15+35
14 | M | 714vp2 | žlab kabelový drátěný 150x60 včetně kotvících prvků a spojek | m | 15 |  | 0
15 | M | 714vp3 | žlab kabelový drátěný 200x60 včetně kotvících prvků a spojek | m | 35 |  | 0
16 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 120 |  | 0
17 | M | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá 60x40 | m | 120 |  | 0
18 | K | 741110012 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně | m | 400 |  | 0
19 | M | 34571094 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m | m | 400 |  | 0
20 | K | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 300 |  | 0
21 | M | 34571051 | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm | m | 300 |  | 0
22 | K | 741410071 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku | m | 100 |  | 0
| VV |  | 60+40
23 | M | 34140825 | vodič silový s Cu jádrem 4mm2 | m | 60 |  | 0
24 | M | 34140844 | vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 | m | 40 |  | 0
25 | K | 741120403 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY) | m | 75 |  | 0
| VV |  | 30+35
26 | M | 34140846 | vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 | m | 30 |  | 0
| VV |  | 10+20
27 | M | 714vp4 | vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2 | m | 35 |  | 0
28 | K | 741122012 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (CYKY) | m | 70 |  | 0
| VV |  | 30+40
29 | M | 714vp5 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 B2ca s1 d0, P60-R | m | 30 |  | 0
30 | M | 34109511 | kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 2x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
31 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 600 |  | 0
32 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 600 |  | 0
| VV |  | 90+120+100+90+150+50
33 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 250 |  | 0
34 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 | m | 250 |  | 0
| VV |  | 20+40+50+40+40+30+30
35 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 245 |  | 0
| VV |  | 120+125
36 | M | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
37 | M | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 | m | 125 |  | 0
| VV |  | 40+35+20+30
38 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) | m | 20 |  | 0
39 | M | 34111098 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 | m | 20 |  | 0
40 | K | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) | m | 70 |  | 0
41 | M | 714vp6 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 | m | 70 |  | 0
| VV |  | 10+10+30+20
42 | K | 714vp7 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x35mm2 (CYKY) | m | 35 |  | 0
43 | M | 714vp8 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2 | m | 35 |  | 0
44 | K | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 26 |  | 0
| VV |  | (9+4)*2
45 | K | 741132145 | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 10 |  | 0
| VV |  | (4+1)*2
46 | K | 741132147 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 8 |  | 0
| VV |  | (3+1)*2
47 | K | 714vp9 | Ukončení kabelů 5x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0
48 | K | 741121102 | Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 50 až 70 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (AY,AYY) | m | 6 |  | 0
49 | M | 714vp10 | kabel silový s Al jádrem 1kV 4x70mm2 | m | 6 |  | 0
50 | K | 741132137 | Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0
51 | K | 741210211 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný do 500 kg | kus | 2 |  | 0
52 | M | 714vp11 | Rozvaděč skříňový AS,1800x600x400 jednokřídlé dveře | kus | 2 |  | 0
| PP |  | Skříňový rozvaděč NN včetně veškerého příslušenství, montážních desek, DIN lišt, modulárních čelních zákrytů, svorkovnic, ucpávek apod.
53 | M | 714vp12 | Ostatní drobný el. montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
54 | K | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální | kus | 1 |  | 0
55 | M | 34531735 | ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný | kus | 1 |  | 0
56 | M | 37414130 | zvonek bytový | kus | 1 |  | 0
57 | M | 37422102 | transformátor zvonkový 5VA 220/240 12V 16VA 24 | kus | 1 |  | 0
58 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 1 |  | 0
59 | M | 714vp13 | tlačítko TOTAL STOP se sklíčkem | kus | 1 |  | 0
60 | K | 741310031 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré | kus | 4 |  | 0
61 | M | 714vp14 | spínač jednopólový 10A, IP44 | kus | 4 |  | 0
| VV |  | 1+1+1+1
62 | K | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré | kus | 12 |  | 0
63 | M | 714vp15 | přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, IP44 | kus | 12 |  | 0
| VV |  | 2+4+6
64 | K | 741310043 | Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré | kus | 6 |  | 0
65 | M | 714vp16 | přepínač křížový řazení 7 10A bílý, IP44 | kus | 6 |  | 0
| VV |  | 3+3
66 | K | 741310001 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | kus | 3 |  | 0
67 | M | 34535512 | spínač jednopólový 10A bílý | kus | 3 |  | 0
| VV |  | 1+1+1
68 | K | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální | kus | 2 |  | 0
69 | M | 34535573 | spínač řazení 5 10A bílý | kus | 2 |  | 0
| VV |  | 1+1
70 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 22 |  | 0
71 | M | 34551485 | zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44 | kus | 22 |  | 0
| VV |  | 6+1+11+4
72 | K | 741313084 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 3P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 4 |  | 0
73 | M | 35811071 | zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400V 4pólová | kus | 4 |  | 0
| VV |  | 1+2+1
74 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 15 |  | 0
75 | M | 34555101 | zásuvka 1násobná 16A bílý | kus | 15 |  | 0
| VV |  | 12+3
76 | K | 742330041 | Montáž datové jednozásuvky | kus | 4 |  | 0
77 | M | 37451241 | zásuvka data 1xRJ45 bílá | kus | 2 |  | 0
78 | M | 37451231 | zásuvka telefonní bílá | kus | 1 |  | 0
79 | M | 37451221 | zásuvka tv+r+sat bílá | kus | 1 |  | 0
80 | K | 714vp17 | Montáž konektor RJ45 včetně proměření | kus | 2 |  | 0
81 | M | 714vp18 | konektor RJ45 včetně proměření | kus | 2 |  | 0
82 | K | 714vp19 | Montáž zásuvková skříň prostředí venkovní, mokré | kus | 3 |  | 0
83 | M | 714vp20 | zásuvková skříň nástěnná IP44, jištěná s chráničem | kus | 3 |  | 0
| PP |  | 2x230V,1x400V-16A/5P, 1x400V-32A/5P,CHR.-40/4/003
84 | K | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | kus | 4 |  | 0
85 | M | 714vp21 | chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A | kus | 4 |  | 0
86 | K | 741322001 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA | kus | 1 |  | 0
87 | M | 714vp22 | ochrana přepěťová - součtové jiskřiště 1.+2. stupně mezi PE a N | kus | 1 |  | 0
88 | K | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 1 |  | 0
89 | M | 714vp23 | ochrana přepěťová - 2. stupně | kus | 1 |  | 0
90 | K | 741372152 | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor | kus | 29 |  | 0
| VV |  | 15+8+6
91 | M | 714vp24 | stropní svítidlo zavěšené, průmyslové, zdroj LED 1x50W, IP65, el.předřadník, 7500lm | kus | 15 |  | 0
| VV |  | 4+4+3+4
92 | M | 714vp25 | stropní svítidlo zavěšené, průmyslové, zdroj LED 1x40W, IP65, el.předřadník, 5500lm | kus | 8 |  | 0
| VV |  | 6+2
93 | M | 714vp26 | stropní svítidlo zavěšené, průmyslové, zdroj LED 1x20W, IP65, el.předřadník, 2700lm | kus | 6 |  | 0
| VV |  | 5+1
94 | M | 714vp27 | Závěsné prvky a úchyty pro svítidla | soubor | 1 |  | 0
95 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 4 |  | 0
96 | M | 714vp28 | stropní svítidlo přisazené, čtvercové, zdroj LED 30W, IP20, 3000lm | kus | 4 |  | 0
| VV |  | 2+2
97 | K | 741372061 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 | kus | 13 |  | 0
98 | M | 714vp29 | stropní svítidlo přisazené, kruhové, zdroj LED 14W, IP44, 1400lm | kus | 4 |  | 0
| VV |  | 1+1+1+1
99 | M | 714vp30 | nástěnné svítidlo přisazené, nouzové, zdroj LED 1W, IP65, autonomní baterie 3h, s piktogramem | kus | 5 |  | 0
100 | M | 714vp31 | nástěnné svítidlo přisazené, nouzové, zdroj LED 1W, IP65, autonomní baterie 3h | kus | 4 |  | 0
101 | K | 741371031 | Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj | kus | 3 |  | 0
102 | M | 714vp32 | nástěnné svítidlo přisazené, zdroj zářivka 18W, IP24 | kus | 1 |  | 0
| VV |  | 1+1+1+1
103 | M | 714vp33 | nástěnné svítidlo přisazené, venkovní, zdroj zářivka 26W, IP44 | kus | 2 |  | 0
| VV |  | 1+1
104 | K | 741330741 | Montáž relé nezávislé časové | kus | 1 |  | 0
105 | M | 714vp34 | časové spínací relé 230V na DIN lištu | kus | 1 |  | 0
106 | K | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
107 | M | 714vp35 | Měřič spotřeby elektrické energie (elektroměr) na DIN lištu třífázový s komunikací ModBus | kus | 1 |  | 0
108 | K | 741320195 | Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni | kus | 1 |  | 0
109 | M | 35822598 | jistič 3-pól. L - vedení, In = 160A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95mm2 | kus | 1 |  | 0
110 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 5 |  | 0
111 | M | 35822594 | jistič 3-pól. L - vedení, In = 63A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95mm2 | kus | 1 |  | 0
112 | M | 35822593 | jistič 3-pól. L - vedení, In = 50A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95mm2 | kus | 1 |  | 0
113 | M | 35822592 | jistič 3-pól. L - vedení, In = 40A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95mm2 | kus | 3 |  | 0
114 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 6 |  | 0
115 | M | 35822403 | jistič 3pólový-charakteristika B 25A | kus | 1 |  | 0
116 | M | 35822402 | jistič 3pólový-charakteristika B 20A | kus | 1 |  | 0
117 | M | 35822401 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A | kus | 4 |  | 0
118 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 21 |  | 0
119 | M | 35822111 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | kus | 16 |  | 0
120 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 5 |  | 0
121 | K | 741211863 | Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m2 | kus | 6 |  | 0
122 | K | 741311845 | Demontáž spínačů nástěnných venkovních přes 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek | kus | 30 |  | 0
123 | K | 741315863 | Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE | kus | 30 |  | 0
124 | K | 741315865 | Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+N+PE | kus | 10 |  | 0
125 | K | 741372883 | Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí zavěšeného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti | kus | 58 |  | 0
126 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 70 |  | 0
127 | M | 714vp36 | datový kabel UTP cat5e | m | 70 |  | 0
128 | K | 742360301 | Montáž switch modulu | kus | 1 |  | 0
129 | M | 714vp37 | 5-Portový stolní switch 10/100Mb/s | kus | 1 |  | 0
130 | K | 714vp38 | Požárně těsnící prostup kabelových rozvodů včetně montáže | kus | 10 |  | 0
131 | K | 741820102 | Měření intenzity osvětlení | soubor | 1 |  | 0
132 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0.7 |  | 0
133 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
|  | Celkem za | 741 Elektroinstalace – silnoproud |  |  |  | 0
Díl: |  | 798 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 1
134 | K | 798vp1 | Zednické přípomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení | hod | 20 |  | 0
135 | K | 798vp2 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0
136 | K | 798vp3 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení a ekol.likvidace | hod | 24 |  | 0
137 | K | 798vp4 | Demontáž skříňových el. rozvaděčů včetně vystrojení a ekol.likvidace | hod | 20 |  | 0
138 | K | 798vp5 | Demontáž bateriového systému nouzového osvětlení včetně ekol.likvidace | hod | 8 |  | 0
139 | K | 798vp6 | Demontáž kabelových rozvodů včetně úchytných systémů, žebříků, žlabů apod. Včetně ekol.likvidace | hod | 24 |  | 0
140 | K | 798vp7 | Materiál pro zachování funkčnosti el.systémů v době výstavby | soubor | 1 |  | 0
141 | K | 798vp8 | Prohlídka a zmapování stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod. | hod | 8 |  | 0
|  | Celkem za | 798 Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0