## Krycí List
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Nemocnice Jihlava - REKONSTRUKCE VÝTAHŮ GYNPOR
Stavba : |  | Část stavby : |  |  | SKP :
Rozpočet
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, Jihlava 587 33 |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Nemocnice Jihlava - REKONSTRUKCE VÝTAHŮ GYNPOR
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | S: Stavba |  | 78.6989 | 0 | 0
S/SO 01 | SO 01: Stavební část | 0 | 78.6989 | 0 | 0
S/SO 01/002 | 002: Základy | 0 | 12.9166 | 0 | 0
S/SO 01/003 | 003: Svislé konstrukce | 0 | 3.4263 | 0 | 0
S/SO 01/004 | 004: Vodorovné konstrukce | 0 | 2.7396 | 0 | 0
S/SO 01/006 | 006: Úpravy povrchu | 0 | 43.7296 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.26461 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 9.5919 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/771 | 771: Podlahy z dlaždic | 0 | 0.72056 | 0 | 0
S/SO 01/776 | 776: Podlahy povlakové | 0 | 0.11116 | 0 | 0
S/SO 01/781 | 781: Obklady | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/783 | 783: Nátěry | 0 | 0.49145 | 0 | 0
S/SO 01/784 | 784: Malby | 0 | 4.7072 | 0 | 0
S/SO 02 | SO 02: Výtahy | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/D_001_00 | D_001_00: výtah č.556 - TOV 450 9 st. | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/D_002_00 | D_002_00: výtah č.557 - TONVe 1800 9 st. | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/D_003_00 | D_003_00: výtah č.558 - TONVe 1800 9 st. | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/D_004_00 | D_004_00: výtah č.559 - TONVe-P 1800 9 st. 17 nást. | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/D_005_00 | D_005_00: výtah č.560 - TLVe 1800 9 st. | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/D_006_00 | D_006_00: výtah č.561 - TONVe-P 1800 9 st. 17 nást. | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03 | SO 03: Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/1 | 1: Doplnění rozvaděče RN-G | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/2 | 2: Rozvaděč R9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/3 | 3: Svítidla | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/4 | 4: Koncové přístroje | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/5 | 5: Trasy | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/6 | 6: Kabeláž | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/7 | 7: Ochranné pospojování | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 03/8 | 8: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 04 | SO 04: Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 04/751 | 751: Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN | 0
| Celkem (bez DPH) | 0

## Zakázka
Nemocnice Jihlava - REKONSTRUKCE VÝTAHŮ GYNPOR
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  | 0 |  | 78.6989 |  | 209.8227 |  | 0 | 0
S/SO 01 | 2 |  | Objekt |  | SO 01: Stavební část |  |  |  | 0 |  | 78.6989 |  | 209.8227 |  | 0 | 0
S/SO 01/002 | 3 |  | Oddíl |  | 002: Základy |  |  |  | 0 |  | 12.9166 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.265 | 0 | 0 | 2.4533 | 12.9166 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 631319013 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 5.265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 631319197 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 5.265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.4263 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4 | SP | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 65 | 0 | 0 | 0.04843 | 3.1479 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 319202321 | Přizdívka zdiva tl do 80 mm přizděním z CP | m2 | 5.805 | 0 | 0 | 0.04795 | 0.27835 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.7396 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 6 | SP | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 | t | 1.84 | 0 | 0 | 0.01954 | 0.035954 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0.849 | 0 | 0 | 0.01709 | 0.014509 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | H | 13010712 | ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 | t | 0.060949 | 0 | 0 | 1 | 0.060949 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | H | 13010970 | ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375 | t | 1.7789 | 0 | 0 | 1 | 1.7789 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | H | 13010974 | ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 | t | 0.84924 | 0 | 0 | 1 | 0.84924 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0 |  | 43.7296 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 11 | SP | 61211100x | Ubroušení výstupků malty po otlučení obkladů | m2 | 257.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 3.456 | 0 | 0 | 2.2563 | 7.7979 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na betonové povrchy | m2 | 43.2 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.01296 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 632451111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm | m2 | 43.2 | 0 | 0 | 0.0612 | 2.6438 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 617325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 30% | m2 | 1898.46 | 0 | 0 | 0.0114 | 21.6424 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 70.2 | 0 | 0 | 0.0169 | 1.1864 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 127.44 | 0 | 0 | 0.03045 | 3.8805 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 144 | 0 | 0 | 0.0284 | 4.0896 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 622143005 | Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných | m | 421.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | H | 59051473 | profil rohový kovový omítkový | m | 460 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0138 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních betonových stěn nanášený ručně | m2 | 127.44 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.17842 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 257.64 | 0 | 0 | 0.00438 | 1.1285 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 385.08 | 0 | 0 | 0.003 | 1.1552 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.26461 |  | 173.2765 |  | 0 | 0
|  | 24 | SP | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm | m | 421.2 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.08424 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | SP | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3, po odřezání stěnovou pilou | m3 | 70.4025 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 168.966 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 243 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.03159 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | SP | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 243 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.05103 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1573.5 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.06294 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | X521 | M+D přenosný hasicí přístroj o hasební schopnosti min. „55B“ typu „sněhový“ - CO2, včetně označení výskytu tabulkou | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | X522 | M+D typové tabulky směry úniku | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | X523 | M+D typové tabulky: Tento výtah nesloží pro evakuaci osob | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | X524 | M+D typové tabulky: Strojovna výtahu, nebezpečí | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | X525 | M+D typové tabulky: nepovolaným vstup zakázán | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SP | X526 | M+D typové tabulky ozn. uzávěry a vypínače vody, elektřiny a plynu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 949311114 | Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m | m | 203.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SP | 949311214 | Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 50 m za první a ZKD den použití | m | 12204 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 949311814 | Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m | m | 203.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | SP | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů | m | 10.2 | 0 | 0 | 0.00282 | 0.028764 | 0.101 | 1.0302 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | SP | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 7.2 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.006048 | 0.02 | 0.144 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SP | 944211111 | Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B | m | 111.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SP | 944211211 | Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř.B na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití | m | 6696 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | SP | 944211811 | Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B | m | 111.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | SP | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m | 103.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 1.4256 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | 3.1363 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 45 | SP | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 209.8227 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 419.646 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SP | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 209.823 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 209.8227 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 49 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 209.823 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 50 | SP | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 173.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51 | SP | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 17.123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 52 | SP | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 19.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 53 | SP | 998017005 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 45 m | t | 63.0767 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 9.5919 |  | 13.8617 |  | 0 | 0
|  | 54 | SP | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15, včetně uzamykatelných dveří, (oddělení provozu nenocnice od stavby) | m2 | 436.59 | 0 | 0 | 0.02197 | 9.5919 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 55 | SP | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 436.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03175 | 13.8617 | 21 | 0 | 0
|  | 56 | SP | 998763404 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m | % | 2.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 57 | H | X5221 | Dodávka baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzole, zatočeé koncovky, barva 24 holubí šeď | m | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | H | X5222 | Dodávka svodidlo Acrovyn SCR 80M, verze s průběžným hliníkovým profilem, barva 24 holubí šeď | m | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | H | X5223 | Dodávka kryt rohu Acrovyn SM 20 (76x76 mm), výška 2150 mm, včetně koncovek, barva 24 holubí šeď | kus | 142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 60 | H | X5224 | Dodávka plát Acrovyn tl. 2 mm, provedení imitace nerezi | m2 | 82.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | H | X5225 | Dodávka plát Acrovyn tl. 1,5 mm, barva 101 krémová | m2 | 112.4695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | H | X5226 | Dodávka pás Acrovyn TP 200, tl. 3 mm, barva 24 holubí šeď | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | SP | X5227 | Montáž baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45 | m | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 64 | SP | X5228 | Montáž svodidlo Acrovyn SCR 80M | m | 62.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 65 | SP | X5229 | Montáž kryt rohu Acrovyn SM 20 | kus | 142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SP | X5230 | Montáž plát Acrovyn tl. 2 mm | m2 | 75.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SP | X5231 | Montáž plát Acrovyn tl. 1,5 mm | m2 | 102.245 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SP | X5232 | Montáž pás Acrovyn TP 200, tl. 3 mm | m | 9.09 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 69 | SP | 998766204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | % | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/771 | 3 |  | Oddíl |  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.72056 |  | 1.5686 |  | 0 | 0
|  | 70 | SP | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 21.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0353 | 0.76248 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | SP | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 35.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00325 | 0.1144 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | SP | 771573913 | Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2 | kus | 264 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.21912 | 0.00262 | 0.69168 | 21 | 0 | 0
|  | 73 | H | 59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2, typ a barva dle stávající | m2 | 16.2 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.31104 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 74 | SP | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 95.2 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.040936 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 75 | H | 59761275 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm, typ a barva dle stávající | kus | 318 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.14946 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 76 | SP | 998771204 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m | % | 7.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/776 | 3 |  | Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.11116 |  | 0.1182 |  | 0 | 0
|  | 77 | SP | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 19.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.0585 | 21 | 0 | 0
|  | 78 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 99 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0297 | 21 | 0 | 0
|  | 79 | SP | 776201911 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2 | kus | 10 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0035 | 0.003 | 0.03 | 21 | 0 | 0
|  | 80 | H | 28411011 | PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, typ a barva dle stávajícího PVC | m2 | 21.5 | 0 | 0 | 0.00277 | 0.059555 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | SP | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 57 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00114 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82 | SP | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 186 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00186 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 83 | H | 2841100x | lišta soklová PVC samolepící 50x50mm | m | 205 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0451 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 84 | SP | 998776204 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m | % | 0.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.9977 |  | 0 | 0
|  | 85 | SP | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 257.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0815 | 20.9977 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.49145 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 86 | SP | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 102.255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 87 | SP | 783913171 | Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 102.255 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.016361 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 88 | SP | 783917151 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy | m2 | 102.255 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0071579 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 89 | SP | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 33.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 90 | SP | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 33.96 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0057732 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 91 | SP | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 33.96 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0040752 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 92 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 33.96 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0040752 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 93 | SP | 783813151 | Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 80.64 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.025805 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 94 | SP | 783817221 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 80.64 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.024998 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 95 | SP | 783822211 | Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm | m2 | 80.64 | 0 | 0 | 0.005 | 0.4032 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 4.7072 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 96 | SP | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech a šachtách | m2 | 2250.535 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 97 | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech a šachtách | m2 | 2250.535 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.45011 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 98 | SP | 784211011 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech a šachtách | m2 | 2250.535 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.31507 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99 | SP | 784211101 | Omyvatelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních zařízení, třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,80 m, tónovaný, dvojnásobný s penetrací | m2 | 828.16 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.21532 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 100 | SP | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 828.16 | 0 | 0 | 0.0045 | 3.7267 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02 | 2 |  | Objekt |  | SO 02: Výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/D_001_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_001_00: výtah č.556 - TOV 450 9 st. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 101 | SUB |  | Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetních ovladačů,.. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 102 | SUB |  | Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 103 | SUB |  | Bezpečnostní komponenty výtahu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 104 | SUB |  | Nové automatické dveře šachetní i kabinové | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 105 | SUB |  | Nová kabina, včetně rámu a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 106 | SUB |  | Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,….) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 107 | SUB |  | Dokumentace, zkoušky a revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 108 | SUB |  | Demontáž starého výtahu, včetně likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 109 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/D_002_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_002_00: výtah č.557 - TONVe 1800 9 st. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 110 | SUB |  | Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetních ovladačů,.. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 111 | SUB |  | Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 112 | SUB |  | Bezpečnostní komponenty výtahu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 113 | SUB |  | Nové automatické dveře šachetní i kabinové | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 114 | SUB |  | Nová kabina, včetně rámu a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 115 | SUB |  | Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,….) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 116 | SUB |  | Dokumentace, zkoušky a revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 117 | SUB |  | Demontáž starého výtahu, včetně likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 118 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/D_003_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_003_00: výtah č.558 - TONVe 1800 9 st. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 119 | SUB |  | Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetních ovladačů,.. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 120 | SUB |  | Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 121 | SUB |  | Bezpečnostní komponenty výtahu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 122 | SUB |  | Nové automatické dveře šachetní i kabinové | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 123 | SUB |  | Nová kabina, včetně rámu a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 124 | SUB |  | Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,….) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 125 | SUB |  | Dokumentace, zkoušky a revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 126 | SUB |  | Demontáž starého výtahu, včetně likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 127 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/D_004_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_004_00: výtah č.559 - TONVe-P 1800 9 st. 17 nást. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 128 | SUB |  | Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetních ovladačů,.. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 129 | SUB |  | Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 130 | SUB |  | Bezpečnostní komponenty výtahu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 131 | SUB |  | Nové automatické dveře šachetní i kabinové | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 132 | SUB |  | Nová kabina, včetně rámu a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 133 | SUB |  | Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,….) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 134 | SUB |  | Dokumentace, zkoušky a revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 135 | SUB |  | Demontáž starého výtahu, včetně likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 136 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/D_005_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_005_00: výtah č.560 - TLVe 1800 9 st. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 137 | SUB |  | Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetních ovladačů,.. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 138 | SUB |  | Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 139 | SUB |  | Bezpečnostní komponenty výtahu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 140 | SUB |  | Nové automatické dveře šachetní i kabinové | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 141 | SUB |  | Nová kabina, včetně rámu a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 142 | SUB |  | Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,….) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 143 | SUB |  | Dokumentace, zkoušky a revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 144 | SUB |  | Demontáž starého výtahu, včetně likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 145 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/D_006_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_006_00: výtah č.561 - TONVe-P 1800 9 st. 17 nást. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 146 | SUB |  | Kompletní elektroinstalace výtahu, včetně rozvaděče, hlavního vypínače, šachetních ovladačů,.. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 147 | SUB |  | Nový trakční pohon, včetně rámu a nosných prostředků | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 148 | SUB |  | Bezpečnostní komponenty výtahu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 149 | SUB |  | Nové automatické dveře šachetní i kabinové | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 150 | SUB |  | Nová kabina, včetně rámu a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 151 | SUB |  | Konstrukce výtahu (vodítka, konzole, protiváha,….) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 152 | SUB |  | Dokumentace, zkoušky a revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 153 | SUB |  | Demontáž starého výtahu, včetně likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 154 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03 | 2 |  | Objekt |  | SO 03: Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/1 | 3 |  | Oddíl |  | 1: Doplnění rozvaděče RN-G |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 155 | SUB |  | skříňový rozvadeč, IP40/20, TN-C-S, In=250A; Ik=15kA / 400V, přívod i vývody spodem, provedený dle výkresu č. 1.4.4.2.03 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/2 | 3 |  | Oddíl |  | 2: Rozvaděč R9.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 156 | SUB |  | vestavný rozvaděč, IP40/20, TN-S, In=50A; Ik=10kA / 400V, In=50A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody spodem, provedený dle výkresu č. 1.4.4.2.04 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/3 | 3 |  | Oddíl |  | 3: Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 157 | SUB |  | Svítidlo A1 - přisazené LED svítidlo s opálovým PC difuzorem, 1x32W, 4400 lumen, IP65, 4000K, Ra 80, IK08, typ MODUS MODUS PL3500L1N | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 158 | SUB |  | Svítidlo N - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, s vlastním akumulátorem, doba zálohy 1h, 230V, IP65 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/4 | 3 |  | Oddíl |  | 4: Koncové přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 159 | SUB |  | spínač řazení 1 IP44, na povrch, šedý | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 160 | SUB |  | spínač řazení 5 IP44, na povrch, šedý | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 161 | SUB |  | Zásuvková skříň 2x230V/16A, 1x400V/16A/5P s proudovým chráničem 30mA, IP65, na povrch | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/5 | 3 |  | Oddíl |  | 5: Trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 162 | SUB |  | Pozinkovaný kabelový žlab s požární odolností P60-R, 300x60mm vč. příslušenství, ocelový, drátěný, pozinkovaný | m | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 163 | SUB |  | Pozinkovaný kabelový žlab s požární odolností P60-R, 200x60mm vč. příslušenství, ocelový, drátěný, pozinkovaný | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 164 | SUB |  | Závěs 300mm, P60-R | ks | 129 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 165 | SUB |  | Kabelové příchytky pro kabel s požární odolností 180 minut dle IEC 60 331 | ks | 810 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 166 | SUB |  | ocel.konstr.všeobecně | kg | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 167 | SUB |  | krabice rozbočovací na povrch IP44 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 168 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 32mm | m | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 169 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 170 | SUB |  | příchytka 32 | ks | 94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 171 | SUB |  | příchytka 25 | ks | 450 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 172 | SUB |  | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/6 | 3 |  | Oddíl |  | 6: Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 173 | SUB |  | Kabel CXKH-V 5x4 B2ca s1 d1, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut dle IEC 60 331 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 174 | SUB |  | Kabel CXKH-V 5x16 B2ca s1 d1, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut dle IEC 60 331 | m | 380 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 175 | SUB |  | kabel CYKY 5x1,5 | m | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 176 | SUB |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 456 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 177 | SUB |  | kabel CYKY 5x4 | m | 244 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 178 | SUB |  | kabel CYKY 3x4 | m | 91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 179 | SUB |  | ukončení kabelu do 50 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 180 | SUB |  | ukončení kabelu do 4 | ks | 158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 181 | SUB |  | kabelový štítek | ks | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/7 | 3 |  | Oddíl |  | 7: Ochranné pospojování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 182 | SUB |  | HOP - podružná ekvipotencionální svorkovnice | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 183 | SUB |  | štítky označovací | ks | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 184 | SUB |  | vodič CYA 10 zžl | m | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 185 | SUB |  | vodič CYA 4 zžl | m | 126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/8 | 3 |  | Oddíl |  | 8: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 186 | SUB |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 187 | SUB |  | Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 188 | SUB |  | pomocné práce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 189 | SUB |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 190 | SUB |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 191 | SUB |  | jiný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 192 | SUB |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 193 | SUB |  | zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 194 | SUB |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 195 | SUB |  | revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04 | 2 |  | Objekt |  | SO 04: Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/751 | 3 |  | Oddíl |  | 751: Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 196 | SUB | X5213 | M+D vnitřní a venkovní nástěnná klimatizační jednotka například Daikin 71G+71F8 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 197 | SUB | X5220 | M+D kabelový ovladač pro klimatizační jednotky | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 198 | SUB | X5214 | M+D Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení, dvoutrubkové vedení 6,4 a 9,5 mm | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 199 | SUB | X5215 | chladivo 410A pro potrubí | kg | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 200 | SUB | X5216 | nutné příslušenství, montáž zařízení, venkovní ochrana | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 201 | SUB | X5217 | kompletace, zprovoznění, revize, vakuování | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 202 | SUB | X5218 | tvarovky, spojky, objímky a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, podložek | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 203 | SUB | X5219 | M+D odvod kondenzátu potrubím na střechu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 204 | SP | 998751203 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m | % | 0.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0

## VRN
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | 001 | Projektová dokumentace
1 | 000 | VRN1001-R | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn
3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),
DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
|  |  | Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word). |  | 1
|  | 003 | Zařízení staveniště
2 | 000 | VRN3003-R | Zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,
včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch,
včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob
a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,
jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
|  |  | 1 |  | 1
3 | 000 | VRN3006-R | Dočasné využití ploch | soubor | 1 | 0 | 0
Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a po skončení stavby oprava poškozených míst
|  |  | 1 |  | 1
4 | 000 | VRN3007-R | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. | soubor | 1 | 0 | 0
Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi pro konání kontrolních dnů,
případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.
|  |  | 1 |  | 1
5 | 000 | VRN3009-R | Vyklizení prostoru staveniště. | soubor | 1 | 0 | 0
Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,
demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací,
včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat.
Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu, případně jejich přemístění.
|  |  | 1 |  | 1
6 | 000 | VRN3010-R | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | soubor | 1 | 0 | 0
Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,
zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení
|  |  | 1 |  | 1
7 | 000 | VRN3011-R | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | soubor | 1 | 0 | 0
Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.
Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.
Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.
|  |  | 1 |  | 1
|  | 004 | Všeobecné práce
8 | 000 | VRN4003-R | Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina. | soubor | 1 | 0 | 0
Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity
a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele,
jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.
Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele,
zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP.
Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele.
Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby,
jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací.
Rozměr informačního panelu bude minimálně 5100 x 2400 mm.
|  |  | 1 |  | 1
|  | 005 | Inženýrská činnost
9 | 000 | VRN5001-R | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 | 0 | 0
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.
3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech.
Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva.
|  |  | 1 |  | 1
10 | 000 | VRN5002-R | Zpracování harmonogramu | soubor | 1 | 0 | 0
Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění
|  |  | 1 |  | 1
|  | 006 | Finanční náklady
11 | 000 | VRN6001-R | Zajíštění realizace díla bankovní zárukou | soubor | 1 | 0 | 0
Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele za realizaci díla formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.
|  |  | 1 |  | 1
12 | 000 | VRN6002-R | Zajíštění kvality díla bankovní zárukou | soubor | 1 | 0 | 0
Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu záruky
formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.
|  |  | 1 |  | 1
|  | 007 | Provozní vlivy
13 | 000 | VRN7001-R | Dočasné dopravní opatření. | soubor | 1 | 0 | 0
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,
jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.
|  |  | 1 |  | 1
14 | 000 | VRN7002-R | Provozní vlivy | soubor | 1 | 0 | 0
Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s
omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku
nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce.
Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu zdravotnického zařízení
(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)
|  |  | 1 |  | 1
15 | 000 | VRN7003-R | Zajištění provozu nemocnice | soubor | 1 |  | 0
Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních prací od provozu Nemocnice.
Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu nemocnice) v budově podobu výstavby.
Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost) podle standardů zdravotnického zařízení.
Tyto úpravy schvaluje pověřený pracovník Nemocnice Jihlava.
|  |  | 1 |  | 1