**07-33 – Elektrické lehátko**

Jednomotorové lehátko s elektrickým nastavením výšky stolu.

• 2 segmentový

• hlavový díl nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou

• elektricky nastavitelná výška 50 - 105 cm základní konstrukce

• ruční ovladač elektromotoru

• standardní šíře 100 cm,

• maximální zátěž lehátka 180 kg

