Příloha č.1

Specifikace předmětu plnění:

Nabízené jednorázové ochranné nitrilové rukavice musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Splnění požadavku doplní uchazeč ANO/ NE, popř. údaj |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiál NITRIL |  |
| 2. | Nepudrované |  |
| 3. | Splňují normu ČSN EN 455-1 |  |
| 4. | Splňují normu ČSN EN 455-2 |  |
| 5. | Splňují ISO 374-5:2016 – chrání před viry, bakteriemi a houbami |  |
| 6. | Neobsahují přírodní latex |  |
| 7. | Odolnost vůči chemikáliím |  |
| 8. | Odolnost vůči desinfekčním roztokům |  |
| 9. | Velikost S…………..66 000 ks |  |
| 10. | Velikost M………...170 000 ks |  |
| 11. | Velikost L…………..60 000 ks |  |
| 12. | Velikost XL………….4 000 ks |  |
| 13. | Rukavice jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních (PPE kat. III) |  |
| 14. | Rukavice jsou vhodné pro kontakt s jídlem (potravinami) |  |

Pokyny pro vyplnění:

Do sloupce „Splnění požadavku“ doplní uchazeč konkrétní údaj. Pokud specifikace neobsahuje konkrétní údaj, vyplní uchazeč údaj ANO nebo NE.

Nevyplnění všech údajů může být důvodem pro vyřazení nabídky z hodnocení.