## část 1 -
Veřejná zakázka Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – dodávka nábytku- II.
Část 1 – Atypické a Typové vybavení
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Soupis dodávek a prací
označení prvku | název | rozměr | popis | Počet ks | cena za 1 ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena za 1 ks včetně DPH | cena celkem včetně DPH
3 | věšák s horní policí | 1000 x 200 x 1600 | Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10 x (2x5 ) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, hloubka max. 250 mm. | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | botník s lavicí | 1000 x 450 x 450 | Botník z laminované dřevotřískové desky v požadovaném dekoru vyššího standardu tl. 25 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer) , horní deska tvoří zároveň sedací část, , spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jednou pevnou policí. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otěrový pás o výšce 250 mm v celé délce botníku a plastovou podložku (odkapávač) na obuv 2x | 4 |  | 0 | 0 | 0
13 | komoda na pokoj | 1000 x 470 x 800 | Nábytková stěna - LTD vyššího standardu(kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jedna jednodvéřová skříňka s pravými dveřmi a 2-mi policemi. Druhá část komody je tvořena 3-mi zásuvkami , jedna zásuvka uzamykatelná. Bočnice zásuvek kovové (bílá barva) min. délky 400mm, výšky 150mm, vyššího standardu, např. Blum. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelově a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. Všechny ABS hrany lepené voděodolným, polyuretanovým lepidlem. | 12 |  | 0 | 0 | 0
17 | pojízdný regál | 500x300x820 | Skříňka pojízdná LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm , 4 zásuvky. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. | 3 |  | 0 | 0 | 0
18 | skříňky pro zaměst. | 1200x600x2000 | Varianta šatní skříně s dvířky ve tvaru "Z" dvouoddílová,6-ti dvéřová (3x2dvéřová) uzamykatelná. Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer) . Korpus ABS hrana, 0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Výbava : tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oddílů. Skříňka je dopněna kruhovými větracími mřížkami. | 2 |  | 0 | 0 | 0
20 | skříň na léky | 1100x600x2000 | lékárna - horní část 2 dveře plné uzamykatelné , dolní část 2 dveře plné uzamykatelné , 4x police stavitelná, 1x police pevná, (STŘEDNÍ ČÁST SKŘÍNĚ JE DOPLNĚNA DVĚMA NAD SEBOU UMÍSTĚNÝMI UZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI š. 1000 mm se 100% VÝSUVEM. KAŽDÁ ZE ZÁSUVEK JE PŘÍČKAMI ROZDĚLENA NA OSM STEJNÝCH DÍLŮ) Skříň je doplněna rektifikacemi pro vyrovnání nerovností a zámky se společným klíčem pro část dvéřovou i zásuvkou s vyměnitelnou vložkou . Sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky obloukové elox. hliník. Skříň je vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | psací stůl 180x80 | 1800x500x745 | stůl pracovní 2x průchodka, desková podnož, výsuv na klávesnici .V případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby. Základní materiál stolová deska LTD tl. 25mm , ABS hrany 2mm, boky a záda stolu LTD tl. 18 mm je vyroben v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Průchodka na kabelové vedení průměr 80mm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | kontejner | 430x580x600 | kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělícího systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminované dřevotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). | 6 |  | 0 | 0 | 0
26 | regál | 1000x600x2000 | Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police | 11 |  | 0 | 0 | 0
27 | skříň na úklidové potřeby | 950x400x1950 | kovová dvoudveřová skříň se soklem šatní/úklidová ,robustní svařovaný korpus skříně,cylindrický rozvorový zámek,čtyři stavitelné police + 1 police s tyčí na oděvy,nosnost police 60 kg,nosnost korpusu 300 kg,hladká povrchová úprava práškovým lakem. Barva RAL 7035 | 2 |  | 0 | 0 | 0
28 | klientský jídelní stolek |  | Jídelní stolek k lůžku. Kovová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu, barva dle vzorníku RAL. Jídelní deska plynule výškově stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládáním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, zátěžová dvojitá kolečka 75mm s měkčeným běhounem a brzdou jídelní deska z vysoce resistentního materiálu typu HPL (kompakt), dekor dle lůžka, s lištami pro držení předmětů, max. zatížení středu jídelní desky 30kg zdvih jídelní desky 730 -1020 mm rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdná výška podvozku: 103 mm váha: max 25 kg | 2 |  | 0 | 0 | 0
31 | skříň policová - sestava | 2400 x 420 x 2 600 | Skříňová sestava s nástavcem- Skříň policová regál bez dveří - 2 x, skříň policová 4 -dvéřová s jednou volnou nikou ve středové části - 4x. Všechny dveře uzamykatelné, Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny | 2 |  | 0 | 0 | 0
33 | šatní skříňka s botníkem | 2400x350x1800 | Skříň pro 6 osob. vyrobena z LTD 18 mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Vyrobena z laminované dřevotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Spodní část v. 400 mm hl. 600 mm s úložným prostorem pro obuv s vertikálním dělením na 6 boxů . Vrchní deska spodní části tl. 25 mm . Horní část hl. 300 mm, v. 1400 mm s uzamykatelnou horní úložnou skříňkou v. 400 mm každém boxu . Každý box bude obsahovat dva kloboukové věšáčky v provedení elox. | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | noční stolek | 500x460x890 | Stolek klientský pojízdný. Korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky, tl. 18mm v dekoru v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený mořením v odstínu dle výběru s povrchovou úpravou voděodolný polyuretanový lak. Horní deska z LTD odolná kapalinám a vlhkosti, opatřená plastovou ergonomickou vyvýšenou hranou z litého polymeru bez možnosti spáry po celém obvodu ve světle šedém odstínu, s rádiusem pro snadné čištění. 1x horní zásuvka uzamykatelná , 1x nika, 1x spodní zásuvka s blokací proti náklonu, uzamykatelná . Zásuvky s 100% kuličkovými pojezdy s integrovaným tlumením dorazu. Plastová vyjímatelná vložka spodní zásuvky z ABS plastu se středovým úchopem, kolečka s gumovým běhounem 50 mm, všechna kolečka brzditelná, držák ručníku. | 12 |  | 0 | 0 | 0
47 | obkladový panel | 800x18x2000 | Panel z LTD 800x2000x18mm kotvený do zdi se zafrézovanými 5ks hliníkovými lištami pro flexibilní zavěšení úložných polic . LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm.Panel obsahuje 4 závěsné police 400x200mm | 6 |  | 0 | 0 | 0
68 | mobilní záhon | 1400 x 800 x 850 | Mobilní záhon je vyroben z dřevěného masivu. Nohy záhonu jsou opatřené čtyřmi kolečky, z nichž dvě mají brzdy pro bezpečné užívání záhonu. Díky kolečkám je záhon velmi snadné přemisťovat z místa na místo libovolně podle potřeby. Vnitřek záhonu je vybaven kovovou vanou, která chrání dřevěnou konstrukci záhonu. Vana je opatřena výpustným otvorem, který zajišťuje odvod přebytečné vody. Rozměry záhonu jsou 140 x 80 cm, výška záhonu je 85 cm. | 4 |  | 0 | 0 | 0
72 | psací stůl 120x80 s roletou | 1600x700x745 | stůl pracovní 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby. Stolová deska je opatřena nástavbou s uzamykatelnou zasouvací roletou. základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, je vyroben z laminované dřevotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha. | 1 |  | 0 | 0 | 0
81 | zahradní stůl kov | 1600x950x720 | kovový stůl je zinkovaný a má povrchovou úpravu práškovou vypalovanou barvou - komaxitu v barvě antracitu. | 3 |  | 0 | 0 | 0
82 | jídelní stůl - výškově stavitelný | 2000x900x680/1180 | Jídelní stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny , ovládání zdvihu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska deska umělý kámen např. typu Corian. | 1 |  | 0 | 0 | 0
84 | psací stůl sklopný | 900 x 470 x 800 | Sklopná stolová deska uchycená pomocí sklopné konzole k LTD desce pevně ukotvené ke stěně sklopná stolová deska uchycená pomocí sklopné konzole k LTD desce pevně ukotvené ke stěně . Sklopná konzole o délce ramena 480 mm . Nosnost 500 kg/pár při zatížení v ploše. Se zajišťovacím mechanismem. Testováno dle DIN 16337:2013-08 . Vždy použít dvě podpěry. Pro rozteč 800 - 900 mm | 12 |  | 0 | 0 | 0
85 | skříňka nástěnná | 500x300x1700 | Skříňka závěsná, horní část 1x dvěře , ve spodní části skříňky dvě výsuvné zásuvky 1x v. 400 mm , 1x v. 200 mm na uložení drobných předmětů | 7 |  | 0 | 0 | 0
86 | stěna se zrcadlem | 700x18x2000 | věšáková stěna 6x kloboukový věšák | 2 |  | 0 | 0 | 0
87 | skříň policová | 800x600x2300 | Skříň vysoká policová na šanony s nástavcem . Výška skříně bude upravená v návaznosti na nainstalovanou vzduchotechniku. Ve spodní uzamykatelné části 5 polic , nástavec uzamykatelný 1 police . Skříň je vyrobena z laminované dřevotřískové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. | 10 |  | 0 | 0 | 0
88 | skříň policová | 800x400x2600 | Skříň vysoká policová na šanony s nástavcem . Ve spodní uzamykatelné části 5 polic , nástavec uzamykatelný 1 police . Skříň je vyrobena z laminované dřevotřískové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. | 12 |  | 0 | 0 | 0
89 | polička závěsná | 1200x250x200 | Nástěnná polička ve tvaru "U" boky + dno. Vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm. Záda plná tl. 18mm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
91 | sestava skříněk pod TV | 2000 x 530 x 700 | Komoda je tvořena 3 samostatnými skříňkami, 2 krajové skříňky s dvířky se dvěma policemi, prostřední část tvořena nikou a dvěma zásuvkami . Bočnice zásuvky kovové (bílá barva) min. délky 450mm, výšky 150mm, vyššího standardu, např. Blum. Celá komoda je kryta krycí deskou z umělého kamene, např. Corian, oboustraně opracovaném, hrany R3. | 2 |  | 0 | 0 | 0
92 | konferenční stolek | 900x700x480 | Masivní konstrukce z bukového dřeva. 4x masivní noha, po dellší straně je stolová deska zpevněna lubem. Stolek je doplněn odkládací policí | 2 |  | 0 | 0 | 0
94 | vodní lůžko s matrací | 1400x2000 | Lůžko musí mít pevnou část na sednutí ze dvou stran a prostor pod lůžkem pro zajetí nohou zvedacího zařízení pod lůžko. Lůžko se skládá Podstavec z masivu, . Deska podstavce, Vodní matrace, Bezpečnostní fólie, Výztuhy z PUR pěny, Topné těleso Carbon 300W – 1 ks , Text.obal Froté Medicott, pratelný při 60 st.C, od 160 cm dělený zipem + přípravek na čištění a údržbu povrchu | 1 |  | 0 | 0 | 0
97 | regál | 900x400x1600 | Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, 8x přestaviteln á police, nosnost police 200 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
98 | regál | 800x400x1800 | Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, 5x police, nosnost police 130 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
99 | policová skříň otevřená | 1200x300x2000 | Skříň policová, otevřená s dělící příčkou, v každé části skříně 8x přestavitelná police (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm ). NUTNO UKOTVIT DO ZDI. | 1 |  | 0 | 0 | 0
101 | botník 2-dvéřový | 1200x300x900 | Skříň policová,2-dvéřová, 2 přestavitelné police (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm ). | 1 |  | 0 | 0 | 0
103 | jídelní stůl - výškově stavitelný | 1600x800x 680/1180 | stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny , ovládání zdvihu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými rohy R 50 mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer), oboustranně povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm.. Podél delší strany a na obou straqnách kratších bude k pracovní lince připojena zábrana -zvýšená deska , zamezující úrazu při nastavení výšky stolu | 2 |  | 0 | 0 | 0
104 | regál | 1000x600x1600 | Celokovový bezšrobový policový regál, 6x plechová police s výztuhou, nosnost police 150 kg, celková nosnost regálu 900 kg | 2 |  | 0 | 0 | 0
105 | policová skříň posuv. Dveře s nástavcem | 1500 x 600 x 2 600 | Skříň vysoká policová bez nástavce půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobena z laminované dřevotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Výbava: nástavec s úložným prostorem na prádlo . Nástavec 2 dveře s panty úhel 95o. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v levé i pravé i pravé části 5 polic. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobena z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettichu. Úchopová lišta po celé délce dveří . | 1 |  | 0 | 0 | 0
106 | věšáková stěna se zrcadlem | 800x18x1700 | věšáková stěna 4 x kloboukový háček, zrcadlo se zabroušenými hranami rozměr 300x600. . Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny | 2 |  | 0 | 0 | 0
19a | skříň na pomůcky (šanony) | 1000x 600x2600 | Skříň vysoká policová na šanony s nástavcem s dělící příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police . Skříň je vyrobena z laminované dřevotřískové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
19b | skříň na pomůcky (šanony) | 1000x600x2000 | Skříň vysoká policová na šanony s nástavcem s dělící příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police . Skříň je vyrobena z laminované dřevotřískové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
19c | skříň na pomůcky (šanony) | 1230x 550x2600 | Sestava dvou skříní vysokých (š. 800 + š. 430 mm policových na šanony s nástavcem . Ve spodní uzamykatelné části 4 police, nástavec uzamykatelný 2 police . Skříň je vyrobena z laminované dřevotřískové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
19d | koupelnová skříňka | 400x200x400 | Jednodvéřová závěsná skříňka s jednou poličkou | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 S | šatní skříň 1,8 m posuv. dveře | 1800 x 600 x 2 600 | Skříň vysoká policová s nástavcem půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobena z laminotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Výbava: nástavec bez police 2 dveře s panty úhel 175°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v jedné polovině šatní tyč s horní policí, druhá polovina skříně 1 police pevná a 1 police stavitelná . Skříň vybavena trezorem pro osobní věci,ve spodní části pod trezorem budou dvě výsuvné zásuvky . Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobena z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettich s doživotní zárukou. Úchopová lišta po celé délce dveří. Úchytky tvaru U, rozteč min. 250mm, přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě nikl satinato. Sokl v. 100mm v provedení nerez. Všechny ABS hrany lepené voděodolným, polyuretanovým lepidlem. Možnost začlenění do sestavy. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2 S_A | šatní skříň 1,8 m posuv. dveře | 1800x 550 x 2 600 | Skříň vysoká policová s nástavcem půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobena z laminotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Výbava: nástavec bez police 2 dveře s panty úhel 175°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v jedné polovině šatní tyč s horní policí, druhá polovina skříně 1 police pevná a 4 police stavitelné . Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobena z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettich s doživotní zárukou. Úchopová lišta po celé délce dveří. Jedna část posuvných dveří vybavena zrcadlem po celé výšce, tl. 5mm s broušenými hranami. Úchytky tvaru U, rozteč min. 250mm, přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě nikl satinato. Sokl v. 100mm v provedení nerez. Všechny ABS hrany lepené voděodolným, polyuretanovým lepidlem. V soklu skříně bude zapracována příprava na připojení centrálního vysavače. Možnost začlenění do sestavy. | 2 |  | 0 | 0 | 0
26/A | regál | 1000x600x1600 | Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police | 4 |  | 0 | 0 | 0
31/2 | skříň policová - sestava | 1600 x 420 x 2 000 | Skříň policová otevřená - 1 x, skříň policová 4 -dvéřová s jednou volnou nikou ve středové části - 1x. Všechny dveře uzamykatelné, Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny | 1 |  | 0 | 0 | 0
39a | jídelní stůl - výškově stavitelný | 900x700x680/1180 | stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny , ovládání zdvihu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými rohy R 50 mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer), oboustranně povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm. | 1 |  | 0 | 0 | 0
39b | jídelní stůl - výškově stavitelný | 900x900x680/1180 | stůl klientský s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny , ovládání zdvihu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými rohy R 50 mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm. | 4 |  | 0 | 0 | 0
41a | závěsná polička | 350x230x350 | Závěsná polička s bočnicemi . Vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm, vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm. Záda plná tl. 18mm. | 24 |  | 0 | 0 | 0
41b | závěsná polička | 1200 x 250x200 | Závěsná polička s bočnicemi . Vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm, vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm. Záda plná tl. 18mm. | 1 |  | 0 | 0 | 0
43/1.03 | kuchyňská linka rohová | 3.000 + 3.000 | oboustranně povrchově upravená 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňěk 710 mm, 1x dolní skřínka 2-dvéřová (cca 800 mm), dřezová, 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm), 1x police 1x dolní skřínka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x dolní skříňka na vestavnou varnou desku a el. troubu(cca 600 mm) 1x dolní skříňka na podstavnou lednici 1x vysoká skříňka 1-dvéřová potravinová (cca š. 600 x hl. 600 x v. 2000) 5x police 2x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600) 1x police 1x horní skřínka prosklená 2-dvéřová , výklopná dvířka, (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka rohová (cca 1000 mm), 2x police 6x horní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.000 + 3.000(mm) x hl .650 mm podstavný keramický dřez s odkládací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkladová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.000 + 3.600 (mm) x v. 550 mm bezspárově napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v .100 mm , spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříněk Spodní skříňky se snadným úchopovým profilem pod pracovní deskou. Úchytky horních skříněk s roztěčí min. 160 mm Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Do linky budou umístěny vestavné spotřebiče, které nejsou předmětem dodávky. Dodavatel zajistí montáž vestavných spotřebičů předaných zadavatelem. | 1 |  | 0 | 0 | 0
sestava/atyp1 | otevřená skříňka nad pracovní stůl s nástavcem | 700x500x1880 | Skříň policová otevřená s 2-dvéřovým nástavcem (výška nástavce 600 mm) . Počet polic otevřená část 3 police, nástavec 1-police . Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny | 1 |  | 0 | 0 | 0
sestava/atyp2 | dvoudvéřová skříň s nástavcem | 800x500x2600 | Skříň policová uzavřená 2-dvéřová s 2-dvéřovým nástavcem(výška nástavce 600 mm) s vestavěným nábytkovým trezorem (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) . skříň bude mít zesílené dno a volný prostor pro umístění stávajícího trezoru . Počet polic - spodní část 3 police, nástavec 1-police . Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny. | 1 |  | 0 | 0 | 0
sestava/atyp3 | zásuvková skříňka (kartotéka) částčně otevřená s nástavcem | 450x500x2600 | Skříňka má ve spodní části 4-zásuvkovou kartotéku do výšky cca 1400 mm, střední část skříňky v. 600 je otevřená s jednou policí, v horní části 1-dvéřový nástavec v. 600 mm policová otevřená s 1-dvéřovým nástavcem (výška nástavce 600 mm) . Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny | 1 |  | 0 | 0 | 0
sestava/atyp4 | skříňka pod tiskárnu | 1100x600x720 | Skříň oboustranně otevřená se středovou příčkou. V každé části skříňky jedna police. Skříňka bude z jedná boční strany uchycena do zdi. Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny | 1 |  | 0 | 0 | 0
sestava/atyp6 | stůl pracovní do "L" | 1800x700 + 1600 x745 | Stůl pracovní s jednacím do "L" . Pracovní stůl hloubka 700 mm, záda stolu 500 mm. Kolmo k pracovnímu stolu je napojena deska jednacímho stolu hl. 800 mm , záda jednacího stolu uprostřed. Stolová deska tl. 25 mm, olepená ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, tl. 2 mm. Součástí stolu je průchodka na kabely a výsuv na klávesnici | 1 |  | 0 | 0 | 0
sestava/atyp7 | skříňka na vestavnou lednici | 600x625x850 | Skříň na vestavnou lednici . Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Kindl, Fundermax, Pfleiderer). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou, lepenou voděodolným polyuretanovým lepidlem, 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | Cena celkem včetně DPH |  |  | 0