I.1.6 -  Specifikace

REGÁLY

Název akce: Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní  budova "E" - vybavení interiérů

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01

Stupeň PD: 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 01-20-I

Jihlava, 07/2021							  Vypracoval: Tomáš Dohnal

R01A – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2500 mm

rozměry police 450 x 1500 mm

počet polic: 7

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 175 kg

zatížení regálu – min. 750 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučujeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

R01B – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2500 mm

rozměry police 450 x 1000 mm

počet polic: 7

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 150 kg

zatížení regálu – min. 750 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučujeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

R01C – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2500 mm

rozměry police 600 x 1300 mm

počet polic: 7

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 150 kg

zatížení regálu – min. 750 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučujeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

R01D – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2500 mm

rozměry police 600 x 1000 mm

počet polic: 7

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 150 kg

zatížení regálu – min. 750 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučujeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

R01E – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2100 mm

rozměry police 600 x 1200 mm

počet polic: 7

police výškově nastavitelné po max. 35 mm

zatížení na polici – min. 175 kg

zatížení regálu – min. 875 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučujeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat