**06-39 – Lampa stolní**



stolní lampička s LED světelným zdrojem, možnost volby 5 barev světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá (3000K-6000K) maximálně flexibilní - ohybné rameno a náklopná hlava příkon: max. 10W světelný tok: max. 700lm součástí protiskluzová základna s vypínačem