TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zařízení pro překlad pacientů na COS

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			4 000 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacientské překládací zařízení | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1. | Pacientské překládací zařízení určené k překládání pacientů z pacientského lůžka na transportní desku operačního stolu, a naopak při přechodu ze sterilního prostředí do nesterilního prostředí |  |
| 2. | Instalace překladového zařízení bez nutnosti stavebních úprav s využitím stávajícího stavebního otvoru a instalačních prvků |  |
| 3. | Kryty a panely z nerezové oceli, spoje těsné s ochranou proti zatečení |  |
| 4. | Základna pevně spojená s podlahou, nesoucí pohyblivou – plovoucí – překládací desku |  |
| 5. | Překládací deska s tzv. nekonečným pásmem |  |
| 6. | Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a dezinfekčním prostředkům, tj. k lůžku/vozíku, nebo k operačnímu stolu |  |
| 7. | Dálkové ovládání – bezdrátové |  |
| 8. | Překládací deska na spodní straně opatřená krytem proti zachycení podložek nebo lůžkovin pásem a umožňující těsné přiložení desky na lůžko nebo operační stůl, aniž by se samotný běžící pás při překladu dotýkal povrchu lůžka nebo operačního stolu – přeložení pacienta v rovině, s co nejmenším stupněm náklonu |  |
| 9. | Zařízení je vybaveno snímači polohy pacienta, neumožňují přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl |  |
| 10. | Zařízení je vybaveno senzory snímajícími pozici a výšku lůžka a operačního stolu, podle toho nastaví překládací desku do potřebné pozice |  |
| 11. | Systém s automatickým zastavením procesu překládání v případě jakékoliv nesrovnalosti, s funkcí výstražného zvukového alarmu |  |
| 12. | Překládací deska opatřená bezpečným systémem ohřevu (30°C ± 1°C) |  |
| 13. | Nosnost překládací desky min. 180 kg |  |
| 14. | Rozměry překládací desky: délka desky min. 1800 mm šířka min. 1100 mm |  |
| 15. | Výškové nastavení překládací desky v rozsahu min. 570–1000 mm |  |
| 16. | Výsun překládací desky min. 750 mm na každou stranu od boku základny |  |
| 17. | Zabudované řídicí ovládání s LCD displejem – komunikace v českém jazyce |  |
| 18. | Zařízení průběžně zobrazuje na displeji právě prováděnou činnost |  |
| 19. | Režim na čištění pásu – automatický pomalý posun pásu umožňující ruční umytí, osušení a dezinfekci |  |
| 20. | Možnost překladu pacienta v automatickém i manuálním módu |  |
| 21. | Možnost změny rychlosti posuvu na ovládacím pultu i pomocí dálkového ovládání |  |
| 22. | Součástí každého překládacího zařízení je elektricky posuvné/výsuvné „okno“, které je schopno uzavřít pracovní prostor nad překládací plochou, když není zařízení v provozu. Pro instalaci nového okna je možno využít stávající stavební otvor a kotvící rám. |  |