## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
VČETNĚ BLESKOSVODŮ
Investor: | Kraj Vysočina
Stavba : | Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěv. centra hradu Kámen
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Materiál el.instalace |  |  |  | 0
Montáž el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
Materiál hromosvody |  |  |  | 0
Montáž hromosvody |  |  |  | 0
Zemní práce |  |  |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (20hod) |  | 0,-- Kč/hod |  | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.

## Materiál
VÝKAZ VÝMĚR
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
Investor: Kraj Vysočina
Silnoproud - materiál
Č. P. | NÁZEV | ČÍSLO | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Trubka elektroinstalační, ohebná 1225 | 345771060160 | m | 80 | 0 | 0
2 | KRABICE PRISTROJOVA KU 1901 | 345711356010 | ks | 76 | 0 | 0
3 | KRABICE ODBOCNA KU 1903, vč. svorek | 345711356423 | ks | 78 | 0 | 0
4 | KRABICE ODBOCNA KR 97 | 345711356820 | ks | 6 | 0 | 0
5 | VODIC CY 6 ZELENOZLUTY | 341411513019 | m | 200 | 0 | 0
6 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | 341111581058 | m | 52 | 0 | 0
7 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | 341111580087 | m | 110 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 341111582087 | m | 360 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 341111580088 | m | 530 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | 341111582182 | m | 8 | 0 | 0
11 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | 341111582362 | m | 34 | 0 | 0
12 | KABEL CYKY-J 5x6 | 341111581149 | m | 14 | 0 | 0
13 | KABEL CYKY-J 5x10 | 341111581151 | m | 20 | 0 | 0
14 | 1-CSKH-V180-J 3x1,5 | 341111581151 | m | 68 | 0 | 0
15 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A | 345355301280 | ks | 13 | 0 | 0
16 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A | 345355305280 | ks | 1 | 0 | 0
17 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A | 345355306280 | ks | 4 | 0 | 0
18 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A | 345355307280 | ks | 4 | 0 | 0
19 | Tlač.ovladač se signaliz.doutnavkou, řaz. 1/1, 230V/10A - signalizace imobilní | 345711356821 | ks | 2 | 0 | 0
20 | Dvojzásuvka ABB Swing bílá | 345551422350 | ks | 42 | 0 | 0
21 | Elektrický nástěnný, přímotopný konvektor, 1000W/230V s termostatem, dle specifikace | 348512070898 | ks | 2 | 0 | 0
22 | Prostorový termostat Fenix-Therm 100 | 348512070885 | ks | 12 | 0 | 0
23 | Topná rohož LDTS 160/0,5, 230V / 70W | 345711810011 | ks | 8 | 0 | 0
24 | Topná rohož LDTS 160/0,8, 230V / 130W | 345551726401 | ks | 12 | 0 | 0
25 | Topná rohož LDTS 160/1,6, 230V / 260W | 345711810011 | ks | 10 | 0 | 0
26 | Topná rohož LDTS 160/2,1, 230V / 340W | 345711810011 | ks | 5 | 0 | 0
27 | Topná rohož LDTS 160/2,6, 230V / 410W | 345711810011 | ks | 2 | 0 | 0
28 | O1 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 348512070892 | ks | 8 | 0 | 0
29 | O2 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 348512070892 | ks | 9 | 0 | 0
30 | O3 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 348512070859 | ks | 4 | 0 | 0
31 | O4 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 348512070892 | ks | 4 | 0 | 0
32 | O5 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 348512070892 | ks | 1 | 0 | 0
33 | O6 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 348512070892 | ks | 1 | 0 | 0
34 | O7 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 348512070892 | ks | 1 | 0 | 0
35 | El. zásobníkový ohřívač TUV 230V/1kW, 100 litrů | 348512070892 | ks | 1 | 0 | 0
36 | El. zásobníkový ohřívač TUV 230V/1kW, 55 litrů | 348512070892 | ks | 1 | 0 | 0
37 | Axiální plastový ventilátor s manuálním spínačem a senzorem vlhkosti: napájení 230 V, příkon 14 W | 348512070892 | ks | 4 | 0 | 0
38 | Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka "CENTRAL STOP" | 345551726401 | ks | 1 | 0 | 0
39 | Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka "TOTAL STOP" | 345711356821 | ks | 1 | 0 | 0
40 | Bzučák 230V 50/60Hz, 2M (nastavitelný tón) | 345551723800 | ks | 2 | 0 | 0
41 | Optické návěstí, měnitelný text (pomoc-těl.postižení) | 345711356010 | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Montáž
VÝKAZ VÝMĚR
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
Investor: Kraj Vysočina
Silnoproud - montážní práce
Č. P. | NÁZEV | ČÍSLO | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Trubka elektroinstalační, ohebná 1225 | 10002 | m | 80 | 0 | 0
2 | KRABICE PRISTROJOVA KU 1901 | 10301 | ks | 76 | 0 | 0
3 | KRABICE ODBOCNA KU 1903 | 10321 | ks | 78 | 0 | 0
4 | KRABICE ODBOCNA KR 97 | 10322 | ks | 6 | 0 | 0
5 | VODIC CY 6 VOLNE | 800547 | m | 200 | 0 | 0
6 | KABEL CYKY 2x1.5 P.OM. | 800102 | m | 52 | 0 | 0
7 | KABEL CYKY 3x1.5 P.OM. | 800105 | m | 470 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY 3x2.5 | 810046 | m | 530 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY 5x1.5 | 800115 | m | 8 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY 5x2,5 | 810061 | m | 34 | 0 | 0
11 | KABEL CYKY 5x6 | 810052 | m | 14 | 0 | 0
12 | KABEL CYKY 5x10 | 810053 | m | 20 | 0 | 0
13 | 1-CSKH-V180-J 3x1,5 | 810061 | m | 68 | 0 | 0
14 | MONTAZ ROZVODNICE DO 50 KG | 190002 | ks | 2 | 0 | 0
15 | VYP.c.1 POD OMITKU | 110041 | ks | 13 | 0 | 0
16 | VYP.c.5 POD OMITKU | 110043 | ks | 1 | 0 | 0
17 | VYP.c.6 POD OMITKU | 110045 | ks | 4 | 0 | 0
18 | VYP.c.7 POD OMITKU | 110046 | ks | 4 | 0 | 0
19 | Tlač.ovladač se signaliz.doutnavkou, řaz. 1/1, 230V/10A - signalizace imobilní | 110046 | ks | 2 | 0 | 0
20 | ZAS.250V/10/16A SMYC. | 111012 | ks | 42 | 0 | 0
21 | Elektrický nástěnný, přímotopný konvektor, 1000W/230V s termostatem, dle specifikace | 200784 | ks | 2 | 0 | 0
22 | Prostorový termostat Fenix-Therm 100 | 270232 | ks | 12 | 0 | 0
23 | Topná rohož LDTS 160/0,5, 230V / 70W | 10101 | ks | 8 | 0 | 0
24 | Topná rohož LDTS 160/0,8, 230V / 130W | 10101 | m | 12 | 0 | 0
25 | Topná rohož LDTS 160/1,6, 230V / 260W | 10102 | ks | 10 | 0 | 0
26 | Topná rohož LDTS 160/2,1, 230V / 340W | 10102 | ks | 5 | 0 | 0
27 | Topná rohož LDTS 160/2,6, 230V / 410W | 10103 | ks | 2 | 0 | 0
28 | O1 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 201001 | ks | 8 | 0 | 0
29 | O2 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 201001 | ks | 9 | 0 | 0
30 | O3 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 201001 | ks | 4 | 0 | 0
31 | O4 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 200017 | ks | 4 | 0 | 0
32 | O5 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 200006 | ks | 1 | 0 | 0
33 | O6 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 201001 | ks | 1 | 0 | 0
34 | O7 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel" | 200028 | ks | 1 | 0 | 0
35 | El. zásobníkový ohřívač TUV 230V/1kW, 100 litrů | 200006 | ks | 1 | 0 | 0
36 | El. zásobníkový ohřívač TUV 230V/1kW, 55 litrů | 200006 | ks | 1 | 0 | 0
37 | Axiální plastový ventilátor s manuálním spínačem a senzorem vlhkosti: napájení 230 V, příkon 14 W | 200026 | ks | 4 | 0 | 0
38 | Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka "CENTRAL STOP" | 110041 | ks | 1 | 0 | 0
39 | Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka "TOTAL STOP" | 110041 | ks | 1 | 0 | 0
40 | Bzučák 230V 50/60Hz, 2M (nastavitelný tón) | 110041 | ks | 2 | 0 | 0
41 | Optické návěstí, měnitelný text (pomoc-těl.postižení) | 110041 | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Rozvaděče
ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE
M21 Elektromontáže
Specifikace rozvodnice RH
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Typová plastová rozvodnice, 64 modulů DIN, š. 400, v. 700, hl. 140, IP21/IP66 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Přepěť ochrana DV M TNC 255 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Jistič modulový trojpólový 32/3, 32A, s napěťovou spouští SV-LP-X230 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Jisitč jednopólový 2B/1, 2A | ks | 2 | 0 | 0
5 | Jisitč jednopólový 4B/1, 4A | ks | 1 | 0 | 0
6 | Jisitč jednopólový 6B/1, 6A | ks | 3 | 0 | 0
7 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | ks | 5 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový 16B/1,16A | ks | 17 | 0 | 0
9 | Jistič modulový trojpólový 16/3, 16A | ks | 1 | 0 | 0
10 | Jistič modulový trojpólový 20/3, 20A | ks | 1 | 0 | 0
11 | Modulární soumrakový spínač 2~200Lx, 230V/max.960W | ks | 1 | 0 | 0
12 | Přepínač na dveře rozvaděče ZB5-AD3 | ks | 1 | 0 | 0
13 | Stykač dvoupólový, 230V/20A, c.230V | ks | 11 | 0 | 0
14 | Stykač třípólový, 400V/25A, c.230V | ks | 1 | 0 | 0
15 | Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA | ks | 1 | 0 | 0
16 | Schodišťový spínač MQB-16-100-A230 | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
Specifikace rozvodnice R1
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Typová plastová rozvodnice, 18 modulů DIN, š. 400, v. 300, hl. 140, IP21/IP23 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Vypínač modulový trojpólový 32/3, 32A | ks | 1 | 0 | 0
3 | Jisitč jednopólový 6B/1, 6A | ks | 1 | 0 | 0
4 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | ks | 1 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový 16B/1,16A | ks | 9 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Zemní práce
VÝKAZ VÝMĚR
ZEMNÍ PRÁCE
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
Investor: Kraj Vysočina
Č. P. | NÁZEV | MJ | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | VYT.TRATI KAB.V ZASTAVBE | km | 0.16 | 0 | 0
2 | RYHA 35/70 - IV | m | 160 | 0 | 0
3 | BETONOVÁ SMĚS.DO VÝKOPU 35/40cm | m | 160 | 0 | 0
4 | ZAHOZ 35/70 - IV | m | 160 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Hromosvod materiál
VÝKAZ VÝMĚR
Hromosvod - materiál
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
Investor: Kraj Vysočina
Elektroinstalace
Č. P. | NÁZEV | ČÍSLO | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m | 354411195001 | kg | 166 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=8mm,0.4kg/m | 1561421080000 | kg | 30 | 0 | 0
3 | UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m | 1561421100000 | kg | 9.5 | 0 | 0
4 | PODPERA PV 07 350mm DO ZDIVA | 354411311225 | ks | 50 | 0 | 0
5 | DRZAK JIM.TYCI DJ1 20mm | 354411211112 | ks | 6 | 0 | 0
6 | TYC JIMACI JP 25 2500mm BEZ OS. | 354411111315 | ks | 3 | 0 | 0
7 | STRISKA OCHR OS1 d=20mm | 354411221112 | ks | 3 | 0 | 0
8 | SVORKA HROM.TYC.SJ01 DO20mm | 354411611120 | ks | 3 | 0 | 0
9 | SVORKA HROM.PROP.SP 1 | 354411613212 | ks | 6 | 0 | 0
10 | SVORKA HROM.VODOVOD ST01 | 354411615101 | ks | 1 | 0 | 0
11 | PASEK CU | 345411195000 | ks | 1 | 0 | 0
12 | TYC ZEMNIC DO 2 m | 354411712120 | ks | 5 | 0 | 0
13 | PODPERA PV 11 POD TASKY | 354411311125 | ks | 47 | 0 | 0
14 | PODPERA PV 15 NA HREBENACE | 354411311126 | ks | 20 | 0 | 0
15 | SVORKA SR03 | 354411612124 | ks | 5 | 0 | 0
16 | SJ2 Svorka k zemnící tyči | 360000000005 | ks | 5 | 0 | 0
17 | SOa Svorka na okapové žlaby | 360000000006 | ks | 2 | 0 | 0
18 | SS Svorka spojovací | 360000000008 | ks | 12 | 0 | 0
19 | OU2 Ochranný úhelník | 360000000014 | ks | 5 | 0 | 0
20 | SZa Svorka zkušební | 360000000018 | ks | 5 | 0 | 0
21 | DOUa-20 držák ochranného úhelníku | 360000000053 | ks | 10 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0

## Hromosvod montáž
VÝKAZ VÝMĚR
Hromosvod - montážní práce
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
Investor: Kraj Vysočina
Elektroinstalace
Č. P. | NÁZEV | ČÍSLO | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI | 220021 | m | 166 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU | 220002 | m | 5 | 0 | 0
3 | UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI | 220022 | m | 10 | 0 | 0
4 | SVOD.VODIC.DO 10mm VC.PODP. | 220101 | m | 75 | 0 | 0
5 | JIMACI TYC DO 2m na konstrukci | 220211 | ks | 3 | 0 | 0
6 | SVORKA HROM.NAD DVA SROUBY | 220302 | ks | 15 | 0 | 0
7 | SVORKY NA POTR.260-700mm | 220311 | ks | 1 | 0 | 0
8 | TYC ZEMNIC DO 2 m | 220361 | ks | 5 | 0 | 0
9 | OZNAC.STITEK SVODU | 222401 | ks | 5 | 0 | 0
10 | SJ2 Svorka k zemnící tyči | 230005 | ks | 5 | 0 | 0
11 | SOa Svorka na okapové žlaby | 230006 | ks | 2 | 0 | 0
12 | SS Svorka spojovací | 230008 | ks | 12 | 0 | 0
13 | OU2 Ochranný úhelník | 230014 | ks | 5 | 0 | 0
14 | SZa Svorka zkušební | 230018 | ks | 5 | 0 | 0
15 | DOUa-20 držák ochranného úhelníku | 230053 | ks | 10 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0