## PZTS Rozpočet
| Zakázkové č.: | 01-14 PDS - PZTS
| Stavba: | Kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, parcela č. st.45, č.22,
katastrální území: Kámen u Pacova.
| Objekt: | Oprava kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, včetně mobiliáře“
| Část: | SO 06 Instalace - PZTS
| Datum: | 7/2014
Základní rozpočtové náklady: PZTS - SLEPÝ ROZPOČET
PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém)
| Hlava III. | Základní rozpočtové náklady
|  | Dodávky PZTS celkem |  |  |  | 0
|  | Montážní práce PZTS a služby celkem |  |  |  | 0
|  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | Oživení, zkoušky, revize systému , systém PZTS |  |  |  | 0
|  | Příprava tras, ostatní práce, systém PZTS |  |  |  | 0
|  | Připojení na SCO Policie ČR |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (DPH)
|  | Dodávky+montáž 21 % |  | 0 |  | 0
|  | DPH Celkem |  |  |  | 0
|  | K FAKTURACI CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Dodávky PZTS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem | Cert.číslo
| ÚSTŘEDNA | [5 empty] | T10056
1 | ÚSTŘEDNA | 2x8=16 zón, na desce 4xPGM+relé |  | 1 | 0 | 0
ústředen pro menší a střední objekty , 2 nezávislé podsystémy s oddělenou indikací, max.počet zón je 32 (expandery + bezdrátová nadstavba), paměť 256 událostí, svorky s ATZ doublerem zón, 32 uživatelských kódů, vestavěný komunikátor na PCO + 5 tel. čísel na občanský telefon (zvuk sirény), 15 klávesnic v systému, volitelný režim STAY D (režim trvalého zapnutí při používání), GSM/GPRS komunikace s uživatelem i s pultem pomocí modulu PCS250, spínaný zdroj-AUX 1A, bezdrátová nadstavba MG RX1 a RTX3 pro rozšíření o bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami
2 | Klávesnice | textová LCD klávesnice |  | 1 | 0 | 0
textová LCD klávesnice pro navrhovanou ústřednu, zobrazení všech informací pomocí 2-řádkového LCD displeje s nastavitelným podsvícením, možnost prohlížení událostí, programování po sekcích nebo dle MENU, režim StayD, česká nebo angl. verze, 1 klávesn. zóna
3 | BOX kovový | velký, zápustný na zabudování do zdi |  | 1 | 0 | 0
univerzální plechový box pro ústředny pro zapuštění do zdi, skládá se ze 4 částí: 1–tělo určené pro zapuštění, 2–pohledová lišta zakrývající přechod mezi zdí a krabicí, 3–dvířka boxu, 4–odnímatelná záda, která umožňují pohodlnou instalaci a případnou změnu i po zaomítání, promyšlená konstrukce, s profesionálním vzhledem, otvory pro pozdější vložení distančních sloupků k připevnění ústředny, dvířka uchycena pomocí nasouvacích pantů umožňujících odstranění dvířek při montáži, zemnící kabely dle normy, určeno pro ústředny a moduly , lze použít 7Ah i 17Ah, standardně obsahuje TRAFO 40VA s plast. krytím a kabeláží, MECHANICKÝ ZÁMEK, TAMPER, v400xš350xh100 (zápustná část), v433xš384xh100 ( "límec")
4 | Akumulátor | Akumulátor 12V/17Ah |  | 1 | 0 | 0
5 | RELE-BOARD | Ovládání odvětrání je zajištěno pomocí reléového modulu |  | 3 | 0 | 0
RELE-BOARD RB2 univerzální přídavný modul s 2 RELÉ pro posílení PGM výstupů ústředen, volitelný způsob aktivace (+/-), blokovací vstup, indikace LED
6 | GPRS komunikátor | GSM/GPRS komunikátor-PCO/klient/instalace |  | 1 | 0 | 0
komunikátor GSM/GPRS v kovovém pouzdru se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS , SMS zprávy uživateli-poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, napájení 12-16V=/400mA(max.1A), připojení přes sériový kabel (max.1,8m), 16 tel.č. pro sms a zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plech.box součástí dodávky, IP20, prac.tepl.:0-50°C
| Přepěťová ochrana | Přepěťová ochrana typ 3, 230V, VF filtr, signalizace poruchy, 10A, DIN |  | 1 | 0 | 0
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ EZS
7 | Duální detektor | Duální detektor PIR+MW, 9 záclon, dosah 12m, antimask, zrcadlová optika, 3.stupeň zabezpečení |  | 6 | 0 | 0
Detektor je určen do instalací s vysokým stupněm rizika. Má vestavěny EOL rezistory různých hodnot pro snazší a rychlejší instalaci. Aby uživatelé nebyli zbytečně vystavováni MW záření, detektor umožňuje vypnout MW jednotku z ústředny EZS v době, kdy je systém odstřežen.
8 | Držák na stěnu | Kloubový držák na stěnu se sabotážním kontaktem |  | 6 | 0 | 0
9 | Vnitřní siréma | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 130dB/1m |  | 1 | 0 | 0
Jednoduchá siréna s vysokým výkonem pro široké vnitřní použití
10 | Venkovní siréma | zálohovaná magnetodynamická siréna |  | 1 | 0 | 0
venkovní mikroproc.řízená siréna, svorka SERVICE pro servisní blokování sirény, aktivace +/- nebo odpojením napájení, možná samostat. aktivace blikače, tamper na vrchní kryt a na sejmutí ze zdi, napájení 13,6-14,8V=, odběr v klidu 5mA, max.2,8A(poplach), dob.proud AKKU 150mA akustický tlak 128dB, žárovka sulfidová 12V/18W, rozměr VxŠxH, 295x200x100mm, hmotnost 3kg, krytí IP34, baterie max 12V 7Ah
11 | Akumulátor | Akumulátor 12V/7Ah |  | 1 | 0 | 0
12 | MG kontakt | MG kontakt pětidrátový polarizovaný s pracovní mezerou 25mm |  | 4 | 0 | 0
Polarizovaný kontakt s vyšší bezpečností, je odolný proti cizímu MG poli. Používá se v bankách, zlatnictvích na ochranu vrat, vstupních branek atd. Součástí dodávky je úhelník pro snadnější povrchovou montáž. Vodiče jsou chráněny delší armovanou hadic
13 | Rozvodná svorkovnice | 16 svorek + TAMPER |  | 5 | 0 | 0
14 | 16 šroub. svorek+TAMPER, pro krabici pod omítku, B1203kov. Kryt
|  | Celkem |  |  |  | 0
Montážní práce PZTS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
15 |  | Mont.ústředny | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Montáž RELEOVÉHO MODULU | ks | 3 | 0 | 0
17 |  | Mont.klávesnice | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | Mont.infrapas.hlásiče | ks | 6 | 0 | 0
19 |  | Mont.magnetického kontaktu | ks | 4 | 0 | 0
20 |  | Mont.sirény vnitřní | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | Mont.sirény venkovní | ks | 1 | 0 | 0
22 |  | Mont.propojovací krabice | ks | 5 | 0 | 0
23 |  | montáž GPRS vysílač | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | montážpřepěťové ochranny | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| M | Práce a dodávky M
Č. | Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
25 | 210010002 | Protažení kabelů | m | 260 | 0 | 0
26 | 2x0,5+4x0,22/100 | 2x0,5+4x0,22/100 Kabel ( balení 100m/fólie) | M | 260 | 0 | 0
27 | 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 25 | 0 | 0
28 | 345711520 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 | m | 25 | 0 | 0
29 | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 60 | 0 | 0
30 | 345711540 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 | m | 60 | 0 | 0
31 | 210010004 | Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku | m | 60 | 0 | 0
32 | 345711560 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 | m | 60 | 0 | 0
33 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 8 | 0 | 0
34 | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 8 | 0 | 0
35 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 7 | 0 | 0
36 | 345715230 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 | kus | 7 | 0 | 0
37 | 210010521 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit | kus | 15 | 0 | 0
38 | 460680301 | Vybourání otvorů stropech a klenbách keramických plochy do 0,09 m2, tloušťky do 10 cm | kus | 15 | 0 | 0
39 | 460680151 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 5 | 0 | 0
40 | 460680501 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 140 | 0 | 0
41 | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 100 | 0 | 0
42 |  | Trubkovod pro optický kabel |  |  | 0
43 | 345715230 | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 150x150mm, hl.77mm | kus | 2 | 0 | 0
44 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 2 | 0 | 0
45 |  | HDPE 16 | m | 15 | 0 | 0
46 | 460680501 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 15 | 0 | 0
47 | 460680152 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 cm | kus | 2 | 0 | 0
0
41 |  | Podružný materiál |  | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Oživení, zkoušky, revize systému , systém PZTS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
42 |  | Nastavení a programování systému | hod | 8 | 0 | 0
43 |  | Provozní zkoušky | hod | 24 | 0 | 0
44 |  | Zkoušky propojení systému EZS a GPRS | hod | 3 | 0 | 0
45 |  | Revize | hod | 8 | 0 | 0
46 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Příprava tras, ostatní práce, systém PZTS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
47 |  | Značení trasy vedení | m | 130 | 0 | 0
48 |  | Příprava zakázky, režie | hod | 8 | 0 | 0
49 |  | Skladné a přesun materiálu | kpt | 1 | 0 | 0
50 |  | Doprava | km | 300 | 0 | 0
|  | Koordinační práce se stavbou, umístění koncových prvků v závislosti na prováděné kabeláži, koordinace s dodavatelem a instalace magnetických kontaktů. | hod | 4 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Připojení na SCO Policie ČR
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
51 | zařízení Latis | instalace FA300 | kpt | 1 | 0 | 0
Připojení na SCO Policie ČR, měření signálu, instalace přenosového zařízení Latis, dodavatel s odbornou způsobilostí, veškerý materiál a práce spojené s tímto připojením.
|  | Celkem |  |  |  | 0