## NemTR_U
Komunikační systém sestra - pacient v budově U
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Číslo pozice | SOUPIS VÝKONŮ | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena CZK
1.PP
1.1 | Adaptér TP IP | ks | 2 |  | 0
1.2 | Komunikační jednotka IP | ks | 17 |  | 0
1.3 | Lůžková jednotka IP | ks | 42 |  | 0
1.4 | Napáječ 250W 24V IP | ks | 2 |  | 0
1.5 | Svítidlo IP | ks | 17 |  | 0
1.6 | Switch modul ZPT (RJ45) IP | ks | 13 |  | 0
1.7 | Táhlo nouzového volání IP | ks | 10 |  | 0
1.8 | Terminál personálu IP ACRIOS | ks | 2 |  | 0
1.9 | Tlačítko nouzového volání IP | ks | 11 |  | 0
1.10 | Zásuvka ethernet IP | ks | 2 |  | 0
1.11 | Zásuvka účastníka IP | ks | 42 |  | 0
1.12 | Závěs LJ bez konektoru IP | ks | 42 |  | 0
1.13 | Instalační rámeček malý | ks | 21 |  | 0
1.14 | Instalační rámeček malý (ZE) | ks | 2 |  | 0
1.15 | Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | ks | 42 |  | 0
1.16 | Instalační rámeček střední (ZLJ) | ks | 42 |  | 0
1.17 | Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) | ks | 17 |  | 0
1.18 | Kabel FTP 5E LSOH | m | 2000 |  | 0
1.19 | Kabel UTP 5E LSOH | m | 100 |  | 0
1.20 | Konektor RJ45 včetně proměření | ks | 146 |  | 0
1.21 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0
1.22 | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 1 |  | 0
1.23 | Krabice KT250 | ks | 13 |  | 0
1.24 | Naprogramování a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0
1.25 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 2 |  | 0
1.26 | SW historie volání | m | 2 |  | 0
1.27 | SW licence účastníka | ks | 61 |  | 0
1.28 | Plastová lišta vkládací 20x20, bezhalogenová | m | 530 |  | 0
1.29 | Zkratovací propojka (jumper) | ks | 42 |  | 0
1.30 | Drátěný kabelový žlab 100x50, vč.závěsu/konzoly | m | 100 |  | 0
1.31 | kabelová průchodka P21 | ks | 1 |  | 0
1.32 | úprava v rozvaděči, | ks | 1 |  | 0
1.33 | jistič IJV 6A, ~230V | ks | 1 |  | 0
1.34 | proudový chránič 16A | ks | 1 |  | 0
1.35 | kabel 1-CHKE-R 3x1,5 | m | 50 |  | 0
1.36 | Nastěnný RACK 19", 18U, vč. ochranného pospojování | ks | 1 |  | 0
1.37 | PoE Switch 1Gb, 48 portů, kompatibilní se systémem provozovatele | ks | 2 |  | 0
1.38 | Patch Panel 24p, Cat6 | ks | 4 |  | 0
1.39 | Patch kabel 1,5m, Cat 6 | ks | 70 |  | 0
1.40 | Napájecí panel 230V | ks | 1 |  | 0
| 1.PP Celkem bez DPH |  |  |  | 0
2.NP
2.1 | Adaptér TP IP | ks | 2 |  | 0
2.2 | Komunikační jednotka IP | ks | 24 |  | 0
2.3 | Lůžková jednotka IP | ks | 64 |  | 0
2.4 | Napáječ 250W 24V IP | ks | 2 |  | 0
2.5 | Signalizační jednotka IP | ks | 10 |  | 0
2.6 | Svítidlo IP | ks | 34 |  | 0
2.7 | Switch modul ZPT (RJ45) IP | ks | 20 |  | 0
2.8 | Switch 8 portů | ks | 1 |  | 0
2.9 | Systémový server VoIP ACRIOS | ks | 1 |  | 0
2.10 | Táhlo nouzového volání IP | ks | 26 |  | 0
2.11 | Terminál personálu IP ACRIOS | ks | 2 |  | 0
2.12 | Tlačítko nouzového volání IP | ks | 30 |  | 0
2.13 | Zásuvka ethernet IP | ks | 2 |  | 0
2.14 | Zásuvka účastníka IP | ks | 64 |  | 0
2.15 | Závěs LJ bez konektoru IP | ks | 64 |  | 0
2.16 | Drátěný kabelový žlab 100x50, vč.závěsu/konzoly | m | 120 |  | 0
2.17 | Instalační rámeček malý | ks | 56 |  | 0
2.18 | Instalační rámeček malý (SIJ) | ks | 10 |  | 0
2.19 | Instalační rámeček malý (ZE) | ks | 2 |  | 0
2.20 | Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | ks | 64 |  | 0
2.21 | Instalační rámeček střední (ZLJ) | ks | 64 |  | 0
2.22 | Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) | ks | 23 |  | 0
2.23 | Kabel FTP 5E LSOH | m | 3990 |  | 0
2.24 | Kabel UTP 5E LSOH | m | 255 |  | 0
2.25 | Konektor RJ45 včetně proměření | ks | 236 |  | 0
2.26 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0
2.27 | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 1 |  | 0
2.28 | Naprogramování a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0
2.29 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 2 |  | 0
2.30 | SW historie volání | ks | 2 |  | 0
2.31 | SW licence Audio programu | ks | 1 |  | 0
2.32 | SW licence účastníka | ks | 99 |  | 0
2.33 | Plastová lišta vkládací 20x20, bezhalogenová | m | 850 |  | 0
2.34 | Zkratovací propojka (jumper) | ks | 112 |  | 0
2.17 | kabelová průchodka P21 | ks | 1 |  | 0
2.18 | úprava v rozvaděči | ks | 1 |  | 0
2.19 | jistič IJV 6A, ~230V | ks | 1 |  | 0
2.20 | proudový chránič 16A | ks | 1 |  | 0
2.21 | kabel 1-CHKE-R 3x1,5 | m | 50 |  | 0
2.22 | Nastěnný RACK 19", 18U, vč. ochranného pospojování | ks | 1 |  | 0
2.23 | PoE Switch 1Gb, 48 portů, kompatibilní se systémem provozovatele | ks | 3 |  | 0
2.24 | Patch Panel 24p, Cat6 | ks | 5 |  | 0
2.25 | Patch kabel 1,5m, Cat 6 | ks | 70 |  | 0
2.26 | Napájecí panel 230V | ks | 1 |  | 0
| 2.NP Celkem bez DPH |  |  |  | 0
3.NP
3.1 | Adaptér TP IP | ks | 2 |  | 0
3.2 | Komunikační jednotka IP | ks | 19 |  | 0
3.3 | Lůžková jednotka IP | ks | 38 |  | 0
3.4 | Napáječ 250W 24V IP | ks | 2 |  | 0
3.5 | Signalizační jednotka IP | ks | 8 |  | 0
3.6 | Svítidlo IP | ks | 27 |  | 0
3.7 | Switch modul ZPT (RJ45) IP | ks | 14 |  | 0
3.8 | Táhlo nouzového volání s tlačíkem IP | ks | 12 |  | 0
3.9 | Terminál personálu IP ACRIOS | ks | 2 |  | 0
3.10 | Tlačítko nouzového volání IP | ks | 16 |  | 0
3.11 | Zásuvka ethernet IP | ks | 2 |  | 0
3.12 | Zásuvka účastníka IP | ks | 38 |  | 0
3.13 | Závěs LJ bez konektoru IP | ks | 38 |  | 0
3.14 | Instalační rámeček malý | ks | 28 |  | 0
3.15 | Instalační rámeček malý (SIJ) | ks | 8 |  | 0
3.16 | Instalační rámeček malý (ZE) | ks | 2 |  | 0
3.17 | Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | ks | 38 |  | 0
3.18 | Instalační rámeček střední (ZLJ) | ks | 38 |  | 0
3.19 | Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) | ks | 19 |  | 0
3.20 | Kabel FTP 5E LSOH | m | 2600 |  | 0
3.21 | Kabel UTP 5E LSOH | m | 150 |  | 0
3.22 | Konektor RJ45 včetně proměření | ks | 160 |  | 0
3.23 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0
3.24 | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 1 |  | 0
3.25 | Naprogramování a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0
3.26 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 2 |  | 0
3.27 | SW historie volání | ks | 2 |  | 0
3.28 | SW licence účastníka | ks | 67 |  | 0
3.29 | Plastová lišta vkládací 20x20, bezhalogenová | m | 680 |  | 0
3.30 | Zkratovací propojka (jumper) | ks | 56 |  | 0
3.31 | Drátěný kabelový žlab 100x50, vč.závěsu/konzoly | m | 120 |  | 0
3.32 | kabelová průchodka P21 | ks | 1 |  | 0
3.33 | úprava v rozvaděči | ks | 1 |  | 0
3.34 | jistič IJV 6A, ~230V | ks | 1 |  | 0
3.35 | proudový chránič 16A | ks | 1 |  | 0
3.36 | kabel 1-CHKE-R 3x1,5 | m | 50 |  | 0
3.37 | Nastěnný RACK 19", 18U, vč. ochranného pospojování | ks | 1 |  | 0
3.38 | PoE Switch 1Gb, 48 portů, kompatibilní se systémem provozovatele | ks | 2 |  | 0
3.39 | Patch Panel 24p, Cat6 | ks | 4 |  | 0
3.40 | Patch kabel 1,5m, Cat 6 | ks | 70 |  | 0
3.41 | Napájecí panel 230V | ks | 1 |  | 0
| 3.NP Celkem bez DPH |  |  |  | 0
VRN
4.1 | Provozní kniha systému | ks | 1 |  | 0
4.3 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | měsíc | 3 |  | 0
4.4 | Technická příprava realizace | hod | 50 |  | 0
4.5 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 1x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | měsíc | 3 |  | 0
4.6 | Přechodná opatření při přechodu na nový systém | kpl | 1 |  | 0
4.7 | Projekční náklady na vypracování dílenské dokumentace | hod | 40 |  | 0
4.9 | Programování systému | hod | 20 |  | 0
4.10 | Naprogramování, nastavení a oživení jednotek | hod | 16 |  | 0
2.42 | Programování a nastavení komunikace s centrálním serverem | hod | 8 |  | 0
2.43 | Koordinace a poskytnutí součinnosti se správcem systému / provozovatelem | kpl | 1 |  | 0
2.44 | Funkční zkouška systému | hod | 16 |  | 0
2.45 | Autorský dozor projektanta během realizace | hod | 8 |  | 0
2.46 | Vedení projektu | hod | 80 |  | 0
2.47 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | hod | 16 |  | 0
2.48 | Součinnost se zástupci investora | hod | 8 |  | 0
2.49 | Koordinace prací s ostatními prefesemi | hod | 8 |  | 0
2.50 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | hod | 8 |  | 0
2.51 | Revize dílčí a revize celého systému | hod | 8 |  | 0
2.54 | Uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0
2.55 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | hod | 4 |  | 0
2.56 | Průvodně technická dokumentace | kpl | 1 |  | 0
2.57 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému | hod | 40 |  | 0
2.58 | Pomocné stavební práce, průrazy, sekací práce, zapravení, výmalby | kpl | 1 |  | 0
2.59 | Úklid staveniště, včetně průběžného úklidu | hod | 100 |  | 0
2.60 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | kpl | 1 |  | 0
2.61 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | kpl | 1 |  | 0
2.62 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | kpl | 1 |  | 0
| VRN CELKEM |  |  |  | 0
REKAPITULACE
1 | 1.PP | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 2.NP | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 3.NP | kpl | 1 | 0 | 0
4 | VRN | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0