## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
Stavba : |  | Část stavby : |  |  | SKP :
Rozpočet
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, Jihlava 587 33 |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :Elektrocentrum Gepack s.r.o. |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## rekap
2022-07-29
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
Rekapitulace nákladů
| Objekt | celkem | DPH 21%
1 | MaR - Oprava ŘS chirurgie | 0 | 0
2 | MaR - Oprava ŘS infekční | 0 | 0
3 | MaR - Oprava ŘS Onkologie | 0 | 0
4 | MaR - Centrální příprava TUV + patologie | 0 | 0
5 | MaR - Oprava ŘS prádelna | 0 | 0
6 | EKV - Operační sály 3.NP | 0 | 0
7 | EKV - Dialýza 1.NP | 0 | 0
8 | EKV - Sterilizace 2.NP | 0 | 0
9 | Komunikační zařízení sestra pacient - dětské oddělení 5.NP | 0 | 0
| Celková cena | 0 | 0
Note on B2: zapsat název zakázky do titulního listu -bunňka C24:

## MaR chirurgie
| Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
MaR - Oprava ŘS chirurgie
Typ výrobku | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Řídicí systém rozvaděče BA
PXC100-E.D | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP | ks | 1 |  | 0
TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0
TXS1.EF10 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0
TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 3 |  | 0
TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 |  | 0
TXM1.8D | Modul digitálních vstupů, 8 I/O | ks | 1 |  | 0
TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 4 |  | 0
TXA1.K12 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | ks | 1 |  | 0
TXA1.LA4 | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
2. Rozvaděče
| Demontáž stávajícího rozvaděče R_2 - RM2 | ks | 1 |  | 0
| Dodávka a montáž nového rozvaděče R_2 - RM2 dle výkresu č.D1.4.3.05.12 | ks | 1 |  | 0
3. Kabely
| CYKY-J 3x1,5 | m | 210 |  | 0
| CYKY-J 4x1,5 | m | 130 |  | 0
| CYKY-J 4x2,5 | m | 85 |  | 0
4. Kabelové trasy
| Drátěný žlab 50/50 vč. nosného a spojovacího materiál | m | 15 |  | 0
| Rozbočna krabice na povrch FD12 | ks | 12 |  | 0
5. Služby a ostatní zboží
| Zpracování výrobní projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Výměna ŘS ve stávajícím rozvaděči BA včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování uživatelských programů | kpl | 1 |  | 0
| Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 |  | 0
| Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Další služby (doprava, koordinace s návaznými profesemí, stavební přípomoce atd.) | kpl | 1 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0

## MaR infekční
| Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
MaR - Oprava ŘS infekční
Typ výrobku | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Řídicí systém rozvaděče BO
PXC50-E.D | Podstanice 52 I/O, BacNET/IP | ks | 1 |  | 0
TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0
TXS1.EF10 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 2 |  | 0
TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 4 |  | 0
TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 |  | 0
TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 3 |  | 0
TXA1.K12 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | ks | 1 |  | 0
TXA1.LA4 | Popisné štítky, A4 | ks | 2 |  | 0
2. Služby a ostatní zboží
| Zpracování vyrobní projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Výměna ŘS ve stávajícím rozvaděči BO včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování uživatelských programů a vizualizace | kpl | 1 |  | 0
| Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 |  | 0
| Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Další služby (doprava, koordinace s návaznými profesemí, stavební přípomoce atd.) | kpl | 1 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0

## MaR onkologie
| Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
MaR - Oprava ŘS Onkologie
Typ výrobku | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Řídicí systém rozvaděče BB, BC, BD
PXC50-E.D | Podstanice 52 I/O, BacNET/IP | ks | 1 |  | 0
TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 3 |  | 0
TXS1.EF10 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0
TXA1.IBE | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 3 |  | 0
TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 3 |  | 0
TXM1.8D | Modul digitálních vstupů, 8 I/O | ks | 2 |  | 0
TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 3 |  | 0
TXA1.K12 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | ks | 1 |  | 0
2. Kabely
| JYTY 2x1 | m | 240 |  | 0
| JYTY 4x1 | m | 80 |  | 0
| CYKY-J 3x1,5 | m | 180 |  | 0
| CYKY-J 4x1,5 | m | 120 |  | 0
3. Kabelové trasy
| Drátěný žlab 50/50 vč. nosného a spojovacího materiál | m | 15 |  | 0
4. Rozvaděče
| Demontáž stávajícího rozvaděče BB | ks | 1 |  | 0
| Dodávka a montáž nového rozvaděče BB dle výkresu č.D1.4.3.12.03 | ks | 1 |  | 0
5. Služby a ostatní zboží
| Zpracování výrobní projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Výměna ŘS ve stávajících rozvaděčích BC, BD včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování uživatelských programů | kpl | 1 |  | 0
| Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 |  | 0
| Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Další služby (doprava, koordinace s návaznými profesemí, stavební přípomoce atd.) | kpl | 1 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0

## MaR přípravna TUV a patologie
| Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
MaR - Centrální příprava TUV + patologie
Typ výrobku | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Řídicí systém rozvaděč BH
PXC50-E.D | Podstanice 520 I/O, BacNET/IP | ks | 1 |  | 0
TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0
TXS1.EF10 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0
TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 2 |  | 0
TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 |  | 0
TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 3 |  | 0
TXM1.8D | Modul digitálních vstupů, 8 I/O | ks | 1 |  | 0
TXA1.K12 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | ks | 1 |  | 0
TXA1.LA4 | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
2. Rozvaděče
| Demontáž stávajícího rozvaděče BH | ks | 1 |  | 0
| Demontáž stávajícího rozvaděče RA1 | ks | 1 |  | 0
| Dodávka a montáž nového rozvaděče BH dle výkresu č.D1.4.3.07.03 | ks | 1 |  | 0
3. Periferie
QAP21.3 | Kabelové teplotní čidlo, LG-Ni1000, 1,5m, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
421314160 | Držák kabelu pro montáž do ochr. jímky pro QAP | ks | 1 |  | 0
QAM2120.040 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
CMP-LSL.06 | 100 datových bodů pro Desigo Insight V.6 | ks | 4 |  | 0
4. Kabely
| JYTY 2x1 | m | 840 |  | 0
| JYTY 4x1 | m | 260 |  | 0
| CYKY-J 3x1,5 | m | 310 |  | 0
| CYKY-J 4x1,5 | m | 230 |  | 0
| CYKY-J 4x2,5 | m | 165 |  | 0
5. Kabelové trasy
| Drátěný žlab 100/50 vč. nosného a spojovacího materiál | m | 25 |  | 0
| Drátěný žlab 50/50 vč. nosného a spojovacího materiál | m | 15 |  | 0
6. Služby a ostatní zboží
| Zpracování výrobní projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování uživatelských programů | kpl | 1 |  | 0
| Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 |  | 0
| Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Další služby (doprava, koordinace s návaznými profesemí, stavební přípomoce atd.) | kpl | 1 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0

## MaR prádelna
| Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
MaR - Oprava ŘS prádelna
Typ výrobku | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Řídicí systém rozvaděč BR
PXC100-E.D | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP | ks | 1 |  | 0
TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0
TXS1.EF10 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 2 |  | 0
TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 4 |  | 0
TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 |  | 0
TXM1.8D | Modul digitálních vstupů, 8 I/O | ks | 1 |  | 0
TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 3 |  | 0
TXA1.K12 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | ks | 1 |  | 0
TXA1.LA4 | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
2. Služby a ostatní zboží
| Zpracování výrobní projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Výměna ŘS ve stávajícím rozvaděči BR včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| Zpracování uživatelských programů | kpl | 1 |  | 0
| Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 |  | 0
| Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Další služby (doprava, koordinace s návaznými profesemí, stavební přípomoce atd.) | kpl | 1 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EKV operační sály
Bill of quantities | Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
Name building | název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova | Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
EKV - Operační sály 3.NP
description | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Technologie
| R3 čtečka | ks | 1 |  | 0
| AC800NT řídící jednotka | ks | 1 |  | 0
| akubaterie 12V 1,2Ah | ks | 1 |  | 0
| napajecí zdroj 2A | ks | 1 |  | 0
| kabeláž UTP | ks | 100 |  | 0
| drobný a pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
2. Montáž
| montážní práce, proměření kabeláže, programování | hod | 25 |  | 0
| dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
TOTAL Excl. VAT | celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EKV dialýza
Bill of quantities | Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
Name building | název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova | Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
EKV - Dialýza 1.NP
description | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Technologie
| R3 čtečka | ks | 2 |  | 0
| AC800NT řídící jednotka | ks | 1 |  | 0
| akubaterie 12V 1,2Ah | ks | 1 |  | 0
| napajecí zdroj 2A | ks | 1 |  | 0
| kabeláž UTP | m | 200 |  | 0
| drobný a pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
2. Montáž
| montážní práce, proměření kabeláže, programování | hod | 30 |  | 0
| dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
TOTAL Excl. VAT | celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EKV sterilizace
Bill of quantities | Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
Name building | název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova | Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
EKV - Sterilizace 2.NP
description | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Technologie
| R3 čtečka | ks | 1 |  | 0
| AC800NT řídící jednotka | ks | 1 |  | 0
| akubaterie 12V 1,2Ah | ks | 1 |  | 0
| napajecí zdroj 2A | ks | 1 |  | 0
| venkovní jednotka AV8+ montážní box povrchový | ks | 1 |  | 0
| vnitřní HF jednotka VT-D-HF2 | ks | 11 |  | 0
| napájecí zdroj VT-PS24V4A5 | ks | 1 |  | 0
| slučovač VT-SEP | ks | 11 |  | 0
| kryt zdroje a VT-SEP | ks | 1 |  | 0
| kabeláž CYSY | ks | 340 |  | 0
| kabeláž UTP | ks | 250 |  | 0
| drobný a pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
2. Montáž
| montážní práce, proměření kabeláže, programování | hod | 60 |  | 0
| dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
TOTAL Excl. VAT | celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Sestra pacient dětské oddělení
Bill of quantities | Položkový rozpis nabídky |  |  |  | 2022-07-29
Name building | název stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova | Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
Komunikační zařízení sestra pacient - dětské oddělení 5.NP
description | Název výrobku | Jed. | počet | p.cena/jedn | celkem
|  |  |  | 0 | 0
1. Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP
| Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 3 |  | 0
| Zásuvka terminálu | ks | 3 |  | 0
| Napájecí zdroj + lokální server | ks | 1 |  | 0
| Napájecí zdroj NZ-240/24V s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0
| Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U | ks | 1 |  | 0
| SW - licence pro Hlavní terminál | ks | 3 |  | 0
| SW - licence provozu účastníka | ks | 34 |  | 0
| SW - databáze historie volání | ks | 3 |  | 0
| SW - aktivace sdruženého provozu | ks | 3 |  | 0
| SW - prohlížeč historie | ks | 3 |  | 0
| SW - licence pro IP kameru | ks | 1 |  | 0
| Univerzální police 19"/1U | ks | 2 |  | 0
| Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 3 |  | 0
| DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) | ks | 3 |  | 0
| Kabel telefonní přípojky | ks | 3 |  | 0
| Repeater | ks | 3 |  | 0
| Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 3 |  | 0
| Datový switch 24 portů/19" (CZ) | ks | 4 |  | 0
| Napájecí injektor 16 portů/19" | ks | 1 |  | 0
| Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 3 |  | 0
| Svítidlo signalizační LED | ks | 31 |  | 0
| Orientační směrové svítidlo LED IP | ks | 2 |  | 0
| Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 28 |  | 0
| Pokojový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s indentifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 5 |  | 0
| Tlačítko rušení volání | ks | 2 |  | 0
| Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta) | ks | 34 |  | 0
| Zásuvka pacienta s držákem tlač. (bez hovoru) | ks | 11 |  | 0
| Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky | ks | 37 |  | 0
| Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 37 |  | 0
| Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, bezpečnostní konektor proti vytržení) | ks | 13 |  | 0
| Držák tlačítka, sluchátka | ks | 10 |  | 0
| Tlačítko nouzového volání | ks | 9 |  | 0
| Táhlo nouzového volání | ks | 9 |  | 0
| Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 14 |  | 0
| Služební terminál (vchod) | ks | 4 |  | 0
| Router | ks | 1 |  | 0
| Kamera IP s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0
| SQL server (do 5-ti oddělení) | ks | 1 |  | 0
| Distanční redukce jednonásobná | ks | 11 |  | 0
| Distanční redukce dvojnásobná | ks | 35 |  | 0
| Patch kabel | ks | 80 |  | 0
| Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření | ks | 164 |  | 0
2. Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Kontrola vedení | ks | 1 |  | 0
| Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0
| Dílčí překonfigurace systému | hod | 1 |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  | 0
| Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení | ks | 1 |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0
| Úklid staveniště | hod | 4 |  | 0
| Doprava | km | 960 |  | 0
| Vypracování PD skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
3. Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
| Kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 305 |  | 0
4. Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
| Instalační krabice pod omítku | ks | 1 |  | 0
| Lišta vkládací s krytem | m | 8 |  | 0
| Hmoždinka osazená do zdi | ks | 16 |  | 0
| Pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) | hod | 12 |  | 0
| Odkrytí stávajících elektroinstalačních lišt, krabic, součinnost s technickým pracovníkem/správcem objektu | hod | 10 |  | 0
| Demontáž + montáž zařízení | hod | 10 |  | 0
TOTAL Excl. VAT | celkem bez DPH |  |  |  | 0