## NOVÁ
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 3. Ukončení vodičů | [5 empty] | 0
| 4. Hromosvod, uzemnění | [5 empty] | 0
| 5. Svítidla | [5 empty] | 0
| 6. Areálové osvětlení | [5 empty] | 0
| 7. Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9. FVE SYSTÉM | [5 empty] | 0
| 10. Systém invalidů | [5 empty] | 0
| 11. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 60 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CYA25 žl.zel. | m | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 1580 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 980 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 4Jx35 | m | 34 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 36 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 75 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 15 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 5Jx16 | m | 8 |  | 0 |  | 0
13 | CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 12 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel JYTY 2x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
15 | Kabel JYTY 4x1 | m | 180 |  | 0 |  | 0
16 | FTP kabel cat 6, stíněný | m | 15 |  | 0 |  | 0
17 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 250 |  | 0 |  | 0
18 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 140 |  | 0 |  | 0
19 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 50 |  | 0 |  | 0
20 | Trubka zemní, PVC, červená, o40 | m | 20 |  | 0 |  | 0
21 | Trubka zemní, PVC, červená, o75 | m | 50 |  | 0 |  | 0
22 | Trubka zemní, PVC, červená, o110 | m | 30 |  | 0 |  | 0
23 | Přepětová ochrana B+C v krabici pod strop, 3f do 40A | ks | 4 |  | 0 |  | 0
24 | Přepětová ochrana B+C v krabici pod strop, 1f do 20A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 133 |  | 0 |  | 0
26 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
27 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
28 | Krabice hluboká přístrojová | ks | 9 |  | 0 |  | 0
29 | Krabice do vlhka IP55 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
30 | Krabice KO 68 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
31 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 21 |  | 0 |  | 0
32 | spínač č.5, bílý, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
34 | spínač č.7, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | tlačítkový spínač, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
36 | Žaluziový ovladač, Ip20 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
37 | Zásuvka 400V/16A 5. pól. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 84 |  | 0 |  | 0
39 | zásuvka 230V/16A bílá, IP44 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
40 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
41 | Infrapasivní čidlo | ks | 10 |  | 0 |  | 0
42 | Prostorový termostat programovatelný | ks | 9 |  | 0 |  | 0
43 | Sporáková přípojka 25A/400V | ks | 3 |  | 0 |  | 0
44 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
45 | Tlačítko ve skříňce, total stop, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Rozvaděče
47 | Rozvaděč měření RE (1x3/63A + 3/25A + HDO), EI30 DP1 S200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | Rozvaděč RH dle schéma, EI30 DP1 S200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | Rozvaděč R1 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
50 | Rozvaděč R2 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Rozvaděč R3 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | Rozvaděč RP dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Rozvaděč RTČ dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 | Svorkovnice hl. pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Ukončení vodičů
55 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 140 |  | 0
56 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | ks | 10 |  | 0
57 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 | ks | 4 |  | 0
58 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16 | ks | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. Hromosvod, uzemnění
59 | Pásek FeZn 30/4 | m | 120 |  | 0 |  | 0
60 | Vodič FeZn 10 včetně svorek | m | 16 |  | 0 |  | 0
61 | Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr | m | 180 |  | 0 |  | 0
62 | Drátový Jímač vč.svorek | ks | 9 |  | 0 |  | 0
63 | Izolovaný jímač k STA včetně svorek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 | Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce do kruvu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
65 | Označovací štítek | ks | 8 |  | 0 |  | 0
66 | Ochranný úhelník OÚ vč. držáků | ks | 8 |  | 0 |  | 0
67 | Svorka SS | ks | 72 |  | 0 |  | 0
68 | SO | ks | 8 |  | 0 |  | 0
69 | SZ | ks | 8 |  | 0 |  | 0
70 | SR 02 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
71 | SR 03 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
72 | Antikorozní nátěr zemního spoje | ks | 34 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Svítidla
73 | A1 - Interiérové LED svítidlo přisazené 34W 4700LM 4000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0
74 | A2 - Interiérové LED svítidlo nástěnné 34W 4700LM 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0
75 | A3 - Interiérové LED svítidlo přisazené 50W 7200LM 4000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0
76 | B1 - Interiérové LED svítidlo DOWNLIGHT vestavný 10W 1186LM 4000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0
77 | B2 - Interiérové LED svítidlo DOWNLIGHT vestavný 19W 2227LM 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0
78 | D3 - Interiérové LED svítidlo zavěšené 59W 10080LM 3000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0
79 | D4 - Interiérové LED svítidlo přisazené 20W 2853LM 3000K | ks | 16 |  | 0 |  | 0
80 | K1 - Interiérové LED svítidlo nad zrcadlo 14W 1400LM 4000K | ks | 5 |  | 0 |  | 0
81 | M1 - Interiérové LED svítidlo přisazené 12W 1592LM 4000K | ks | 20 |  | 0 |  | 0
82 | M1/N - Interiérové LED svítidlo přisazené 12W 1592LM 4000K nouzované 1hod | ks | 14 |  | 0 |  | 0
83 | M2 - Interiérové LED svítidlo nástěnné 12W 1592LM 4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0
84 | M2/N - Interiérové LED svítidlo nástěnné 12W 1592LM 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0
85 | M3 - Interiérové LED svítidlo zavěšené 12W 1592LM 4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0
86 | N1 - LED s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na zeď, 1,2W, 1 hod | ks | 16 |  | 0 |  | 0
87 | V1 - Venkovní LED svítidlo nástěnné 18W 1121LM 3000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0
88 | LED1 - Led pásek v ALU profilu pro nasvětlení linky 12W/M 1050LM/M 4500K | m | 7.8 |  | 0 |  | 0
89 | LED zdroj pro LED pásek 12V | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. Areálové osvětlení
90 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 50 |  | 0 |  | 0
91 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0
92 | Trubka KOPOFLEX Ø 50 | m | 45 |  | 0 |  | 0
93 | Stožár hliníkový, výška 5m, válcovitý rovný, spodní průměr 140mm, horní průměr 76mm, černý lak | ks | 3 |  | 0 |  | 0
94 | Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0
95 | AO - LED SVÍTIDLO 54W, IP54, IK07, 3000K, 1-10V stmívání | ks | 3 |  | 0 |  | 0
96 | Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 5x6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
97 | Přepětová ochrana do stožáru VO | ks | 2 |  | 0 |  | 0
98 | Roura plastová o200 | m | 6 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
7. Zemní práce
99 | Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení | ks | 3 |  | 0
100 | Pouzdrový základ pro stožár VO betonový | ks | 3 |  | 0
101 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu | m | 45 |  | 0
102 | Folie výstražná PVC š = 33 | m | 45 |  | 0
103 | Výkop pro základ VO | ks | 3 |  | 0
104 | Vytýčení kabelové trasy | km | 0.1 |  | 0
105 | Pískové lože se zásypem | m3 | 1.35 |  | 0
106 | Provizorní úprava rýhy zeminou | m2 | 23 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
9. FVE SYSTÉM
107 | Solární generátor
108 | Fotovoltaický panel, 545 Wp | ks | 32 |  | 0 |  | 0
109 | Fotovoltaický střídač, 20,0 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110 | Rozvodnice s jištěním DC pro el.patrony | ks | 1 |  | 0 |  | 0
111 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
112 | Rozvaděč RFVE, včetně přepětových ochran | ks | 1 |  | 0 |  | 0
113 | Nosný systém
114 | Držák na střechu uchycení hlinikové lišty | ks | 48 |  | 0 |  | 0
115 | Hlinikový profil 4400mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
116 | Hliniková spojka profilu | ks | 12 |  | 0 |  | 0
117 | Příchytka kraj/střed, Distanční deska, Krytka profilu, Vrut 6x80 zapuštěný | ks | 48 |  | 0 |  | 0
118 | Ocelová konstrkce s náklonem 44st pro jeden FVE panel | ks | 8 |  | 0 |  | 0
119 | Uchycení na střechu ocelové konstrukce | ks | 32 |  | 0 |  | 0
120 | Kabely, materiály
121 | H07 V-K / CYA 16 zel.žlutá | m | 25 |  | 0 |  | 0
122 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 60 |  | 0 |  | 0
123 | Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý | m | 66 |  | 0 |  | 0
124 | Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený | m | 66 |  | 0 |  | 0
125 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 2 |  | 0 |  | 0
126 | TRUBKA TUHÁ 320 N HF | m | 40 |  | 0 |  | 0
127 | PÁSEK STAHOVACÍ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
128 | PÁSEK STAH.S POPIS.ŠTÍT. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
129 | HZS
130 | Realizační (dílenská) dokumentace stavby - vypracování, tisk, kompletace | kpl | 1 |  | 0
131 | Výchozí revize elektrických zařízení | vývod | 38 |  | 0
132 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
133 | Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel | ks | 38 |  | 0
134 | Komplexní zkoušky | hod | 4 |  | 0
135 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
136 | Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | kpl | 1 |  | 0
137 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | kpl | 1 |  | 0
138 | Prostorová a časová koordinace se stavbou a ostatními profesemi | hod | 10 |  | 0
139 | Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování, tisk, kompletace | kpl | 1 |  | 0
140 | Podružný materiál nezbytný pro výrobu rozvaděče (dutinky, lanka, perforované žlaby apod.) | kpl | 1 |  | 0
141 | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
142 | Pronájem, montáž, manipulace a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0
143 | Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 35mm2 | ks | 4 |  | 0
144 | Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 16mm2 | ks | 5 |  | 0
145 | Vyjednání připojení a připojovacích podmínek s provozovatelem distribuční síte | kpl | 1 |  | 0
146 | Vyjednání licence k provozování FVE | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
10. Systém invalidů
147 | Systém invalidů - tlačítkové táhlo 2x, optická a akustická signalizace, napájecí zdroj, příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0
148 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0
149 | Přístrojoví krabice, rozbočovací krabice | ks | 4 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
11. HZS
150 | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 10 |  | 0
151 | Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení | hod | 15 |  | 0
152 | Certitikované měření osvětlení – všech prostor | hod | 45 |  | 0
153 | Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály | hod | 25 |  | 0
154 | Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod. | hod | 10 |  | 0
155 | Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) | hod | 80 |  | 0
156 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 10 |  | 0
157 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 15 |  | 0
158 | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 8 |  | 0
159 | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 45 |  | 0
160 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 20 |  | 0
161 | Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko | hod | 35 |  | 0
162 | Revize uzemnění | hod | 20 |  | 0
163 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 50 |  | 0
164 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod | 35 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D64: skryté
Note on D77: skryté
Note on D86: skryté
Note on D105: skryté
Note on D127: skryté
Note on D141: skryté
Note on D154: skryté
Note on D199: skryté
Note on D207: skryté
Note on D227: skryté