Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje II, část 2 – Magnetická rezonance

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Krycí list nabídky

| KRYCÍ LIST NABÍDKY na veřejnou zakázku Zdravotnické přístroje II část 2 – Magnetická rezonance |
| --- |
| Základní identifikační údaje |
| Zadavatel: |
| Název: | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov |
| IČO: | 00511951 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, ředitel |
| Dodavatel: |
| Obchodní firma (popř. název, nebo jméno a příjmení podnikatele): | [doplní dodavatel] |
| Sídlo (popř. také korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla dodavatele): | [doplní dodavatel] |
| Tel./fax: | [doplní dodavatel] |
| IČO: | [doplní dodavatel] |
| DIČ: | [doplní dodavatel] |
| Internetová adresa výpisu z obchodního rejstříku dodavatele: | [doplní dodavatel] |
| Kontaktní osoba: | [doplní dodavatel] |
| Telefon: | [doplní dodavatel] |
| E-mail: | [doplní dodavatel] |
| Dodavatelem je malý či střední podnik (ano/ne): | [doplní dodavatel] |
| Nabídková cena dodavatele (v Kč) |
| předmět plnění | cena bez DPH | výše DPH | cena včetně DPH |
| magnetická rezonance (1 ks) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| monitor vitálních funkcí (1 ks) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| injektor kontrastní látky (1 ks) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| dokovací stanice pro infuzní techniku (1 ks) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| pozáruční servis (1 rok) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| pozáruční servis (8 let) | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| cena celkem | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| Technické parametry nabízeného přístroje |
| č. subkritéria | název subkritéria | hodnota | nabízená hodnota |
| 1 | Garantovaná homogenita magnetického pole max. 2 ppm v plném FoV, tj. ve sférickém objemu 50 cm | ano/ne | [doplní dodavatel] |
| 2 | Použití umělé inteligence (DLR) se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním k-prostoru pro optimalizaci kvality obrazu a rychlosti náběru v oblasti mozku | ano (vč. názvu)/ne | [doplní dodavatel] |
| 3 | Použití umělé inteligence (DLR) se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním k-prostoru pro optimalizaci kvality obrazu a rychlosti náběru v oblasti břicha a malé pánve | ano (vč. názvu)/ne | [doplní dodavatel] |
| 4 | Použití umělé inteligence (DLR) se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním k-prostoru pro optimalizaci kvality obrazu a rychlosti náběru v oblasti velkých a malých kloubů | ano (vč. názvu)/ne | [doplní dodavatel] |
| 5 | Slew rate minimálně 150 mT/m/ms pro každou osu nezávisle | ano/ne | [doplní dodavatel] |
| 6 | Pokročilé 3D zobrazení pomocí VRT (fotorealistické zobrazení, pro min. 3 současně pracující uživatele) | ano (vč. názvu)/ne | [doplní dodavatel] |
| Délka záruční doby nabízená dodavatelem (v celých měsících) |
| [doplní dodavatel] |
| Prohlášení dodavatele |
| Předložením tohoto krycího listu nabídky a dalších připojených dokumentů, údajů a dokladů dodavatel předkládá svou nabídku na shora uvedenou část veřejné zakázky a akceptuje zadávací podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. |
| Podpis nabídky osobou oprávněnou jednat za dodavatele |
| titul, jméno, příjmení: | (el.) podpis | otisk razítka (je-li při podepisování nezbytné) |
| [doplní dodavatel] |  |  |
| funkce: |  |  |
| [doplní dodavatel] |  |  |