|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | R15 | | |  | | | | | | |  |
| R14 | | |  | | | | | | |  |
| R13 | | |  | | | | | | |  |
| R12 | | |  | | | | | | |  |
| R11 | | |  | | | | | | |  |
| R10 | | |  | | | | | | |  |
| R09 | | |  | | | | | | |  |
| R08 | | |  | | | | | | |  |
| R07 | | |  | | | | | | |  |
| R06 | | |  | | | | | | |  |
| R05 | | |  | | | | | | |  |
| R04 | | |  | | | | | | |  |
|  | ±0,000= NA m n.m. | | | | | | |  | R03 | | |  | | | | | | |  |
|  | R02 | | |  | | | | | | |  |
|  |  | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK | | | | | |  | R01 | | |  | | | | | | |  |
|  | SCHÉMA / SCHEME | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV | | | | | |  | No.REV | | | POPIS / DESCRIPTION | | | | | | | DATUM / DATE |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | | |  | BERANOVÝCH 65  P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9  TEL.:+420 281 097 222  EMAIL: [info@obermeyer.cz](mailto:info@obermeyer.cz) | | | | | |  | OBJEDNATEL / CLIENT | | | | | | | |
|  | Obsah obrázku text, klipart, talíř, jídelní nádobí  Popis byl vytvořen automaticky | | |  | | | | |  | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace  Slovanského bratrství 710  393 38, Pelhřimov | | |
|  | PROJEKTANT / DESIGNER | | |  | BERANOVÝCH 65  P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9  TEL.:+420 281 097 222  EMAIL: [info@obermeyer.cz](mailto:info@obermeyer.cz) | | | | | |  | VYPRACOVAL / DRAWN BY | | | |  | KONTROLOVAL / CHECKED BY | | |
|  | Obsah obrázku text, klipart, jídelní nádobí, talíř  Popis byl vytvořen automaticky | | |  | Ing. Jiří Houda | | | |  | Ing. Jiří Houda | | |
|  | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE | | | |  | SCHVÁLIL / APPROVED BY | | |
|  | Ing. Jiří Houda | | | |  | Ing. Jiří Houda | | |
|  | NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nemocnice Pelhřimov – Heliport – překážková svítidla | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | | | | | | | | | MĚŘÍTKO / SCALE | | | | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE | | | | POČET A4 / NUMBER OF A4 | |
|  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | | | | | | | | | - | | | 08\_2022 | | | | A4 | |
|  | NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOPIE / COPY |
|  | 1110906003 | PD\_ | \_ | | | A\_ | \_ | | | | \_ | | \_ | | 0001\_ | | | 00 |  |
|  | ČÍSLO PROJEKTU  PROJEKT NUMBER | STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | OBCHODNÍ  SOUBOR BUSINESS PART | | | ČÁST PART | SO/IO OBJECT NAME | | | | PROFESNÍ DÍL PROF. PART | | DILATACE  DILATATION | | ČÍSLO DOKUMENTU  DOCUMENT NUMBER | | | REVIZE REVIZION |

OBSAH

[A.1. Identifikační údaje 3](#_Toc108161209)

[A.1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc108161210)

[A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi) 4](#_Toc108161211)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 4](#_Toc108161212)

[A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4](#_Toc108161213)

[A.3. Seznam vstupních podkladů 5](#_Toc108161214)

*Poznámka: Uvedené kapitoly respektují značení vyhlášky 499/2006 Sb. Body, které se nevztahují k předmětnému záměru, jsou kvůli přehledu v textu zprávy zachovány a proškrtnuty znakem “-“.*

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

* 1. Identifikační údaje
     1. Údaje o stavbě

a) název stavby

Nemocnice Pelhřimov – Heliport – překážková svítidla

b) místo stavby

adresa: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov

uživatel: Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

katastrální území: Pelhřimov

parcelní čísla pozemků: vlastnické právo Kraj Vysočina

p.č. 1954/5, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p.1960, stavba občanského vybavení – budova ozn. 20 areálu nemocnice CENTRÁLNÍ SKLAD

p.č. 1954/2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 2261, stavba občanského vybavení – budova ozn.18 areálu nemocnice PRÁDELNA

p.č. 1669, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 1957; stavba technického vybavení – budova ozn. 15 areálu nemocnice KOMÍN KOTELNY

p.č. 1938/19, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 1959; stavba technického vybavení – budova ozn.17 areálu nemocnice ENERGOCENTRUM

p.č. 1667/3, ostatní komunikace

c) předmět dokumentace

Předmětným záměrem je doplnění překážkových svítidel pro zabezpečení provozu úrovňového Heliportu v areálu Nemocnice Pelhřimov. Vhodná svítidla budou osazena na stávající objekty areálu: č.p. 1960 (centrální sklad) a č.p. 2261 (prádelna) a č.p. 1957 (zděný komín /nevyužívaný/ kotelny).

Podkladem a de facto zadáním je protokol č.j. 6245-21-701 ÚCL (Úřad pro civilní letectví), kdy předmětem kontroly byl Heliport nemocnice Pelhřimov, konkrétně bod 5, doplnění překážkových svítidel.

Dle požadavku investora a provozovatele bude současně provedena obnova nasvětlení venkovního prostoru, respektive manipulačních ploch, před stávajícími objekty areálu č.p. 1960 (centrální sklad) a č.p. 2261 (prádelna).

Změny dokončených staveb, stavební úpravy a udržovací práce. Navrhovaný záměr nezmění vzhled objektů, vyjma doplnění překážkových svítidel, nemá dopad na požárně bezpečnostní řešení ani konstrukční řešení stavby.

Stavba trvalá.

Dokumentace je určena pro projednání s ÚCL. V podrobnosti dokumentace pro provedení stavby doplněná soupisem prací a dodávek bude sloužit k výběru zhotovitele stavby. Vybraný zhotovitel stavby bude respektovat vydané vyjádření UCL a podmínky uvedené ve stavebním povolení. Zhotovitel stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti potřebné pro realizaci stavby, doplní dokumentaci dodávaných výrobků, implementuje vybrané výrobky a zařízení.

* + 1. Údaje o žadateli (stavebníkovi)

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

IČO: 00511951

se sídlem: Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PČS 393 38

* + 1. Údaje o zpracovateli dokumentace

OBERMEYER HELIKA a.s.

IČO: 60194294

se sídlem: Praha 9, Beranových 65, PSČ 199 21

hlavní projektant: Ing. Jiří Houda, autorizace 0009294, obor pozemní stavby, ČKAIT

silnoproudé rozvody: Ing. Miroslav Kratochvíl, autorizace 0102423, obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT

* 1. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

stavební úpravy stávajících staveb

SO 018 PRÁDELNA (doplnění překážkových svítidel na střeše)


SO 020 CENTRÁLNÍ SKLAD (doplnění překážkových svítidel na střeše)

SO 015 KOTELNA – ZDĚNÝ KOMÍN (doplnění překážkových svítidel na komíně)

SO 017 ENERGOCENTRUM (napojení na rozvaděč MaR)

areálové inženýrské sítě - úprava

SO 400 AREÁLOVÉ ROZVODY NN (změna kabeláže ve stávající trase)



Obr.: areál nemocnice Pelhřimov – záměrem dotčené objekty

* 1. Seznam vstupních podkladů
* Zadání uživatele (Nemocnice Pelhřimov) ,
* Protokol č.j. 6245-21-701 ÚCL (Úřad pro civilní letectví),
* Část původní dokumentace stávajících objektů a technické situace areálu, archivní dokumenty a záznamy (-, archiv nemocnice)
* Prohlídka místa výstavby a okolní lokality, fotodokumentace

Vypracoval: OBERMEYER HELIKA a.s.; Ing. Jiří Houda; 603280326