TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Mechanická trombektomie tepen

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				600 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mechanická trombektomie tepen | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Přístroj pro perkutánní transluminální odstraňování trombotického, tromboembolického nebo aterotrombotického materiálu z okluzí krevních cév (mimo kardiopulmonální, koronární a cerebrální krevní oběh) |  |
| 2 | Regulace rotační rychlosti katetru |  |
| 3 | Ukazatel optimalizace otáček motoru |  |
| 4 | Spouštění systému ručním i nožním spínačem |  |
| 5 | Zpětný chod katetru |  |
| 6 | Bezdotykové spojení motoru s katetrem |  |
| 7 | Automatické přerušení činnosti v případě zaseknutí katetru |  |
| 8 | Aspirace a transport materiálu z těla pacienta |  |
| 9 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 10 | Motorová jednotka s propojovacím kabelem |  |
| 11 | Nožní spínač |  |
| 12 | Síťový kabel |  |
| 13 | Úložný kufr pro skladování a transport |  |
| 14 | Ostatní vybavení nutné k plnohodnotnému použití přístroje |  |
| Dostupný spotřební materiál (katetry) po dobu životnosti přístroje – není součástí dodávky |  |  |
| 15 | Katetr o velikosti 6F v délkách 110 / 135 cm* |  |
| 16 | Katetr o velikosti 8F v délkách 85 / 110 cm* |  |
| 17 | Katetr o velikosti 10F v délce 85 cm* |  |

* povolená odchylka délky ± 15 %