## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava %, Přesun % | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV % z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV % z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvadeč RČ | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Silnoproud | 0 | 0
Uzemnění | 0 | 0
Uzemnění | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Výpočet množství | Výkres
Rozvadeč RČ
1221-32207 | 1 | Rozvaděč IP65 400x500x210mm, nástěný, uzamikatelné dvířka, oceloplechový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1182-16355 | 2 | 40-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1228-1097 | 3 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-14028 | 4 | 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-14567 | 5 | 16-001-A230 Impulzní relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-15960 | 6 | 40-4-030A Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-15758 | 7 | 25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-15757 | 8 | 20B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1182-10254 | 9 | 20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-15625 | 10 | 10B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1221-13556 | 11 | Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1221-13552 | 12 | Vývodka PG 09 s maticí, 4-8mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
1221-13555 | 13 | Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2+4=6
1221-13555 | 14 | Magnetický drátový detekro na dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 15 | PLC MODUL, 8 digi in, 4 digi out, pro montážní lištu DIN, 4 analog in, 24 V/DC, LCD displeyem a ethernet portem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 16 | Síťový zdroj na din lištu 230V/24V 2,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Rozvadeč RČ- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Silnoproud
1191-292 | 17 | motáž rozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
Svitidla
| 18 | "A" Svítidlo průmyslové s modulem LED 1x8000 lm, spektrum 840, ABS základna s nerez. klipy, s vyšší chemickou odolnosstí, IP66, 54W 1455x98x84mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
Recyklace
1184-445 | 19 | příspěvek na recyklaci svítidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1002-12270 |  | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP44 (plast, bezšroubové svorky)
1002-12741 | 20 | Přepínač střídavý IP54, s čirým průzorem a popisovým polem; řazení 6S, 6So (1S, 1So); b. šedá, bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
Zásuvková skříň
1078-724 | 21 | Zás.skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, 2xB16/1, 1xB16/3, 1xB20/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
KRABICE - napojovací - hlavní budova
| 22 | Rozvodnice 180x110x90 polystyren EPS šesa, IP 54, Průchodky, nosná DIN Lišta pro individální osazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 23 | Svorkonice na DIN lištu pro připojení průřezu 16mm2, 3x šeda, 1x modrá, 1x zelená, do 100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
KRABICE - pro přěpětovou ochranu - hlavní budova
| 24 | Rozvodnice 360x254x90 polystyren EPS šesa, IP 54, Průchodky, nosná DIN Lišta pro individální osazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1228-992 | 25 | kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-8067 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
7004-8068 | 26 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
7004-8080 | 27 | CYKY-J 5x4 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10+10+10=30
7004-8083 | 28 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110
7004-8053 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
7004-8054 | 29 | CYKY-O 2x1.5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
7002-1 |  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
7004-8007 | 30 | H07V-U 6 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
7004-8008 | 31 | H07V-U 10 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10+10=20
7002-9 | 32 | H07V-R 16 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50
1191-30 |  | TRUBKY, LIŠTY
1123-4118 | 33 | 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 30 | [6 empty] | 30
1123-7751 | 34 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
1123-594 | 35 | TRUBKA KOPOFLEX 63 | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110
1123-6633 | 36 | CHRÁNIČKA OPT. KABELU 40 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120
1123-4806 | 37 | CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF HDPE, pod vozovku | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2*8=16
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
| 38 | Stena do 450mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
ODVOZ SUTI
| 39 | doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| 40 | Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce | hod | 48 | [6 empty] | 3*2*8=48
| 41 | Montáže optické chráničky | hod | 80 | [6 empty] | 5*2*8=80
| 42 | Plovákové čidlo hladiny | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 33 2000-6
| 43 | Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 44 | Tičr zpráva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uzemnění
Uzemnění
1244-100 |  | ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
1244-1 |  | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1244-3 | 45 | Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3+3=6
1244-6 |  | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
1244-8 | 46 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
1244-368 |  | NEREZOVÉ PROVEDENÍ
1244-369 |  | Do výkopu přípojky u hlavní budovy | [6 empty] | 0 | 0
1244-465 | 47 | Drát 10 N V4A drát ø 10mm N (0,62kg/m), pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
1244-467 | 48 | Páska 30x3,5 N V4A páska 30x3,5 nerez V4A (0,84kg/m), pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25
1244-407 |  | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1244-433 | 49 | SR 3b N svorka páska-drát nerez | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
1244-431 | 50 | SR 2b N svorka páska-páska nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4
1244-408 | 51 | SU N univerzální nerez | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
1123-7271 | 52 | KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Uzemnění- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
460 01 |  | VYTÝČENÍ TRATI
460 01-0024 | 53 | Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5
9999-991 |  | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
9999-1002 | 54 | Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2*60=120
9999-1175 |  | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
9999-1182 | 55 | Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2*60=120
460 62 |  | ÚPRAVA POVRCHU
460 62-0014 | 56 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120*0,35=42
460 62 |  | ÚPRAVA POVRCHU
9999-1189 | 57 | Položeni drnu | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35*(35*2)=24,5
9999-1190 | 58 | Osetí povrchu travou | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35*(35*2)=24,5
| 59 | Rozebrání dlažby | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16*2=32
| 60 | Pložození dlažby včetně nového lože | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16*2=32
9999-1117 |  | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
9999-1119 | 61 | Šířka 33cm | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2*60=120
|  | Zemní práce- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | VŠECHNY ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD A LZE TYTO VÝROBKY NAHRADIT VÝROBKY OBDOBNÝMI STEJNÝCH TECHNICKÝCH, ROZMĚROVÝCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ | [6 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Nemocnice Třebíč - rekonstrukce areálové kanalizace
Projekt | PS 02 Elektročást
Investor | Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 IČO: 70890749
Z. č. | c2022020
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Bc. Adam Novák
Kontroloval
Datum | 25.04.2022
Zpracovatel
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5