Veřejná zakázka laboratoř chemie GJ-A1LC

Část 3 – Laboratorní sušárna

Změna č. 1 - Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Část 3 – Laboratorní sušárna

Dodání přístroje s uvedením do provozu a dopravou. Pro potřeby v režimu výuky studentů gymnázia v laboratoři chemie.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní sušárna s přirozenou cirkulací (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Rozměry |  |
| Vnější rozměry max. v x š x h 710x590x450mm | ANO/NE |
| Vnitřní objem od-do 30-40 l | ANO/NE |
| Parametry |  |
| Teplotní rozsah 20-300°C | ANO/NE |
| Přirozená cirkulace vzduchu v komoře | ANO/NE |
| Rovnoměrné rozložení teploty | ANO/NE |
| Použití – vhodné pro sušení sypkých látek | ANO/NE |
| Elektronické ovládání výfukové klapky | ANO/NE |
| Teplotní čidla min. 2 | ANO/NE |
| Vnitřní komora a vnější plášť z nerezové oceli | ANO/NE |
| Izolované vnější nerezové dveře | ANO/NE |
| Zadní kryt z pozinkované oceli | ANO/NE |
| Drátěná nebo děrovaná police, počet min. 1 | ANO/NE |
| Příkon do 2,5 kW | ANO/NE |
| Dvojitý displej pro odečítání hodnot | ANO/NE |
| Možnost přenosu dat pomocí USB | ANO/NE |
| Kompletní menu v ČJ nebo AJ | ANO/NE |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena..

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.