## NOVÁ
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 3. Ukončení vodičů | [5 empty] | 0
| 4. Svítidla | [5 empty] | 0
| 5. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 6. Měření a regulace | [5 empty] | 0
| 7. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 90 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 110 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY10 žl.zel. | m | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 | m | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 | m | 300 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CXKH-R-J 3x6 B2ca s1 d0 | m | 25 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0 | m | 25 |  | 0 |  | 0
8 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 40 |  | 0 |  | 0
9 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 80 |  | 0 |  | 0
10 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 14 |  | 0 |  | 0
11 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 28 |  | 0 |  | 0
12 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Krabice KO 68 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
14 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 | spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
18 | zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
19 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 12 |  | 0 |  | 0
21 | Stop tlačítko bezpečnostní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Rozvaděče
23 | Rozvaděč RL dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Svorkovnice hl. pospojování | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Ukončení vodičů
25 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 14 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. Svítidla
23 | SV A – 1x 35 W, 4500 lm, Ra 80, 4000K | ks | 12 |  | 0 |  | 0
27 | SV B – 1x 35 W, 4500 lm, Ra 80, 4000K | ks | 6 |  | 0 |  | 0
28 | SV NO – Svítidlo LED 6W, IP20, nástěnné/přisazené, 1 hod nouzový inverter | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | SV NI – Svítidlo LED 6W, IP20, stropní, 1 hod nouzový inverter | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Datové rozvody
30 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 40 |  | 0 |  | 0
31 | Kabel STP drát CAT6, LSZH | m | 200 |  | 0 |  | 0
32 | Trubka ohebná PVC FX 16 | m | 40 |  | 0 |  | 0
33 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 80 |  | 0 |  | 0
34 | Krabice přístrojová KU 68 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
35 | Zásuvka 1x RJ45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
36 | Zásuvka 2x RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | Ukončení kabelů | ks | 4 |  | 0
38 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 4 |  | 0
39 | Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče – napojení na stávající patch panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. Měření a regulace
40 | Systéme měření a regulace pro VZT jednotku • ovládání chodu ventilátorů • regulace teploty vzduchu řízením výkonu ohřívačů v zimním období • regulace přímých výparníků • dodávka ovládacích prvků pro řízení teploty a měření hodnot. • signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku • signalizace zanesení filtrů pomocí diferenčního snímače tlaku • regulace výkonu ventilátorů • poruchová signalizace • zajištění současnosti chodů vybraných zařízení • ovládání polohy regulačních klapek • ovládání regulátorů variabilního průtoku • napojení a ovládání požárních klapek, prokabelování, tlačítko stop | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 20 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
7. HZS
42 | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 2 |  | 0
43 | Demontáže | hod | 8 |  | 0
44 | Certitikované měření osvětlení – všech prostor | hod | 10 |  | 0
45 | Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) | hod | 40 |  | 0
46 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 5 |  | 0
47 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 4 |  | 0
48 | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 2 |  | 0
49 | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 10 |  | 0
50 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 4 |  | 0
51 | Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb. | hod | 10 |  | 0
52 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 25 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D37: skryté
Note on D44: skryté
Note on D50: skryté
Note on D59: skryté
Note on D74: skryté
Note on D81: skryté
Note on D97: skryté