Dokumentace interiéru hradu Kámen

**KATALOG PRVKŮ**

**KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU**

**ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

**Poznámka: Do spár kolem zařizovacích předmětů nebudou používány silikonové tmely.**

**ZP Zařizovací předmět**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZP01 | WC  -m.č. 0.3, 0.4, 0.5, 2.2  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93749>  š.355 x h.450 mm v. 365 mm | 3 |
| ZP02 | Imobilní wc prodloužené  -m.č. 0.3, 0.4  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93755>  š.360 x h.700 mm v. 480 mm | 2 |
| ZP03 | Umyvadlo atypické z umělého kamene- wc ženy  -m.č. 0.3  součástí bude kruhový vhoz na papírové ručníky a vestavná nerezová mýdlenka se zásobníkem  http://www.cetecho.cz/umely-kamen/vzorniky/corian/  š.2175 x h.550 mm v. 50 mm | 1 |
| ZP04 | Umyvadlo atypické z umělého kamene- wc muži  -m.č. 0.4  součástí bude kruhový vhoz na papírové ručníky a vestavná nerezová mýdlenka se zásobníkem  http://www.cetecho.cz/umely-kamen/vzorniky/corian/  š.2020 x h.550 mm v. 50 mm | 1 |
| ZP05 | Umývátko atypické - wc zaměstnanci // lité??  -m.č. 0.5  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=411815>  š. 400x h. 260 mm | 1 |
| ZP06 | Umyvadlo- wc imobilní // lité?  -m.č. 0.3, 0.4  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93815>  š. 595x h. 456 mm v.160 mm | 2 |
| ZP07 | Výlevka + sklápěcí rošt k výlevce  -m.č. 0.6  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93812>  š. 480x h. 425 mm v.160 mm | 2 |
| ZP08 | Uriánály- wc muži  -m.č. 0.4  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93700>  š. 480x h. 425 mm v.160 mm | 2 |
| ZP09 | Umyvadlo – koupelna 2.NP  -m.č. 2.2  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93773>  š. 600x h. 450 mm | 1 |
| ZP10 | Vana – koupelna 2.NP  -m.č. 2.2  <https://www.perfecto.cz/vana-architectura-solo-1500-x-700-alpska-bila>  <https://www.livero.cz/volne-stojici-vany/mexen-oval-vana-volne-stojici--150-x-75-cm-bila-52671507500/>  š. 1600x h. 800 mm v.640 mm | 1 |
| ZP11 | Dělící stěna mezi urinály  <https://www.duravit.cz/produkty/v%C5%A1echny_s%C3%A9rie/starck_3.cz-cs.html?product=93730> | 1 |
| ZP12 | Senzorová baterie nástěnná (wc imobilní)  <https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-elektronicka-umyvadlova-baterie-pod-omitku-sitove-napajeni-chrom-59517011101> | 2 |
| ZP13 | Senzorová baterie umyvadlová (litá umyvadla 2+2)  <https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-elektronicka-umyvadlova-baterie-s-ovladanim-teploty-bateriove-napajeni-chrom-59511011100> | 4 |
| ZP14 | Baterie páková umyvadlová (wc zaměstnanci)  <https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-umyvadlova-baterie-chrom-59502012100> | 1 |
| ZP15 | Baterie páková nástěnná (výlevky)  <https://www.sanitino.cz/keuco-ixmo-umyvadlova-baterie-pod-omitku-chrom-59516011201> | 2 |
| ZP16 | Baterie páková umyvadlová (koupelna 3np)  <https://www.sanitino.cz/hansa-vantis-style-umyvadlova-baterie-chrom-54372207> | 1 |
| ZP17 | Baterie páková vanová (koupelna 3np), včetně sprchové hadice s hlavicí  <https://www.sanitino.cz/hansa-vantis-style-vanova-baterie-chrom-54442207> | 1 |
| ZP18 | Nerezový sifon do podlahy  <https://www.besteco.cz/nerezovy-sifon-do-podlahy/> | 1 |
| ZP19 | Nerezový sifon | 9 |