Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod – modernizace laboratorního vybavení**,

**část 4 – Inkubátor CO2**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Inkubátor CO2**

Předmětem plnění je dodávka nového **Inkubátoru CO2**.

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  | |
| **Inkubátor CO2, 1 kus** |  | |
| Inkubátor pro použití ve zdravotnictví | ANO |  |
| objem min. 105 litrů | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Mikroprocesorové řízení | ANO |  |
| Teplotní rozsah min. v rozsahu od 5° nad okolní teplotu až do 50°C | ANO |  |
| Možnost nastavení teploty v rozsahu min. 18°až 50°C | ANO |  |
| Řízení obsahu CO2 | ANO |  |
| Aktivní řízení vlhkosti v rozsahu min. 40-97% | ANO |  |
| Regulace O2 v rozsahu min. 1-20% | ANO |  |
| Ovládací LCD displej | ANO |  |
| systém akustických a vizuálních alarmů | ANO |  |
| Cirkulace atmosféry v komoře pomocí ventilátoru | ANO |  |
| Ethernetové rozhraní pro sítové připojení a přenos výstupů do PC | ANO |  |
| Min. 3 police v komoře | ANO |  |
| Různé uspořádání a přenastavení polic v komoře | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)