TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1  Kovový a drátěný systém pro uložení materiálu, 
instrumentária a přístrojů

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			335 104 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzavřený transportní vozík | 3 |  |  |  |
| Převazový vozík | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Uzavřený transportní vozík |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění jsou 3 ks uzavíratelných transportních vozíků pro skladování a převoz sterilního materiálu |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Transportní vozík alespoň pro 9 STJ/ STE jednotek |  |
| 3. | Maximální vnější rozměry jedné strany umožňující průjezd zárubní š. 800 mm |  |
| 4. | Minimální vnitřní rozměry: š. 960 mm, hl. 600 mm, v. 1100 mm |  |
| 5. | 2 ks přestavitelných polic, nosnost každé police min. 60 kg |  |
| 6. | Max. zatížení vozíku – min. 160 kg |  |
| 7. | Konstrukce – stabilní, samonosný, uzavřený, jednostěnný korpus, materiál vhodný do prostředí centrální sterilizace – časté mytí, použití čistících prostředků, vyztužení proti zkrutu |  |
| 8. | Dvojstěnné prachotěsné uzamykatelné dvoukřídlé dveře, s obvodovým těsněním a dorazovou lištou, aretace v otevřené poloze, úhel otevírání dvířek 270° |  |
| 9. | 4 pozinkovaná kolečka s vysokou nosností o průměru min. 16 mm, z nich dvě s brzdou |  |
| 10. | Na obou stranách vždy dvě vertikální madla |  |
| 11. | Nárazníky chránící vozík před poškozením, min. v každém rohu, popř. celoobvodový |  |

| Převazový vozík |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění je 1 ks převazového vozíku |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Minimální vnější rozměry vozíku (bez příslušenství): - š. 600 mm, hl. 550 mm, v. 950 mm - maximální rozměry jedné strany umožňující průjezd zárubní š. 800 mm |  |
| 3. | Ergonomické provedení zařízení |  |
| 4. | Robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným dezinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví, UV záření |  |
| 5. | Konstrukce – stabilní, celokovový vozík – pozinkovaný plech povrchově upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou nebo jinou vhodnou barvou |  |
| 6. | Pracovní deska – nerezová ocel, prolis 1 – 2 cm, popř. bez prolisů s 3strannou galerií |  |
| 7. | Tlačné madlo pro snadnou manipulaci |  |
| 8. | Barva korpusu a čelních elementů bude domluvena s dodavatelem po ukončení VZ z nabídnutého vzorníku barev (vzorník barev součást nabídky) |  |
| 9. | 4 pozinkovaná kolečka s vysokou nosností o průměru min. 12,5 mm, z nich dvě s brzdou, nezanechávající šmouhy |  |
| 10. | Zásuvky: - celkem 4 zásuvky - min. 2 zásuvky s parametry: - šířka odpovídající šířce vozíku, výška min. 120 mm - min. 1 zásuvka s parametry: - šířka odpovídající šířce vozíku, výška min. 300 mm |  |
| 11. | Prachotěsná zásuvka, vnitřek zásuvek hladký, s možností variabilního dělení zásuvek |  |
| 12. | Pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky |  |
| 13. | Možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek min. na 4 oddíly |  |
| 14. | Možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci nářadí a náčiní |  |
| 15. | Možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavků níže bez dodatečného vrtání děr |  |
| 16. | Nárazníky chránící vozík před poškozením, min. v každém rohu, popř. celoobvodový |  |
| Příslušenství |  |  |
| 17. | Dvouřadá multifunkční nástavba na vozík se zásobníky na injekční stříkačky a kanyly – 5 malých nádobek + 4 větší nádobky; průhledné plastové nádobky, vyklápěcí; využití šířky vozíku |  |
| 18. | Odkládací polička umístěna na nástavbě pod multifunkční nástavbou nádobek – možnosti umístění budou konzultovány při realizaci dodávky; rozměry poličky: š. dle rozměrů vozíku/galerie, hl. 100 - 120 mm, v. 50 - 100 mm |  |
| 19. | Drátěný koš – 2ks, upevněné na levém boku vozíku |  |
| 20. | Zásobník na 1 karton rukavic umístěný na galerii |  |
| 21. | Odpadkový koš |  |
| 22. | Dělení do zásuvek – minimálně 4 oddíly v každé zásuvce |  |