TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2  Instrumentační stolky s hydraulickým nastavením výšky

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 048 630 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentační stolky s hydraulickým nastavením výšky | 20 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění je 20 ks stolků na odkládání nástrojů s hydraulickým přestavěním výšky |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Stolek o rozměrech: - plato: 740 x 540 mm - výška nastavitelná v rozsahu: 950 – 1350 mm |  |
| 3. | Materiál: nerezová ocel odolná, vhodná pro použití ve zdravotnictví |  |
| 4. | Bezespárová, svařená těžká rámová konstrukce s nohou se 3 rameny tvaru „T“, stabilní i v nejvyšší poloze |  |
| 5. | Uzavřený hydraulický systém |  |
| 6. | Polohování pomocí ovládacího pedálu plynule nahoru i dolů s vodivou ochranou |  |
| 7. | Vrchní neodnímatelná deska s vyvýšeným okrajem 20 mm, šířkou 20 mm a kulatými rohy, otočná o 360° s fixací polohy |  |
| 8. | Nosnost 30 kg |  |
| 9. | Kolečka – min. průměr 75 mm, odolná proti otěru, nešpinící, odolná proti korozi, z toho 1 elektricky vodivé |  |
| 10. | Volný prostor pod rámem min. 80 mm |  |